## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Демино | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Демино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Демино | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 10 Демино Т 1 ап RS | 10 Демино Т 2 ап RS | 10 Демино-Борок ао RS | 10 Демино-Верховино ао RS | 10 Демино-Полежаево ао RS | 10 Демино-Полежаево ап RS | 10 Демино-Путилово ао RS | 10 Демино-Серпово ао RS
00:00 - 00:30 | 0.056 | 61.8 | 96.6 | 48.4 | 13.8 | 35.2 | 0 | 32.8 | 28.8
00:30 - 01:00 | 0.056 | 63.6 | 97.8 | 48 | 14 | 36.4 | 0 | 33.4 | 29.6
01:00 - 01:30 | 0.056 | 66 | 95.4 | 46.8 | 13.8 | 35.6 | 0 | 36.2 | 29.4
01:30 - 02:00 | 0.056 | 65.4 | 95.4 | 47.6 | 13.4 | 35.2 | 0 | 37 | 28.4
02:00 - 02:30 | 0.054 | 60.6 | 91.8 | 46.4 | 12.8 | 33.6 | 0 | 32.4 | 27.8
02:30 - 03:00 | 0.054 | 61.2 | 89.4 | 44.8 | 11.6 | 33.6 | 0 | 33.6 | 27.2
03:00 - 03:30 | 0.052 | 62.4 | 88.2 | 45.2 | 12 | 32.4 | 0 | 35.4 | 27.2
03:30 - 04:00 | 0.056 | 59.4 | 88.2 | 44.8 | 11.6 | 32 | 0 | 31.8 | 27.2
04:00 - 04:30 | 0.052 | 56.4 | 88.2 | 47.2 | 11.8 | 30.4 | 0 | 29.8 | 26.2
04:30 - 05:00 | 0.052 | 56.4 | 87 | 46.4 | 11.2 | 30 | 0 | 30 | 26.2
05:00 - 05:30 | 0.052 | 56.4 | 84 | 44 | 11 | 30 | 0 | 30 | 26
06:30 - 06:00 | 0.052 | 54.6 | 85.2 | 45.2 | 11.2 | 29.6 | 0 | 29.2 | 25.6
06:00 - 06:30 | 0.05 | 54 | 85.8 | 46 | 12.2 | 28.8 | 0 | 28.6 | 24.8
06:30 - 07:00 | 0.05 | 51 | 86.4 | 46.8 | 14.2 | 26.4 | 0 | 26.8 | 24.2
07:00 - 07:30 | 0.048 | 54 | 84.6 | 47.6 | 12 | 26 | 0 | 28 | 25.2
07:30 - 08:00 | 0.048 | 56.4 | 81.6 | 48 | 10.4 | 24 | 0 | 31.6 | 25.2
08:00 - 08:30 | 0.046 | 64.2 | 90.6 | 55.6 | 11.6 | 24.4 | 0 | 37.2 | 26.8
08:30 - 09:00 | 0.048 | 65.4 | 91.2 | 58 | 9.4 | 25.6 | 0 | 37.4 | 27.8
09:00 - 09:30 | 0.05 | 66 | 104.4 | 64 | 14 | 27.2 | 0 | 35.6 | 29.8
9:30 - 10:00 | 0.054 | 69.6 | 109.8 | 66.8 | 13.4 | 30.8 | 0 | 39.8 | 29.4
10:00 - 10:30 | 0.052 | 64.2 | 108.6 | 66 | 11.8 | 32 | 0 | 31.8 | 32.8
10:30 - 11:00 | 0.052 | 66 | 100.2 | 62.4 | 10.2 | 28.4 | 0 | 38.4 | 27
11:00 - 11:30 | 0.048 | 59.4 | 106.2 | 68.4 | 9.2 | 30 | 0 | 34 | 25.2
11:30 - 12:00 | 0.054 | 64.8 | 114.6 | 68.8 | 13.4 | 34 | 0 | 37.2 | 27.6
12:00 - 12:30 | 0.054 | 62.4 | 111.6 | 64.8 | 13.6 | 34.4 | 0 | 33.2 | 28.6
12:30 - 13:00 | 0.056 | 69 | 109.8 | 63.6 | 12.4 | 34.8 | 0 | 35 | 33.6
13:00 - 13:30 | 0.05 | 69.6 | 94.8 | 58.4 | 10 | 28.4 | 0 | 38 | 31.6
13:30 - 14:00 | 0.048 | 64.2 | 97.2 | 61.2 | 9.6 | 27.6 | 0 | 37.6 | 26.4
14:00 - 14:30 | 0.05 | 63 | 95.4 | 59.2 | 9.6 | 28 | 0 | 34.6 | 28.2
14:30 - 15:00 | 0.052 | 69 | 96 | 58.8 | 10 | 28.8 | 0 | 40.2 | 28.8
15:00 - 15:30 | 0.052 | 59.4 | 108.6 | 69.2 | 10.4 | 30.8 | 0 | 30.6 | 28.4
15:30 - 16:00 | 0.046 | 64.8 | 105 | 66.8 | 11.2 | 28 | 0 | 38.8 | 25.4
16:00 - 16:30 | 0.052 | 60 | 101.4 | 62.8 | 11.2 | 28.4 | 0 | 35 | 24.8
16:30 - 17:00 | 0.054 | 62.4 | 105 | 61.6 | 12.4 | 32.4 | 0 | 36.8 | 25.8
17:00 - 17:30 | 0.054 | 57 | 97.2 | 54.8 | 12.8 | 30.4 | 0 | 30 | 26.2
17:30 - 18:00 | 0.052 | 54.6 | 93.6 | 54.4 | 11.4 | 28.8 | 0 | 29.8 | 25
18:00 - 18:30 | 0.052 | 59.4 | 92.4 | 52.8 | 11.6 | 28.8 | 0 | 34.8 | 24.4
18:30 - 19:00 | 0.052 | 64.2 | 93.6 | 52.4 | 12.4 | 29.6 | 0 | 39.2 | 24.8
19:00 - 19:30 | 0.054 | 63.6 | 94.2 | 54.4 | 12.6 | 28.4 | 0 | 38.6 | 24.8
19:30 - 20:00 | 0.054 | 62.4 | 91.8 | 51.2 | 12.2 | 29.2 | 0 | 37.2 | 24.8
20:00 - 20:30 | 0.054 | 61.8 | 92.4 | 52 | 11.8 | 29.2 | 0 | 37.2 | 24.6
20:30 - 21:00 | 0.054 | 63.6 | 90 | 50 | 12 | 28.8 | 0 | 38.4 | 24.6
21:00 - 21:30 | 0.056 | 57 | 91.8 | 49.6 | 12 | 31.6 | 0 | 30.4 | 26.6
21:30 - 22:00 | 0.058 | 61.8 | 93.6 | 48.4 | 12.8 | 32.4 | 0 | 34.2 | 27.2
22:00 - 22:30 | 0.056 | 64.8 | 97.8 | 51.2 | 13.4 | 34.4 | 0 | 36.8 | 27.4
22:30 - 23:00 | 0.056 | 63.6 | 99.6 | 50.4 | 14.8 | 34.8 | 0 | 35.2 | 28.6
23:00 - 23:30 | 0.058 | 63.6 | 99.6 | 52 | 13.6 | 35.6 | 0 | 33.8 | 29.2
23:30 - 00:00 | 0.052 | 59.4 | 93.6 | 49.6 | 12.6 | 32 | 0 | 32.4 | 26.8
Сумма | 2.524 | 2959.8 | 4597.2 | 2602.8 | 576.4 | 1467.2 | 0 | 1645.8 | 1302

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Демино |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч