## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Демино | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Демино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Демино | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 10 Демино Т 1 ап RS | 10 Демино Т 2 ап RS | 10 Демино-Борок ао RS | 10 Демино-Верховино ао RS | 10 Демино-Полежаево ао RS | 10 Демино-Полежаево ап RS | 10 Демино-Путилово ао RS | 10 Демино-Серпово ао RS
00:00 - 00:30 | 10.894 | 50.4 | 270.6 | 162.4 | 34.6 | 74.4 | 0 | 30.2 | 20.6
00:30 - 01:00 | 10.868 | 52.8 | 279 | 165.6 | 33.4 | 80 | 0 | 30.6 | 22
01:00 - 01:30 | 10.75 | 57.6 | 266.4 | 155.2 | 32.8 | 79.2 | 0 | 34.4 | 22.8
01:30 - 02:00 | 10.754 | 56.4 | 282 | 160.8 | 32.6 | 88.4 | 0 | 35.6 | 20.8
02:00 - 02:30 | 10.712 | 54.6 | 264 | 155.2 | 32.8 | 76.8 | 0 | 34.2 | 20.2
02:30 - 03:00 | 10.858 | 57 | 270 | 158.8 | 30.8 | 80.8 | 0 | 35.2 | 21.8
03:00 - 03:30 | 10.51 | 60.6 | 276 | 165.2 | 32.2 | 78.4 | 0 | 39 | 21
03:30 - 04:00 | 10.522 | 56.4 | 277.8 | 163.6 | 31.4 | 82.8 | 0 | 35.8 | 20.6
04:00 - 04:30 | 10.754 | 56.4 | 299.4 | 186 | 33.6 | 80.4 | 0 | 36.2 | 20.2
04:30 - 05:00 | 10.368 | 57 | 297.6 | 182.4 | 35.4 | 80 | 0 | 35.6 | 21.2
05:00 - 05:30 | 10.508 | 60.6 | 307.2 | 188.8 | 35.6 | 82.8 | 0 | 37.4 | 23
06:30 - 06:00 | 10.426 | 66 | 313.8 | 195.6 | 37.4 | 81.6 | 0 | 40.2 | 25.4
06:00 - 06:30 | 10.472 | 71.4 | 361.8 | 228 | 42 | 92.4 | 0 | 44.6 | 26.8
06:30 - 07:00 | 10.276 | 70.8 | 373.2 | 238.8 | 47.2 | 87.2 | 0 | 44 | 26.6
07:00 - 07:30 | 10.204 | 77.4 | 396.6 | 258.8 | 45.8 | 92.4 | 0 | 48.8 | 28.2
07:30 - 08:00 | 10.2 | 87.6 | 367.8 | 238.8 | 42.2 | 87.6 | 0 | 58.6 | 29.2
08:00 - 08:30 | 10.15 | 87 | 378.6 | 254.8 | 45.6 | 78.4 | 0 | 58.2 | 28.2
08:30 - 09:00 | 10.122 | 77.4 | 346.2 | 238.4 | 34.8 | 74 | 0 | 52.2 | 25.2
09:00 - 09:30 | 10.296 | 72 | 354 | 238.8 | 37.2 | 78 | 0 | 46.8 | 25.2
9:30 - 10:00 | 10.502 | 78.6 | 360 | 236.8 | 32.2 | 92 | 0 | 53.6 | 24.8
10:00 - 10:30 | 10.444 | 63 | 351 | 234.8 | 29 | 87.6 | 0 | 36 | 26.8
10:30 - 11:00 | 10.402 | 75.6 | 337.2 | 220.8 | 31.4 | 85.2 | 0 | 52.4 | 22.8
11:00 - 11:30 | 10.172 | 68.4 | 340.8 | 236.8 | 29.8 | 74.8 | 0 | 47.2 | 21.2
11:30 - 12:00 | 10.59 | 66 | 344.4 | 232 | 36 | 76.8 | 0 | 46 | 19.6
12:00 - 12:30 | 10.532 | 60.6 | 342 | 236 | 28.6 | 78.4 | 0 | 39.4 | 21.4
12:30 - 13:00 | 10.716 | 69 | 322.2 | 214 | 27.8 | 80 | 0 | 43.2 | 25.2
13:00 - 13:30 | 10.238 | 75.6 | 309 | 204 | 27.8 | 77.6 | 0 | 51.2 | 24.4
13:30 - 14:00 | 10.142 | 74.4 | 304.2 | 196.4 | 29 | 79.6 | 0 | 52 | 22.2
14:00 - 14:30 | 10.288 | 72.6 | 313.2 | 204 | 28.8 | 80.4 | 0 | 45.2 | 27
14:30 - 15:00 | 10.27 | 79.8 | 327.6 | 206.8 | 31.2 | 90 | 0 | 55 | 25
15:00 - 15:30 | 10.396 | 70.8 | 366.6 | 229.2 | 32.2 | 106 | 0 | 44.6 | 25.8
15:30 - 16:00 | 10.094 | 87.6 | 403.8 | 242.4 | 38.8 | 122.8 | 0 | 63.6 | 23.4
16:00 - 16:30 | 10.31 | 82.2 | 408.6 | 256.8 | 39.8 | 112.8 | 0 | 58.4 | 23.8
16:30 - 17:00 | 10.458 | 84.6 | 420 | 269.6 | 42 | 108.8 | 0 | 55.8 | 28.6
17:00 - 17:30 | 10.332 | 79.8 | 391.8 | 252.8 | 42.2 | 97.2 | 0 | 51.6 | 28
17:30 - 18:00 | 10.262 | 79.8 | 397.8 | 256 | 39.6 | 103.2 | 0 | 51.4 | 28
18:00 - 18:30 | 10.514 | 83.4 | 366.6 | 232 | 39 | 95.6 | 0 | 55.6 | 27.6
18:30 - 19:00 | 10.192 | 89.4 | 364.2 | 229.6 | 40.4 | 94.8 | 0 | 63 | 26.6
19:00 - 19:30 | 10.402 | 82.2 | 364.2 | 226.4 | 39.6 | 98.4 | 0 | 56.4 | 25
19:30 - 20:00 | 10.168 | 78.6 | 343.2 | 209.6 | 38.8 | 95.6 | 0 | 53.8 | 25
20:00 - 20:30 | 10.522 | 79.2 | 331.8 | 204.8 | 37.8 | 89.6 | 0 | 53.6 | 25.6
20:30 - 21:00 | 10.24 | 78 | 306 | 190.8 | 37 | 78.4 | 0 | 55 | 22.6
21:00 - 21:30 | 10.426 | 66 | 305.4 | 188.4 | 34.6 | 82.8 | 0 | 40.8 | 24.6
21:30 - 22:00 | 10.522 | 61.2 | 288.6 | 177.2 | 33.2 | 78.4 | 0 | 44 | 17.8
22:00 - 22:30 | 10.626 | 61.8 | 284.4 | 171.2 | 33.6 | 80.4 | 0 | 44.4 | 16.6
22:30 - 23:00 | 10.73 | 63 | 276.6 | 170 | 31.2 | 75.2 | 0 | 40.4 | 22.4
23:00 - 23:30 | 10.694 | 57.6 | 266.4 | 158.4 | 29.4 | 79.2 | 0 | 38 | 19.6
23:30 - 00:00 | 10.564 | 58.2 | 260.4 | 159.6 | 28.2 | 72.4 | 0 | 38.2 | 19.6
Сумма | 501.392 | 3356.4 | 15780 | 9983.2 | 1686.4 | 4129.6 | 0 | 2207.4 | 1140

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Демино |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч