## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Дружба | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Дружба | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Дружба | [20 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 10 Дружба СВВ ао RS | 10 Дружба СВВ ап RS | 10 Дружба Т 1 ао RS | 10 Дружба Т 1 ап RS | 10 Дружба Т 2 ао RS | 10 Дружба Т 2 ап RS | 10 Дружба-Пасека ао RS | 10 Дружба-Пасека ап RS | 10 Дружба-Резерв 11 ао RS | 35 Дружба СВВ ао RS | 35 Дружба СВВ ап RS | 35 Дружба Т 1 ао RS | 35 Дружба Т 1 ап RS | 35 Дружба Т 2 ао RS | 35 Дружба Т 2 ап RS | 35 Дружба-Благовещенье ао RS | 35 Дружба-Благовещенье ап RS | 35 Дружба-Золотавцево ао RS | 35 Дружба-Золотавцево ап RS
00:00 - 00:30 | 3.904 | 10.016 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 8 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 9.8 | 0 | 180.6 | 0 | 4.2
00:30 - 01:00 | 3.872 | 9.472 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 6.4 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 0 | 9.8 | 0 | 184.8 | 0 | 8.4
01:00 - 01:30 | 3.904 | 9.504 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 8 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 11.2 | 0 | 176.4 | 0 | 4.2
01:30 - 02:00 | 3.872 | 9.728 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 8 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 9.8 | 0 | 176.4 | 0 | 8.4
02:00 - 02:30 | 3.84 | 9.792 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 6.4 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 9.8 | 0 | 176.4 | 0 | 4.2
02:30 - 03:00 | 3.84 | 9.568 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 8 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 11.2 | 0 | 176.4 | 0 | 8.4
03:00 - 03:30 | 3.84 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 6.4 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 9.8 | 0 | 176.4 | 0 | 4.2
03:30 - 04:00 | 3.84 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 8 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 9.8 | 0 | 172.2 | 0 | 8.4
04:00 - 04:30 | 3.84 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 8 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 9.8 | 0 | 176.4 | 0 | 4.2
04:30 - 05:00 | 3.84 | 9.792 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 6.4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 11.2 | 0 | 172.2 | 0 | 4.2
05:00 - 05:30 | 3.84 | 9.664 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 8 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 9.8 | 0 | 172.2 | 0 | 8.4
06:30 - 06:00 | 3.776 | 10.176 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 8 | 178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 11.2 | 0 | 189 | 0 | 8.4
06:00 - 06:30 | 3.84 | 10.432 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 8 | 181.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 9.8 | 0 | 189 | 0 | 4.2
06:30 - 07:00 | 3.84 | 10.304 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 8 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 11.2 | 0 | 197.4 | 0 | 8.4
07:00 - 07:30 | 3.84 | 9.408 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 8 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 9.8 | 0 | 201.6 | 0 | 4.2
07:30 - 08:00 | 3.712 | 9.632 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 6.4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 0 | 11.2 | 0 | 201.6 | 0 | 8.4
08:00 - 08:30 | 3.776 | 9.408 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 9.8 | 0 | 231 | 0 | 4.2
08:30 - 09:00 | 3.744 | 9.792 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 0 | 9.8 | 0 | 231 | 0 | 8.4
09:00 - 09:30 | 3.84 | 9.728 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 6.4 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 0 | 9.8 | 0 | 226.8 | 0 | 4.2
9:30 - 10:00 | 3.776 | 9.728 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 11.2 | 0 | 239.4 | 0 | 8.4
10:00 - 10:30 | 3.904 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 0 | 8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 11.2 | 0 | 243.6 | 0 | 4.2
10:30 - 11:00 | 3.776 | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 9.8 | 0 | 239.4 | 0 | 4.2
11:00 - 11:30 | 3.84 | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 6.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 0 | 9.8 | 0 | 231 | 0 | 8.4
11:30 - 12:00 | 3.904 | 10.144 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 8 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 0 | 11.2 | 0 | 247.8 | 0 | 4.2
12:00 - 12:30 | 4 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 0 | 11.2 | 0 | 239.4 | 0 | 8.4
12:30 - 13:00 | 3.968 | 10.656 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 11.2 | 0 | 239.4 | 0 | 8.4
13:00 - 13:30 | 3.872 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 0 | 9.8 | 0 | 235.2 | 0 | 4.2
13:30 - 14:00 | 3.84 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 0 | 8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 11.2 | 0 | 243.6 | 0 | 4.2
14:00 - 14:30 | 3.904 | 9.952 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 8 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 0 | 9.8 | 0 | 247.8 | 0 | 8.4
14:30 - 15:00 | 3.84 | 10.368 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 0 | 8 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6 | 0 | 11.2 | 0 | 256.2 | 0 | 8.4
15:00 - 15:30 | 3.84 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 0 | 8 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 0 | 11.2 | 0 | 256.2 | 0 | 4.2
15:30 - 16:00 | 3.904 | 11.488 | 0 | 0 | 0 | 257.6 | 0 | 9.6 | 250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 0 | 12.6 | 0 | 260.4 | 0 | 12.6
16:00 - 16:30 | 3.808 | 11.584 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 8 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 11.2 | 0 | 252 | 0 | 8.4
16:30 - 17:00 | 3.904 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 0 | 11.2 | 0 | 235.2 | 0 | 4.2
17:00 - 17:30 | 3.84 | 10.752 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 9.6 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 0 | 11.2 | 0 | 218.4 | 0 | 8.4
17:30 - 18:00 | 3.904 | 11.264 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 8 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 0 | 11.2 | 0 | 222.6 | 0 | 8.4
18:00 - 18:30 | 3.808 | 10.144 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 0 | 8 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 9.8 | 0 | 214.2 | 0 | 8.4
18:30 - 19:00 | 3.968 | 11.008 | 0 | 0 | 0 | 203.2 | 0 | 8 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 11.2 | 0 | 205.8 | 0 | 8.4
19:00 - 19:30 | 4.096 | 11.168 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 9.6 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 12.6 | 0 | 193.2 | 0 | 8.4
19:30 - 20:00 | 3.968 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 8 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 11.2 | 0 | 197.4 | 0 | 8.4
20:00 - 20:30 | 4.032 | 10.976 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 8 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 11.2 | 0 | 189 | 0 | 8.4
20:30 - 21:00 | 3.968 | 10.912 | 0 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 9.6 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 11.2 | 0 | 184.8 | 0 | 8.4
21:00 - 21:30 | 4.032 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 8 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 11.2 | 0 | 184.8 | 0 | 8.4
21:30 - 22:00 | 4.032 | 11.168 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 9.6 | 181.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 11.2 | 0 | 189 | 0 | 8.4
22:00 - 22:30 | 4.128 | 11.328 | 0 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 8 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 11.2 | 0 | 184.8 | 0 | 8.4
22:30 - 23:00 | 3.936 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 8 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 11.2 | 0 | 180.6 | 0 | 8.4
23:00 - 23:30 | 3.936 | 11.008 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 9.6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 11.2 | 0 | 176.4 | 0 | 8.4
23:30 - 00:00 | 4 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 8 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 11.2 | 0 | 176.4 | 0 | 8.4
Сумма | 186.528 | 492.96 | 0 | 0 | 0 | 9872 | 0 | 382.4 | 9575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10042.2 | 0 | 515.2 | 0 | 9991.8 | 0 | 336

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Дружба |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч