## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Завражье | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Завражье | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [6 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 10 Завражье Т 1 ап RS | 10 Завражье Т 2 ап RS | 10 Завражье-Высокая ао RS | 10 Завражье-Ермаково ао RS | 10 Завражье-Ермаково ап RS | 10 Завражье-Старыгино ао RS
00:00 - 00:30 | 0.002 | 121.8 | 88 | 45.8 | 121.5 | 0 | 43
00:30 - 01:00 | 0 | 121.2 | 86.4 | 45.6 | 121.5 | 0 | 41.8
01:00 - 01:30 | 0 | 120 | 86.4 | 45.2 | 119.7 | 0 | 41.8
01:30 - 02:00 | 0 | 116.4 | 84 | 44.4 | 116.4 | 0 | 40.6
02:00 - 02:30 | 0.002 | 115.2 | 81.6 | 43 | 115.2 | 0 | 39.6
02:30 - 03:00 | 0 | 113.4 | 84.8 | 44.2 | 113.4 | 0 | 40.8
03:00 - 03:30 | 0 | 111 | 82.4 | 43.6 | 111.3 | 0 | 39.6
03:30 - 04:00 | 0 | 109.2 | 81.6 | 43.4 | 109.2 | 0 | 39.6
04:00 - 04:30 | 0 | 108 | 80.8 | 42.8 | 108 | 0 | 38.6
04:30 - 05:00 | 0 | 106.8 | 77.6 | 41.2 | 106.5 | 0 | 37.4
05:00 - 05:30 | 0 | 109.2 | 78.4 | 41.6 | 109.2 | 0 | 37.2
06:30 - 06:00 | 0 | 110.4 | 76 | 41.2 | 110.7 | 0 | 36.4
06:00 - 06:30 | 0 | 106.2 | 77.6 | 41 | 106.2 | 0 | 37.4
06:30 - 07:00 | 0.002 | 109.2 | 74.4 | 40.8 | 108.9 | 0 | 34.2
07:00 - 07:30 | 0 | 269.4 | 73.6 | 39.8 | 269.7 | 0 | 35
07:30 - 08:00 | 0 | 291.6 | 140 | 71.4 | 291.3 | 0 | 69.8
08:00 - 08:30 | 0 | 266.4 | 321.6 | 159.8 | 266.7 | 0 | 163
08:30 - 09:00 | 0 | 205.8 | 222.4 | 62.2 | 206.1 | 0 | 161.8
09:00 - 09:30 | 0 | 193.8 | 164.8 | 113.8 | 194.1 | 0 | 52
9:30 - 10:00 | 0.002 | 266.4 | 148.8 | 97.8 | 266.4 | 0 | 52.6
10:00 - 10:30 | 0 | 309 | 89.6 | 38.4 | 309.3 | 0 | 52
10:30 - 11:00 | 0 | 232.2 | 255.2 | 112 | 232.2 | 0 | 144.6
11:00 - 11:30 | 0 | 306 | 220.8 | 75.4 | 306 | 0 | 146.6
11:30 - 12:00 | 0 | 134.4 | 168 | 110 | 135 | 0 | 59.2
12:00 - 12:30 | 0 | 118.8 | 72 | 20.8 | 118.5 | 0 | 52.4
12:30 - 13:00 | 0 | 121.2 | 146.4 | 39.6 | 121.5 | 0 | 107.8
13:00 - 13:30 | 0 | 216 | 284 | 156 | 216 | 0 | 129.2
13:30 - 14:00 | 0 | 250.2 | 161.6 | 96 | 250.2 | 0 | 67.4
14:00 - 14:30 | 0 | 239.4 | 151.2 | 92 | 239.7 | 0 | 59.8
14:30 - 15:00 | 0 | 269.4 | 185.6 | 127.6 | 269.7 | 0 | 59.4
15:00 - 15:30 | 0 | 137.4 | 166.4 | 85.6 | 137.7 | 0 | 81.8
15:30 - 16:00 | 0 | 121.2 | 183.2 | 119.4 | 120.9 | 0 | 65.2
16:00 - 16:30 | 0.002 | 127.2 | 88.8 | 41.4 | 127.2 | 0 | 48.8
16:30 - 17:00 | 0 | 135.6 | 94.4 | 43.6 | 135.9 | 0 | 51.8
17:00 - 17:30 | 0 | 136.2 | 91.2 | 42.8 | 136.2 | 0 | 49.2
17:30 - 18:00 | 0 | 127.8 | 88.8 | 41.6 | 127.8 | 0 | 48.2
18:00 - 18:30 | 0 | 114.6 | 88.8 | 41.2 | 114.3 | 0 | 49
18:30 - 19:00 | 0 | 125.4 | 88.8 | 40 | 125.4 | 0 | 49.4
19:00 - 19:30 | 0.002 | 133.8 | 88.8 | 42 | 134.1 | 0 | 48.2
19:30 - 20:00 | 0 | 111.6 | 87.2 | 42.6 | 111.6 | 0 | 45.2
20:00 - 20:30 | 0 | 123 | 72 | 42.8 | 123 | 0 | 30.4
20:30 - 21:00 | 0 | 132.6 | 70.4 | 41.4 | 132.6 | 0 | 29.6
21:00 - 21:30 | 0 | 115.2 | 76 | 41.8 | 114.9 | 0 | 34.8
21:30 - 22:00 | 0 | 117.6 | 79.2 | 42.6 | 117.9 | 0 | 37.6
22:00 - 22:30 | 0 | 122.4 | 84.8 | 45 | 122.4 | 0 | 41.4
22:30 - 23:00 | 0 | 124.2 | 87.2 | 45.2 | 124.2 | 0 | 42.4
23:00 - 23:30 | 0 | 126 | 83.2 | 45.8 | 126 | 0 | 38.6
23:30 - 00:00 | 0 | 117.6 | 73.6 | 43.2 | 117.9 | 0 | 31.2
Сумма | 0.012 | 7517.4 | 5638.4 | 2904.4 | 7520.1 | 0 | 2783.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Завражье |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч