## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Завражье | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Завражье | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [6 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 10 Завражье Т 1 ап RS | 10 Завражье Т 2 ап RS | 10 Завражье-Высокая ао RS | 10 Завражье-Ермаково ао RS | 10 Завражье-Ермаково ап RS | 10 Завражье-Старыгино ао RS
00:00 - 00:30 | 4.846 | 258 | 126.4 | 68.2 | 258 | 0 | 57.8
00:30 - 01:00 | 4.686 | 267.6 | 123.2 | 66 | 268.5 | 0 | 57.6
01:00 - 01:30 | 4.45 | 262.8 | 124.8 | 66.8 | 263.1 | 0 | 57.2
01:30 - 02:00 | 4.496 | 265.2 | 124 | 66.6 | 265.5 | 0 | 57.6
02:00 - 02:30 | 4.982 | 265.2 | 123.2 | 66 | 265.8 | 0 | 57
02:30 - 03:00 | 4.522 | 268.8 | 127.2 | 68.8 | 268.8 | 0 | 58.6
03:00 - 03:30 | 4.476 | 265.2 | 126.4 | 66.6 | 266.1 | 0 | 59.4
03:30 - 04:00 | 4.506 | 258 | 128.8 | 68.4 | 258.3 | 0 | 60.4
04:00 - 04:30 | 4.888 | 284.4 | 129.6 | 67 | 285 | 0 | 62
04:30 - 05:00 | 4.45 | 282.6 | 127.2 | 67.6 | 282.9 | 0 | 60
05:00 - 05:30 | 4.398 | 319.8 | 135.2 | 69.8 | 320.4 | 0 | 65.2
06:30 - 06:00 | 4.492 | 333.6 | 144.8 | 72.6 | 334.2 | 0 | 72
06:00 - 06:30 | 4.832 | 346.8 | 151.2 | 70.6 | 347.4 | 0 | 80.4
06:30 - 07:00 | 4.364 | 360 | 145.6 | 69.8 | 360.9 | 0 | 75.4
07:00 - 07:30 | 3.724 | 539.4 | 164 | 83.8 | 540 | 0 | 80.6
07:30 - 08:00 | 3.576 | 592.2 | 215.2 | 116.6 | 592.8 | 0 | 98.2
08:00 - 08:30 | 3.762 | 557.4 | 390.4 | 210.2 | 558.9 | 0 | 179.4
08:30 - 09:00 | 4.496 | 472.2 | 276 | 98.2 | 472.8 | 0 | 177
09:00 - 09:30 | 4.144 | 461.4 | 218.4 | 141.4 | 462.3 | 0 | 76.8
9:30 - 10:00 | 4.092 | 497.4 | 209.6 | 137 | 498.3 | 0 | 72.6
10:00 - 10:30 | 4.052 | 504.6 | 143.2 | 72 | 505.8 | 0 | 71.4
10:30 - 11:00 | 2.648 | 445.2 | 310.4 | 150 | 445.5 | 0 | 159
11:00 - 11:30 | 3.56 | 514.2 | 261.6 | 105.8 | 515.1 | 0 | 156.2
11:30 - 12:00 | 4.168 | 325.8 | 216.8 | 137.2 | 326.7 | 0 | 79
12:00 - 12:30 | 4.034 | 309.6 | 122.4 | 50.4 | 309.9 | 0 | 71.6
12:30 - 13:00 | 2.56 | 292.2 | 174.4 | 67 | 292.8 | 0 | 107.4
13:00 - 13:30 | 3.336 | 393 | 337.6 | 191.2 | 393.3 | 0 | 145.2
13:30 - 14:00 | 3.966 | 424.2 | 216 | 128 | 425.1 | 0 | 88.2
14:00 - 14:30 | 4.068 | 417.6 | 200.8 | 125.6 | 418.2 | 0 | 75
14:30 - 15:00 | 2.826 | 475.2 | 242.4 | 160.2 | 476.4 | 0 | 81.4
15:00 - 15:30 | 3.342 | 334.2 | 232 | 114.2 | 334.5 | 0 | 117.6
15:30 - 16:00 | 4.07 | 342.6 | 270.4 | 160.8 | 343.2 | 0 | 108.8
16:00 - 16:30 | 3.97 | 385.8 | 184 | 82 | 385.8 | 0 | 102.2
16:30 - 17:00 | 4.06 | 382.8 | 184 | 80.6 | 384.3 | 0 | 103.8
17:00 - 17:30 | 3.054 | 354 | 179.2 | 80 | 354.3 | 0 | 98.4
17:30 - 18:00 | 2.93 | 363 | 176 | 81.4 | 364.2 | 0 | 95.2
18:00 - 18:30 | 4.038 | 337.2 | 168.8 | 78.6 | 337.8 | 0 | 89.8
18:30 - 19:00 | 4.318 | 321.6 | 166.4 | 74 | 321.6 | 0 | 92.4
19:00 - 19:30 | 4.244 | 347.4 | 168 | 76.6 | 348 | 0 | 91.6
19:30 - 20:00 | 3.47 | 299.4 | 157.6 | 75 | 300.3 | 0 | 82.6
20:00 - 20:30 | 2.7 | 304.2 | 138.4 | 74.2 | 304.8 | 0 | 63.6
20:30 - 21:00 | 3.772 | 300 | 132.8 | 71 | 300.9 | 0 | 62
21:00 - 21:30 | 4.032 | 277.8 | 132.8 | 68.2 | 277.8 | 0 | 64.2
21:30 - 22:00 | 4.026 | 282 | 131.2 | 67.8 | 282.3 | 0 | 63.6
22:00 - 22:30 | 3.884 | 262.2 | 133.6 | 67 | 263.1 | 0 | 66.2
22:30 - 23:00 | 2.684 | 242.4 | 126.4 | 67 | 243 | 0 | 59.6
23:00 - 23:30 | 4 | 248.4 | 120.8 | 66.6 | 248.4 | 0 | 53.8
23:30 - 00:00 | 4.016 | 242.4 | 115.2 | 65.8 | 242.7 | 0 | 49
Сумма | 190.01 | 16887 | 8454.4 | 4380.2 | 16915.8 | 0 | 4064

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Завражье |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч