## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Золотавцево | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Золотавцево | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 10 Золотавцево Т 1 ап RS | 10 Золотавцево Т 2 ап RS | 10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 10 Золотавцево-Хорхорино ап RS
00:00 - 00:30 | 0.968 | 45 | 486.6 | 14 | 16.8 | 472.8 | 0 | 31.6 | 0
00:30 - 01:00 | 0.928 | 45 | 483.6 | 14.4 | 15.4 | 471.6 | 0 | 30.4 | 0
01:00 - 01:30 | 0.928 | 44.4 | 481.2 | 14 | 16.2 | 468 | 0 | 30.8 | 0
01:30 - 02:00 | 0.912 | 46.8 | 474.6 | 13.6 | 15.8 | 462.6 | 0 | 32.8 | 0
02:00 - 02:30 | 0.92 | 43.2 | 480 | 13.4 | 15 | 468 | 0 | 30 | 0
02:30 - 03:00 | 0.96 | 43.2 | 477.6 | 13.6 | 15.6 | 464.4 | 0 | 30 | 0
03:00 - 03:30 | 0.912 | 42 | 471 | 13.2 | 14.4 | 460.2 | 0 | 29.2 | 0
03:30 - 04:00 | 0.92 | 48.6 | 469.2 | 13.6 | 15.6 | 456.6 | 0 | 34.8 | 0
04:00 - 04:30 | 0.928 | 48 | 482.4 | 13.8 | 16.2 | 469.8 | 0 | 34.4 | 0
04:30 - 05:00 | 0.92 | 64.8 | 470.4 | 14.2 | 16 | 458.4 | 0 | 50.8 | 0
05:00 - 05:30 | 0.976 | 69 | 481.2 | 13.6 | 16 | 468 | 0 | 55.6 | 0
06:30 - 06:00 | 0.928 | 85.2 | 483.6 | 13.2 | 15 | 471 | 0 | 72 | 0
06:00 - 06:30 | 0.912 | 81 | 487.2 | 12.6 | 16.8 | 474.6 | 0 | 68.8 | 0
06:30 - 07:00 | 0.912 | 85.8 | 457.8 | 13.2 | 16.8 | 444.6 | 0 | 72.8 | 0
07:00 - 07:30 | 0.968 | 120.6 | 574.2 | 13.4 | 17 | 560.4 | 0 | 108 | 0
07:30 - 08:00 | 0.904 | 102 | 619.2 | 14.4 | 16.6 | 606.6 | 0 | 88.4 | 0
08:00 - 08:30 | 0.904 | 75.6 | 726 | 14.6 | 20 | 709.8 | 0 | 61.2 | 0
08:30 - 09:00 | 0.92 | 63.6 | 749.4 | 14.4 | 19.4 | 735.6 | 0 | 50 | 0
09:00 - 09:30 | 0.984 | 73.2 | 753.6 | 13 | 21 | 736.8 | 0 | 60.4 | 0
9:30 - 10:00 | 0.944 | 102.6 | 699.6 | 13.2 | 18.4 | 684 | 0 | 90 | 0
10:00 - 10:30 | 0.96 | 110.4 | 568.2 | 12.4 | 22.4 | 549.6 | 0 | 98.4 | 0
10:30 - 11:00 | 0.96 | 104.4 | 746.4 | 12.6 | 19.8 | 731.4 | 0 | 92.4 | 0
11:00 - 11:30 | 0.968 | 96 | 777.6 | 13.6 | 18.4 | 763.2 | 0 | 83.2 | 0
11:30 - 12:00 | 0.952 | 112.8 | 704.4 | 13.2 | 26.8 | 681.6 | 0 | 99.6 | 0
12:00 - 12:30 | 1 | 97.2 | 573 | 14 | 19 | 557.4 | 0 | 83.6 | 0
12:30 - 13:00 | 1.048 | 113.4 | 582.6 | 15 | 18.6 | 567.6 | 0 | 99.2 | 0
13:00 - 13:30 | 0.976 | 117 | 788.4 | 13.4 | 42 | 750.6 | 0 | 104 | 0
13:30 - 14:00 | 0.976 | 118.2 | 780.6 | 13 | 30.8 | 753.6 | 0 | 105.6 | 0
14:00 - 14:30 | 0.992 | 103.8 | 766.2 | 13 | 19.4 | 750.6 | 0 | 91.2 | 0
14:30 - 15:00 | 0.968 | 97.8 | 770.4 | 13.8 | 55.2 | 718.8 | 0 | 84.8 | 0
15:00 - 15:30 | 1.016 | 72 | 757.2 | 16 | 38 | 723 | 0 | 56.4 | 0
15:30 - 16:00 | 0.96 | 72 | 721.8 | 16.6 | 17.8 | 708.6 | 0 | 55.6 | 0
16:00 - 16:30 | 0.968 | 70.8 | 603 | 17 | 21.4 | 585 | 0 | 54.8 | 0
16:30 - 17:00 | 1.016 | 82.8 | 728.4 | 15.8 | 18.6 | 714 | 0 | 67.6 | 0
17:00 - 17:30 | 0.928 | 76.2 | 698.4 | 15 | 16.8 | 685.2 | 0 | 62 | 0
17:30 - 18:00 | 0.936 | 87 | 618.6 | 16.4 | 16.6 | 606.6 | 0 | 71.2 | 0
18:00 - 18:30 | 0.976 | 85.8 | 598.8 | 15.8 | 17 | 585.6 | 0 | 70.8 | 0
18:30 - 19:00 | 0.936 | 67.2 | 580.8 | 15.8 | 16.4 | 567.6 | 0 | 52.4 | 0
19:00 - 19:30 | 0.96 | 61.8 | 505.2 | 16 | 17.6 | 492 | 0 | 46.4 | 0
19:30 - 20:00 | 0.944 | 64.8 | 471 | 15.6 | 15.8 | 457.8 | 0 | 49.6 | 0
20:00 - 20:30 | 0.92 | 60 | 487.8 | 14.2 | 17 | 474.6 | 0 | 46.4 | 0
20:30 - 21:00 | 0.952 | 57.6 | 480.6 | 14.8 | 15.8 | 468.6 | 0 | 43.6 | 0
21:00 - 21:30 | 0.928 | 59.4 | 489 | 14.6 | 16.8 | 475.8 | 0 | 44.8 | 0
21:30 - 22:00 | 0.968 | 47.4 | 502.8 | 14.8 | 17.4 | 489 | 0 | 33.2 | 0
22:00 - 22:30 | 0.976 | 49.8 | 511.2 | 15.2 | 18 | 496.2 | 0 | 34.8 | 0
22:30 - 23:00 | 0.928 | 45.6 | 477.6 | 14 | 16.4 | 465 | 0 | 32 | 0
23:00 - 23:30 | 0.968 | 44.4 | 489.6 | 14.4 | 16 | 477 | 0 | 30.8 | 0
23:30 - 00:00 | 0.928 | 49.2 | 495.6 | 12.4 | 16 | 482.4 | 0 | 36.8 | 0
Сумма | 45.656 | 3554.4 | 28083.6 | 681.8 | 935.8 | 27322.2 | 0 | 2893.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Золотавцево |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч