## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Золотавцево | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Золотавцево | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 10 Золотавцево Т 1 ап RS | 10 Золотавцево Т 2 ап RS | 10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 10 Золотавцево-Хорхорино ап RS
00:00 - 00:30 | 3.184 | 197.4 | 1020 | 74.8 | 35 | 985.2 | 0 | 122.4 | 0
00:30 - 01:00 | 3.312 | 191.4 | 1016.4 | 71.4 | 33 | 981.6 | 0 | 119.2 | 0
01:00 - 01:30 | 3.296 | 187.8 | 989.4 | 67.2 | 34.4 | 955.2 | 0 | 120.8 | 0
01:30 - 02:00 | 3.264 | 198.6 | 977.4 | 66.6 | 34 | 943.2 | 0 | 131.2 | 0
02:00 - 02:30 | 3.256 | 197.4 | 982.8 | 67 | 33.6 | 948 | 0 | 130.4 | 0
02:30 - 03:00 | 3.088 | 199.2 | 975.6 | 64.6 | 33.2 | 940.8 | 0 | 134.4 | 0
03:00 - 03:30 | 3.24 | 197.4 | 981.6 | 67.4 | 33 | 948 | 0 | 129.6 | 0
03:30 - 04:00 | 3.264 | 199.8 | 963 | 64.2 | 35.4 | 927 | 0 | 135.2 | 0
04:00 - 04:30 | 3.28 | 219.6 | 993.6 | 67 | 37 | 956.4 | 0 | 152.4 | 0
04:30 - 05:00 | 3.288 | 243 | 974.4 | 68.6 | 35.6 | 939 | 0 | 173.6 | 0
05:00 - 05:30 | 3.136 | 247.8 | 1006.2 | 67 | 34.6 | 971.4 | 0 | 180.8 | 0
06:30 - 06:00 | 3.272 | 276.6 | 1039.2 | 71.4 | 38.2 | 999 | 0 | 204.8 | 0
06:00 - 06:30 | 3.24 | 277.2 | 1132.8 | 76.8 | 77.2 | 1056 | 0 | 200 | 0
06:30 - 07:00 | 3.232 | 297.6 | 1121.4 | 90.2 | 76.8 | 1043.4 | 0 | 206.8 | 0
07:00 - 07:30 | 3.104 | 339.6 | 1233 | 102.6 | 75.8 | 1157.4 | 0 | 235.6 | 0
07:30 - 08:00 | 3.232 | 319.2 | 1322.4 | 99.2 | 75.8 | 1246.2 | 0 | 219.6 | 0
08:00 - 08:30 | 3.232 | 274.8 | 1507.8 | 103.4 | 86 | 1419.6 | 0 | 171.2 | 0
08:30 - 09:00 | 3.256 | 267 | 1533 | 100.4 | 79.6 | 1453.8 | 0 | 166 | 0
09:00 - 09:30 | 3.144 | 271.8 | 1506.6 | 100.6 | 76.4 | 1430.4 | 0 | 170.4 | 0
9:30 - 10:00 | 3.344 | 297 | 1416 | 99.6 | 70.2 | 1342.8 | 0 | 197.2 | 0
10:00 - 10:30 | 3.424 | 297.6 | 1296.6 | 95.6 | 73.4 | 1222.8 | 0 | 200.4 | 0
10:30 - 11:00 | 3.24 | 283.2 | 1491 | 92.2 | 70.8 | 1419.6 | 0 | 190.8 | 0
11:00 - 11:30 | 3.248 | 273.6 | 1531.8 | 101.8 | 68.6 | 1462.8 | 0 | 171.2 | 0
11:30 - 12:00 | 3.376 | 303 | 1411.2 | 104.4 | 73.4 | 1337.4 | 0 | 198 | 0
12:00 - 12:30 | 3.504 | 276.6 | 1207.2 | 98.4 | 60.4 | 1145.4 | 0 | 178 | 0
12:30 - 13:00 | 3.392 | 277.2 | 1219.2 | 98.2 | 57.2 | 1161.6 | 0 | 178.4 | 0
13:00 - 13:30 | 3.416 | 306 | 1452 | 93.8 | 76.4 | 1374 | 0 | 211.2 | 0
13:30 - 14:00 | 3.352 | 312.6 | 1447.8 | 93 | 61 | 1386.6 | 0 | 219.2 | 0
14:00 - 14:30 | 3.28 | 297.6 | 1427.4 | 95.2 | 49.6 | 1375.8 | 0 | 202 | 0
14:30 - 15:00 | 3.392 | 275.4 | 1416 | 95.2 | 79 | 1336.8 | 0 | 180 | 0
15:00 - 15:30 | 3.28 | 267 | 1473 | 101.8 | 67 | 1404.6 | 0 | 164.8 | 0
15:30 - 16:00 | 3.384 | 288 | 1458.6 | 105.6 | 56.4 | 1401.6 | 0 | 181.6 | 0
16:00 - 16:30 | 3.432 | 289.8 | 1283.4 | 113.8 | 59.4 | 1222.8 | 0 | 176 | 0
16:30 - 17:00 | 3.256 | 294 | 1425 | 108.8 | 58.2 | 1366.2 | 0 | 184.4 | 0
17:00 - 17:30 | 3.304 | 297 | 1423.2 | 109.4 | 52.6 | 1368.6 | 0 | 188 | 0
17:30 - 18:00 | 3.304 | 304.8 | 1299.6 | 114.4 | 51.8 | 1248 | 0 | 189.2 | 0
18:00 - 18:30 | 3.136 | 306.6 | 1293.6 | 110.2 | 45.8 | 1248 | 0 | 196.4 | 0
18:30 - 19:00 | 3.296 | 272.4 | 1252.2 | 101.2 | 45.8 | 1204.8 | 0 | 171.2 | 0
19:00 - 19:30 | 3.224 | 255.6 | 1161 | 101.8 | 47.8 | 1113.6 | 0 | 153.6 | 0
19:30 - 20:00 | 3.184 | 268.2 | 1095 | 107.8 | 46.6 | 1046.4 | 0 | 160 | 0
20:00 - 20:30 | 3.248 | 253.8 | 1113.6 | 101.4 | 50.4 | 1062.6 | 0 | 151.6 | 0
20:30 - 21:00 | 3.096 | 252.6 | 1108.8 | 106.6 | 49 | 1059.6 | 0 | 146 | 0
21:00 - 21:30 | 3.272 | 258 | 1099.2 | 103.2 | 48 | 1050.6 | 0 | 154 | 0
21:30 - 22:00 | 3.256 | 224.4 | 1085.4 | 94.2 | 47 | 1037.4 | 0 | 130.4 | 0
22:00 - 22:30 | 3.28 | 217.8 | 1044 | 90.2 | 48.8 | 994.2 | 0 | 127.6 | 0
22:30 - 23:00 | 3.28 | 207 | 1003.8 | 88.6 | 41.4 | 962.4 | 0 | 118.4 | 0
23:00 - 23:30 | 3.136 | 205.8 | 1008 | 84 | 39.6 | 967.8 | 0 | 121.2 | 0
23:30 - 00:00 | 3.288 | 199.2 | 1021.2 | 66.8 | 37.4 | 982.8 | 0 | 132.4 | 0
Сумма | 156.944 | 12465 | 58241.4 | 4367.6 | 2597.6 | 55609.2 | 0 | 8077.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Золотавцево |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч