## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Игмас | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Игмас | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Игмас | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Игмас ТСН ао RS | 10 Игмас Т 1 ап RS | 10 Игмас Т 2 ап RS | 10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 10 Игмас-Коченьга ао RS | 10 Игмас-Леваш ао RS | 10 Игмас-Н.Склад ао RS | 10 Игмас-Сельсовет ао RS
00:00 - 00:30 | 0.128 | 10.2 | 124.8 | 62.6 | 0 | 8.4 | 20 | 2.4 | 43.8
00:30 - 01:00 | 0.128 | 10.2 | 124.2 | 61.8 | 0 | 8.2 | 20 | 2.2 | 42.9
01:00 - 01:30 | 0.132 | 10.2 | 124.2 | 62 | 0 | 8 | 19.4 | 2.4 | 43.5
01:30 - 02:00 | 0.118 | 9.6 | 118.8 | 59.8 | 0 | 7.4 | 19 | 2.2 | 41.1
02:00 - 02:30 | 0.132 | 9 | 117.6 | 59 | 0 | 6.8 | 18.4 | 2.2 | 41.4
02:30 - 03:00 | 0.118 | 11.4 | 121.2 | 58.2 | 0 | 9.6 | 18 | 2.2 | 45.9
03:00 - 03:30 | 0.13 | 11.4 | 118.2 | 57.6 | 0 | 9 | 17.4 | 2.2 | 44.1
03:30 - 04:00 | 0.118 | 11.4 | 122.4 | 58.8 | 0 | 9.2 | 18.6 | 2.2 | 45.6
04:00 - 04:30 | 0.13 | 12 | 121.8 | 59.4 | 0 | 9.8 | 18.8 | 2.4 | 44.7
04:30 - 05:00 | 0.118 | 12 | 124.2 | 60.8 | 0 | 10 | 19 | 2.2 | 45.3
05:00 - 05:30 | 0.122 | 12.6 | 124.8 | 60.4 | 0 | 10.4 | 19.2 | 2.2 | 46.2
06:30 - 06:00 | 0.13 | 11.4 | 122.4 | 59 | 0 | 9.4 | 18.6 | 2.4 | 45.9
06:00 - 06:30 | 0.122 | 10.8 | 125.4 | 64.2 | 0 | 9 | 17.6 | 2 | 44.4
06:30 - 07:00 | 0.122 | 21.6 | 121.8 | 62.4 | 0 | 19.4 | 16.4 | 2.2 | 44.1
07:00 - 07:30 | 0.114 | 12 | 118.8 | 60.2 | 0 | 9.8 | 15.4 | 2 | 43.8
07:30 - 08:00 | 0.54 | 20.4 | 117 | 59.8 | 0 | 18 | 15.2 | 2 | 43.2
08:00 - 08:30 | 0.342 | 84.6 | 108.6 | 53.2 | 0 | 83.2 | 15.8 | 1.8 | 40.2
08:30 - 09:00 | 0.124 | 84.6 | 118.8 | 57.6 | 0 | 82.8 | 15.8 | 2.2 | 47.1
09:00 - 09:30 | 0.116 | 87.6 | 126 | 59.4 | 0 | 85.6 | 14.8 | 2 | 53.1
9:30 - 10:00 | 0.128 | 48.6 | 124.8 | 62.2 | 0 | 46 | 15.2 | 2.2 | 48.9
10:00 - 10:30 | 0.116 | 24.6 | 121.8 | 57.2 | 0 | 22.2 | 15.4 | 2.2 | 50.1
10:30 - 11:00 | 0.126 | 86.4 | 117.6 | 56.8 | 0 | 84.8 | 14.2 | 2 | 48
11:00 - 11:30 | 0.112 | 84.6 | 114 | 55 | 0 | 83 | 13.6 | 2 | 46.8
11:30 - 12:00 | 0.126 | 45 | 120 | 59.8 | 0 | 42.8 | 15.2 | 2.2 | 45.9
12:00 - 12:30 | 0.122 | 9.6 | 118.2 | 57.8 | 0 | 7.2 | 15.2 | 2.2 | 46.5
12:30 - 13:00 | 0.122 | 27.6 | 121.2 | 58 | 0 | 25.6 | 15.6 | 2 | 48.3
13:00 - 13:30 | 0.12 | 85.8 | 113.4 | 58 | 0 | 84.4 | 13.6 | 2 | 43.5
13:30 - 14:00 | 0.124 | 85.2 | 114.6 | 56.6 | 0 | 83.2 | 13.4 | 2 | 45.3
14:00 - 14:30 | 0.114 | 85.2 | 112.8 | 55.4 | 0 | 83.8 | 13.2 | 2 | 45.6
14:30 - 15:00 | 0.126 | 33.6 | 116.4 | 56.2 | 0 | 31.4 | 14.8 | 2.2 | 47.1
15:00 - 15:30 | 0.126 | 33 | 120 | 57.8 | 0 | 30.6 | 15.6 | 2 | 47.4
15:30 - 16:00 | 0.116 | 86.4 | 121.8 | 58.6 | 0 | 84.6 | 15 | 2 | 49.2
16:00 - 16:30 | 0.122 | 87 | 119.4 | 58.8 | 0 | 85.8 | 14.8 | 2 | 47.1
16:30 - 17:00 | 0.128 | 33.6 | 129 | 64.2 | 0 | 31.4 | 17.6 | 2 | 48.3
17:00 - 17:30 | 0.122 | 10.8 | 124.8 | 62 | 0 | 8.6 | 16.2 | 2 | 47.4
17:30 - 18:00 | 0.126 | 10.2 | 123.6 | 62.8 | 0 | 8.8 | 16.4 | 2.2 | 45.6
18:00 - 18:30 | 0.118 | 10.8 | 123 | 61.6 | 0 | 8.4 | 16.2 | 2 | 45.9
18:30 - 19:00 | 0.124 | 10.8 | 124.8 | 63.2 | 0 | 8.4 | 16.2 | 2.2 | 46.5
19:00 - 19:30 | 0.124 | 10.2 | 125.4 | 63.4 | 0 | 8.4 | 16.6 | 2 | 46.5
19:30 - 20:00 | 0.116 | 10.2 | 123 | 61.8 | 0 | 7.4 | 16 | 2 | 46.2
20:00 - 20:30 | 0.122 | 9.6 | 120 | 61.2 | 0 | 7.4 | 15.4 | 2 | 44.1
20:30 - 21:00 | 0.12 | 9.6 | 117.6 | 60 | 0 | 7 | 15 | 2 | 44.1
21:00 - 21:30 | 0.118 | 10.8 | 121.8 | 62.6 | 0 | 8.4 | 16 | 2 | 44.1
21:30 - 22:00 | 0.128 | 11.4 | 129 | 64.6 | 0 | 9.4 | 17.4 | 2.2 | 47.7
22:00 - 22:30 | 0.122 | 12 | 133.8 | 69 | 0 | 10.2 | 19 | 2.2 | 47.4
22:30 - 23:00 | 0.124 | 10.8 | 123.6 | 62.8 | 0 | 8.2 | 16.2 | 2.2 | 45
23:00 - 23:30 | 0.116 | 10.2 | 115.2 | 56.4 | 0 | 7.6 | 16.2 | 2 | 43.8
23:30 - 00:00 | 0.12 | 10.8 | 115.8 | 57.6 | 0 | 8.6 | 16.8 | 2.2 | 42.6
Сумма | 6.512 | 1457.4 | 5807.4 | 2877.6 | 0 | 1357.6 | 789.4 | 101.6 | 2191.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Игмас |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч