## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Игмас | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Игмас | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Игмас | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Игмас ТСН ао RS | 10 Игмас Т 1 ап RS | 10 Игмас Т 2 ап RS | 10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 10 Игмас-Коченьга ао RS | 10 Игмас-Леваш ао RS | 10 Игмас-Н.Склад ао RS | 10 Игмас-Сельсовет ао RS
00:00 - 00:30 | 5.226 | 15.6 | 140.4 | 49.8 | 0 | 14.8 | 12.6 | 0.6 | 78
00:30 - 01:00 | 5.05 | 15.6 | 139.8 | 48.4 | 0 | 14.8 | 13.4 | 0.6 | 77.7
01:00 - 01:30 | 5.602 | 15.6 | 139.2 | 48.8 | 0 | 14.6 | 12.4 | 0.8 | 78.6
01:30 - 02:00 | 4.582 | 15 | 139.8 | 48.6 | 0 | 14.4 | 13.4 | 0.6 | 78
02:00 - 02:30 | 5.436 | 15 | 141 | 48.8 | 0 | 14.2 | 14.6 | 0.6 | 77.7
02:30 - 03:00 | 4.47 | 17.4 | 147 | 48.6 | 0 | 16.8 | 13.4 | 0.6 | 85.8
03:00 - 03:30 | 5.346 | 17.4 | 146.4 | 47.8 | 0 | 16.8 | 13.4 | 0.8 | 85.2
03:30 - 04:00 | 4.462 | 18 | 151.8 | 48.8 | 0 | 17.4 | 14.4 | 0.6 | 88.8
04:00 - 04:30 | 5.452 | 19.2 | 150.6 | 49.2 | 0 | 18 | 13.8 | 0.6 | 87.6
04:30 - 05:00 | 4.506 | 18 | 152.4 | 50.8 | 0 | 17.4 | 12.6 | 0.6 | 89.7
05:00 - 05:30 | 4.448 | 18.6 | 159.6 | 53.8 | 0 | 17.6 | 12.6 | 0.8 | 93.3
06:30 - 06:00 | 5.556 | 16.8 | 171 | 55.2 | 0 | 16.4 | 14.8 | 0.6 | 101.4
06:00 - 06:30 | 4.438 | 17.4 | 186.6 | 69 | 0 | 16.4 | 13.4 | 0.6 | 104.1
06:30 - 07:00 | 5.19 | 20.4 | 195 | 74.2 | 0 | 19.6 | 12.2 | 0.6 | 109.2
07:00 - 07:30 | 4.264 | 18.6 | 211.2 | 74.6 | 0 | 18.2 | 13 | 0.6 | 124.2
07:30 - 08:00 | 5.544 | 21 | 219.6 | 68.8 | 0 | 20.2 | 14 | 0.6 | 137.1
08:00 - 08:30 | 4.498 | 66 | 195.6 | 66 | 0 | 65.4 | 14.2 | 0.6 | 115.8
08:30 - 09:00 | 5.304 | 64.2 | 201.6 | 66.8 | 0 | 63 | 12.6 | 0.6 | 122.4
09:00 - 09:30 | 4.322 | 66.6 | 203.4 | 67.4 | 0 | 65.6 | 11.2 | 0.6 | 125.7
9:30 - 10:00 | 5.216 | 40.2 | 199.8 | 63.6 | 0 | 39 | 13 | 0.6 | 123
10:00 - 10:30 | 4.454 | 25.2 | 196.2 | 56.8 | 0 | 25 | 13.4 | 0.8 | 126.9
10:30 - 11:00 | 5.342 | 69 | 187.8 | 59.4 | 0 | 67.8 | 12.4 | 0.6 | 116.1
11:00 - 11:30 | 4.324 | 63.6 | 175.8 | 57.6 | 0 | 62.8 | 11 | 0.6 | 107.7
11:30 - 12:00 | 4.916 | 37.2 | 181.8 | 61.4 | 0 | 36.2 | 11.8 | 0.6 | 108.9
12:00 - 12:30 | 4.924 | 15.6 | 172.2 | 55.2 | 0 | 15.2 | 12.2 | 0.6 | 105
12:30 - 13:00 | 4.698 | 28.2 | 180 | 57 | 0 | 27.6 | 11.6 | 0.6 | 111.6
13:00 - 13:30 | 5.086 | 64.8 | 175.2 | 60.2 | 0 | 63.6 | 10.6 | 0.6 | 105
13:30 - 14:00 | 5.244 | 60.6 | 172.8 | 57.2 | 0 | 59.4 | 10.2 | 0.6 | 105.9
14:00 - 14:30 | 4.242 | 63 | 178.2 | 57 | 0 | 62.4 | 10.6 | 0.6 | 110.4
14:30 - 15:00 | 5.33 | 30 | 173.4 | 56 | 0 | 28.8 | 10.2 | 0.6 | 107.7
15:00 - 15:30 | 5.07 | 31.8 | 178.8 | 55.6 | 0 | 31.2 | 12.4 | 0.8 | 111.3
15:30 - 16:00 | 4.838 | 72 | 196.8 | 65 | 0 | 71 | 14.8 | 0.6 | 117.3
16:00 - 16:30 | 5.376 | 71.4 | 207.6 | 69.2 | 0 | 70.6 | 15.2 | 0.6 | 123
16:30 - 17:00 | 5.354 | 34.2 | 208.2 | 71.2 | 0 | 33.4 | 14.4 | 0.6 | 123.6
17:00 - 17:30 | 4.946 | 21 | 209.4 | 68 | 0 | 20.4 | 15.2 | 0.6 | 126.3
17:30 - 18:00 | 5.368 | 19.2 | 212.4 | 69.8 | 0 | 18.8 | 15.4 | 0.6 | 127.5
18:00 - 18:30 | 4.51 | 19.2 | 205.8 | 68.2 | 0 | 18.2 | 16.2 | 0.6 | 121.5
18:30 - 19:00 | 5.458 | 19.2 | 204 | 70.4 | 0 | 18.2 | 15.6 | 0.6 | 118.8
19:00 - 19:30 | 5.222 | 18.6 | 202.8 | 72.4 | 0 | 18.2 | 15.6 | 0.6 | 115.5
19:30 - 20:00 | 4.508 | 19.8 | 202.2 | 73.6 | 0 | 18.8 | 16.2 | 0.6 | 112.5
20:00 - 20:30 | 5.192 | 18.6 | 195.6 | 71.2 | 0 | 18 | 15.8 | 0.6 | 108.9
20:30 - 21:00 | 5.3 | 19.2 | 189 | 69.2 | 0 | 18.4 | 15.4 | 0.6 | 104.4
21:00 - 21:30 | 4.676 | 18 | 181.2 | 68.2 | 0 | 17.8 | 15.2 | 0.6 | 98.4
21:30 - 22:00 | 5.52 | 18.6 | 183.6 | 65 | 0 | 18 | 14.6 | 0.8 | 104.1
22:00 - 22:30 | 4.204 | 17.4 | 173.4 | 61.6 | 0 | 16.2 | 14.6 | 0.6 | 97.5
22:30 - 23:00 | 5.246 | 16.2 | 165 | 59 | 0 | 15.8 | 14.2 | 0.6 | 92.1
23:00 - 23:30 | 4.32 | 16.2 | 153.6 | 51.2 | 0 | 15.2 | 14.6 | 0.6 | 88.5
23:30 - 00:00 | 4.908 | 16.8 | 148.8 | 51 | 0 | 16 | 13.8 | 0.6 | 84
Сумма | 237.488 | 1441.2 | 8603.4 | 2906.6 | 0 | 1403.6 | 648.2 | 30 | 5063.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Игмас |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч