## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коммунальная | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Коммунальная | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [13 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Коммунальная ТСН ао RS | 10 Коммунальная Т 1 ап RS | 10 Коммунальная Т 2 ап RS | 10 Коммунальная-АТП ао RS | 10 Коммунальная-АТП ап RS | 10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 10 Коммунальная-РММ ао RS | 10 Коммунальная-СМУ ао RS | 35 Коммунальная СВВ ао RS | 35 Коммунальная СВВ ап RS | 35 Коммунальная Т 1 ао RS | 35 Коммунальная Т 1 ап RS | 35 Коммунальная Т 2 ао RS | 35 Коммунальная Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0.344 | 80 | 162.4 | 0 | 0 | 131.6 | 31.2 | 79.6 | 355.6 | 0 | 0 | 98 | 0 | 179.2
00:30 - 01:00 | 0.34 | 77.6 | 160.8 | 0 | 0 | 129.2 | 32.4 | 77.2 | 352.8 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 179.2
01:00 - 01:30 | 0.344 | 78.4 | 160 | 0 | 0 | 127.6 | 32.8 | 78 | 355.6 | 0 | 0 | 98 | 0 | 176.4
01:30 - 02:00 | 0.34 | 77.6 | 165.6 | 0 | 0 | 133.2 | 32.4 | 78 | 358.4 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 182
02:00 - 02:30 | 0.332 | 74.4 | 160.8 | 0 | 0 | 129.2 | 32 | 73.6 | 347.2 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 176.4
02:30 - 03:00 | 0.332 | 73.6 | 153.6 | 0 | 0 | 122 | 31.2 | 73.6 | 333.2 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 170.8
03:00 - 03:30 | 0.332 | 72 | 149.6 | 0 | 0 | 119.2 | 30.8 | 71.6 | 327.6 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 165.2
03:30 - 04:00 | 0.328 | 73.6 | 152 | 0 | 0 | 122.8 | 30 | 73.6 | 327.6 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 168
04:00 - 04:30 | 0.32 | 72 | 152 | 0 | 0 | 122.4 | 29.2 | 72 | 324.8 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 168
04:30 - 05:00 | 0.316 | 68.8 | 149.6 | 0 | 0 | 120.8 | 29.6 | 69.2 | 322 | 0 | 0 | 84 | 0 | 165.2
05:00 - 05:30 | 0.32 | 69.6 | 157.6 | 0 | 0 | 128 | 30.4 | 69.2 | 327.6 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 173.6
06:30 - 06:00 | 0.316 | 70.4 | 168.8 | 0 | 0 | 140 | 28.8 | 70 | 333.2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 182
06:00 - 06:30 | 0.312 | 72 | 264.8 | 0 | 0 | 237.6 | 28 | 72 | 434 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 285.6
06:30 - 07:00 | 0.304 | 71.2 | 291.2 | 0 | 0 | 265.6 | 26 | 70.8 | 459.2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 316.4
07:00 - 07:30 | 0.296 | 68.8 | 280 | 0 | 0 | 256.4 | 26.8 | 68.8 | 445.2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 302.4
07:30 - 08:00 | 0.296 | 67.2 | 307.2 | 0 | 0 | 285.2 | 23.2 | 66.4 | 478.8 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 333.2
08:00 - 08:30 | 0.296 | 80 | 334.4 | 0 | 0 | 311.2 | 24.4 | 80.4 | 784 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 358.4
08:30 - 09:00 | 0.292 | 73.6 | 375.2 | 0 | 0 | 352 | 24.4 | 72.8 | 966 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 403.2
09:00 - 09:30 | 0.304 | 80.8 | 323.2 | 0 | 0 | 296.8 | 27.2 | 81.2 | 764.4 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 350
9:30 - 10:00 | 0.304 | 197.6 | 320.8 | 0 | 0 | 294.4 | 27.2 | 197.2 | 739.2 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 344.4
10:00 - 10:30 | 0.324 | 88 | 382.4 | 0 | 0 | 354 | 29.6 | 88 | 700 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 408.8
10:30 - 11:00 | 0.304 | 197.6 | 359.2 | 0 | 0 | 331.2 | 28.4 | 196.8 | 848.4 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 386.4
11:00 - 11:30 | 0.312 | 97.6 | 346.4 | 0 | 0 | 319.6 | 28.4 | 97.2 | 837.2 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 372.4
11:30 - 12:00 | 0.324 | 76.8 | 264.8 | 0 | 0 | 231.2 | 34 | 77.2 | 602 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 288.4
12:00 - 12:30 | 0.324 | 81.6 | 332 | 0 | 0 | 301.6 | 30.8 | 80.8 | 543.2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 355.6
12:30 - 13:00 | 0.332 | 81.6 | 316 | 0 | 0 | 282.8 | 33.6 | 82 | 529.2 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 338.8
13:00 - 13:30 | 0.308 | 75.2 | 253.6 | 0 | 0 | 223.6 | 30 | 74.4 | 747.6 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 274.4
13:30 - 14:00 | 0.308 | 71.2 | 200 | 0 | 0 | 168.4 | 32.4 | 71.6 | 688.8 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 215.6
14:00 - 14:30 | 0.308 | 69.6 | 220.8 | 0 | 0 | 186 | 34.8 | 69.2 | 736.4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 238
14:30 - 15:00 | 0.312 | 72 | 231.2 | 0 | 0 | 196.8 | 35.6 | 72 | 663.6 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 252
15:00 - 15:30 | 0.316 | 74.4 | 236.8 | 0 | 0 | 202.4 | 35.2 | 74 | 487.2 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 254.8
15:30 - 16:00 | 0.304 | 74.4 | 178.4 | 0 | 0 | 146 | 33.6 | 74 | 604.8 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 196
16:00 - 16:30 | 0.312 | 76.8 | 196.8 | 0 | 0 | 164.4 | 33.2 | 77.2 | 501.2 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 215.6
16:30 - 17:00 | 0.32 | 80 | 213.6 | 0 | 0 | 180 | 34.4 | 79.6 | 456.4 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 232.4
17:00 - 17:30 | 0.312 | 78.4 | 203.2 | 0 | 0 | 170.8 | 33.6 | 78.4 | 397.6 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 221.2
17:30 - 18:00 | 0.304 | 77.6 | 164 | 0 | 0 | 133.6 | 31.2 | 78 | 350 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 182
18:00 - 18:30 | 0.308 | 76 | 155.2 | 0 | 0 | 123.2 | 33.6 | 75.6 | 341.6 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 170.8
18:30 - 19:00 | 0.312 | 80 | 151.2 | 0 | 0 | 121.2 | 31.6 | 80 | 338.8 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 170.8
19:00 - 19:30 | 0.312 | 75.2 | 145.6 | 0 | 0 | 115.6 | 30.8 | 74.8 | 333.2 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 159.6
19:30 - 20:00 | 0.308 | 73.6 | 150.4 | 0 | 0 | 122 | 30 | 73.6 | 336 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 168
20:00 - 20:30 | 0.308 | 78.4 | 152 | 0 | 0 | 123.6 | 30 | 78.8 | 333.2 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 168
20:30 - 21:00 | 0.308 | 76.8 | 144 | 0 | 0 | 115.6 | 29.2 | 76.4 | 327.6 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 159.6
21:00 - 21:30 | 0.316 | 76.8 | 144.8 | 0 | 0 | 115.2 | 30.8 | 77.2 | 336 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 162.4
21:30 - 22:00 | 0.32 | 80 | 155.2 | 0 | 0 | 126 | 30.4 | 79.6 | 350 | 0 | 0 | 98 | 0 | 170.8
22:00 - 22:30 | 0.332 | 81.6 | 162.4 | 0 | 0 | 132.4 | 30 | 80.8 | 364 | 0 | 0 | 98 | 0 | 179.2
22:30 - 23:00 | 0.332 | 85.6 | 156 | 0 | 0 | 125.2 | 31.2 | 85.6 | 361.2 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 173.6
23:00 - 23:30 | 0.34 | 81.6 | 160 | 0 | 0 | 128.4 | 32 | 82 | 372.4 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 176.4
23:30 - 00:00 | 0.324 | 76 | 150.4 | 0 | 0 | 121.2 | 29.2 | 75.6 | 338.8 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 165.2
Сумма | 15.212 | 3913.6 | 10316 | 0 | 0 | 8887.2 | 1465.6 | 3905.6 | 22962.8 | 0 | 0 | 4706.8 | 0 | 11236.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Коммунальная |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч