## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Коммунальная | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Коммунальная | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [13 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Коммунальная ТСН ао RS | 10 Коммунальная Т 1 ап RS | 10 Коммунальная Т 2 ап RS | 10 Коммунальная-АТП ао RS | 10 Коммунальная-АТП ап RS | 10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 10 Коммунальная-РММ ао RS | 10 Коммунальная-СМУ ао RS | 35 Коммунальная СВВ ао RS | 35 Коммунальная СВВ ап RS | 35 Коммунальная Т 1 ао RS | 35 Коммунальная Т 1 ап RS | 35 Коммунальная Т 2 ао RS | 35 Коммунальная Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 9.312 | 216.8 | 244 | 0 | 0 | 177.6 | 66.4 | 216.4 | 523.6 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 249.2
00:30 - 01:00 | 9.308 | 218.4 | 265.6 | 0 | 0 | 197.6 | 68 | 217.2 | 537.6 | 0 | 0 | 232.4 | 0 | 271.6
01:00 - 01:30 | 9.296 | 208.8 | 246.4 | 0 | 0 | 180 | 66.8 | 208.4 | 520.8 | 0 | 0 | 224 | 0 | 252
01:30 - 02:00 | 9.264 | 210.4 | 266.4 | 0 | 0 | 199.2 | 66.8 | 209.6 | 540.4 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 271.6
02:00 - 02:30 | 9.212 | 199.2 | 262.4 | 0 | 0 | 196 | 67.2 | 198.4 | 537.6 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 268.8
02:30 - 03:00 | 9.208 | 203.2 | 259.2 | 0 | 0 | 192.8 | 66.4 | 202.8 | 526.4 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 266
03:00 - 03:30 | 9.148 | 201.6 | 263.2 | 0 | 0 | 199.2 | 64 | 200.8 | 526.4 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 268.8
03:30 - 04:00 | 9.128 | 200 | 258.4 | 0 | 0 | 197.6 | 60.8 | 199.6 | 526.4 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 263.2
04:00 - 04:30 | 9.064 | 196.8 | 276.8 | 0 | 0 | 213.6 | 63.2 | 196 | 551.6 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 282.8
04:30 - 05:00 | 9.028 | 204.8 | 264.8 | 0 | 0 | 202 | 63.6 | 205.2 | 548.8 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 268.8
05:00 - 05:30 | 9.032 | 221.6 | 316.8 | 0 | 0 | 247.6 | 68.8 | 220.8 | 593.6 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 322
06:30 - 06:00 | 8.964 | 261.6 | 359.2 | 0 | 0 | 275.2 | 84.4 | 261.2 | 644 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 366.8
06:00 - 06:30 | 8.936 | 320.8 | 548.8 | 0 | 0 | 455.6 | 93.6 | 319.6 | 851.2 | 0 | 0 | 336 | 0 | 554.4
06:30 - 07:00 | 8.836 | 367.2 | 626.4 | 0 | 0 | 525.2 | 101.6 | 366 | 960.4 | 0 | 0 | 380.8 | 0 | 635.6
07:00 - 07:30 | 8.78 | 384.8 | 664 | 0 | 0 | 555.2 | 110 | 384.4 | 1013.6 | 0 | 0 | 400.4 | 0 | 672
07:30 - 08:00 | 8.744 | 386.4 | 668.8 | 0 | 0 | 579.6 | 90 | 384.8 | 1002.4 | 0 | 0 | 397.6 | 0 | 677.6
08:00 - 08:30 | 8.748 | 405.6 | 659.2 | 0 | 0 | 568 | 91.2 | 404.4 | 1223.6 | 0 | 0 | 422.8 | 0 | 666.4
08:30 - 09:00 | 8.756 | 388 | 734.4 | 0 | 0 | 650.4 | 85.2 | 387.2 | 1388.8 | 0 | 0 | 400.4 | 0 | 744.8
09:00 - 09:30 | 8.9 | 378.4 | 644 | 0 | 0 | 560 | 84.4 | 377.2 | 1176 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 652.4
9:30 - 10:00 | 8.904 | 470.4 | 607.2 | 0 | 0 | 523.6 | 84 | 469.2 | 1120 | 0 | 0 | 484.4 | 0 | 616
10:00 - 10:30 | 8.956 | 359.2 | 650.4 | 0 | 0 | 566.4 | 84.8 | 358 | 1064 | 0 | 0 | 375.2 | 0 | 658
10:30 - 11:00 | 8.856 | 421.6 | 644.8 | 0 | 0 | 562.8 | 82.4 | 421.2 | 1206.8 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 655.2
11:00 - 11:30 | 8.948 | 342.4 | 667.2 | 0 | 0 | 580.8 | 87.2 | 341.2 | 1192.8 | 0 | 0 | 358.4 | 0 | 674.8
11:30 - 12:00 | 8.948 | 326.4 | 534.4 | 0 | 0 | 456 | 79.2 | 326 | 949.2 | 0 | 0 | 341.6 | 0 | 543.2
12:00 - 12:30 | 8.976 | 346.4 | 589.6 | 0 | 0 | 505.6 | 84.4 | 345.2 | 896 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 596.4
12:30 - 13:00 | 9.036 | 347.2 | 561.6 | 0 | 0 | 469.6 | 92.8 | 346.4 | 868 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 571.2
13:00 - 13:30 | 8.916 | 316.8 | 476.8 | 0 | 0 | 394 | 82.8 | 315.6 | 1010.8 | 0 | 0 | 330.4 | 0 | 481.6
13:30 - 14:00 | 8.908 | 301.6 | 399.2 | 0 | 0 | 307.2 | 92.4 | 301.6 | 904.4 | 0 | 0 | 316.4 | 0 | 406
14:00 - 14:30 | 8.912 | 293.6 | 432.8 | 0 | 0 | 340.8 | 92.8 | 292.4 | 943.6 | 0 | 0 | 308 | 0 | 439.6
14:30 - 15:00 | 8.964 | 292.8 | 444.8 | 0 | 0 | 346 | 98.4 | 292.4 | 957.6 | 0 | 0 | 308 | 0 | 450.8
15:00 - 15:30 | 8.848 | 320.8 | 478.4 | 0 | 0 | 382.8 | 96.4 | 320 | 820.4 | 0 | 0 | 336 | 0 | 487.2
15:30 - 16:00 | 8.912 | 328.8 | 419.2 | 0 | 0 | 312.4 | 107.2 | 328 | 918.4 | 0 | 0 | 341.6 | 0 | 425.6
16:00 - 16:30 | 8.96 | 346.4 | 470.4 | 0 | 0 | 359.2 | 111.6 | 345.6 | 882 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 476
16:30 - 17:00 | 8.952 | 352 | 485.6 | 0 | 0 | 370.4 | 115.6 | 350.4 | 831.6 | 0 | 0 | 366.8 | 0 | 492.8
17:00 - 17:30 | 8.82 | 336 | 521.6 | 0 | 0 | 408 | 114 | 335.6 | 859.6 | 0 | 0 | 350 | 0 | 529.2
17:30 - 18:00 | 8.728 | 359.2 | 474.4 | 0 | 0 | 366.4 | 108 | 358.8 | 798 | 0 | 0 | 375.2 | 0 | 478.8
18:00 - 18:30 | 8.972 | 363.2 | 452 | 0 | 0 | 337.6 | 114.8 | 362.4 | 786.8 | 0 | 0 | 378 | 0 | 459.2
18:30 - 19:00 | 8.984 | 348 | 457.6 | 0 | 0 | 348.8 | 109.2 | 346.8 | 781.2 | 0 | 0 | 364 | 0 | 464.8
19:00 - 19:30 | 8.996 | 331.2 | 440 | 0 | 0 | 328.4 | 112 | 330.8 | 761.6 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 445.2
19:30 - 20:00 | 8.964 | 319.2 | 437.6 | 0 | 0 | 328.4 | 109.6 | 318 | 750.4 | 0 | 0 | 333.2 | 0 | 445.2
20:00 - 20:30 | 8.964 | 329.6 | 423.2 | 0 | 0 | 312.4 | 111.2 | 328.8 | 739.2 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 428.4
20:30 - 21:00 | 8.928 | 316 | 395.2 | 0 | 0 | 298 | 96.8 | 316 | 705.6 | 0 | 0 | 330.4 | 0 | 400.4
21:00 - 21:30 | 9.02 | 301.6 | 373.6 | 0 | 0 | 276 | 98.8 | 300.8 | 688.8 | 0 | 0 | 316.4 | 0 | 380.8
21:30 - 22:00 | 9.124 | 299.2 | 357.6 | 0 | 0 | 271.6 | 85.6 | 298.8 | 655.2 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 361.2
22:00 - 22:30 | 9.216 | 292.8 | 340.8 | 0 | 0 | 260.8 | 80 | 291.6 | 630 | 0 | 0 | 308 | 0 | 347.2
22:30 - 23:00 | 9.26 | 264 | 309.6 | 0 | 0 | 234 | 76 | 263.6 | 588 | 0 | 0 | 280 | 0 | 316.4
23:00 - 23:30 | 9.288 | 241.6 | 298.4 | 0 | 0 | 228.8 | 70 | 241.2 | 574 | 0 | 0 | 257.6 | 0 | 305.2
23:30 - 00:00 | 9.1 | 232 | 279.2 | 0 | 0 | 220.8 | 58.8 | 231.2 | 551.6 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 282.8
Сумма | 432.024 | 14674.4 | 21252 | 0 | 0 | 17070 | 4199.2 | 14637.6 | 38628.8 | 0 | 0 | 15374.8 | 0 | 21574

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Коммунальная |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч