## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Косково | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Косково | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Косково | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 10 Косково Т 1 ап RS | 10 Косково Т 2 ап RS | 10 Косково-Буртаново ао RS | 10 Косково-Буртаново ап RS | 10 Косково-Кобыльск ао RS | 10 Косково-Кобыльск ап RS | 10 Косково-Малиновица ао RS | 10 Косково-Плосково ао RS | 10 Косково-Плотниха ао RS | 10 Косково-Сигово ао RS
00:00 - 00:30 | 0.058 | 0 | 170 | 67.6 | 80.4 | 0 | 18.2 | 0 | 43.6 | 47.6 | 30.8 | 18.8
00:30 - 01:00 | 0.058 | 0 | 166.8 | 67.6 | 78 | 0 | 18.4 | 0 | 44.4 | 45.6 | 30 | 19.6
01:00 - 01:30 | 0.056 | 0 | 165.2 | 68.4 | 78 | 0 | 18.2 | 0 | 43.2 | 45.2 | 30.8 | 19.2
01:30 - 02:00 | 0.052 | 0 | 163.6 | 66.4 | 76 | 0 | 17.6 | 0 | 43 | 46 | 29.8 | 18.8
02:00 - 02:30 | 0.052 | 0 | 157.2 | 64 | 74 | 0 | 17.4 | 0 | 42 | 42.4 | 28 | 18.4
02:30 - 03:00 | 0.054 | 0 | 161.2 | 63.2 | 75.6 | 0 | 16.8 | 0 | 41.8 | 44.8 | 28 | 18.4
03:00 - 03:30 | 0.052 | 0 | 168.8 | 64 | 75.2 | 0 | 17 | 0 | 40.4 | 54.4 | 28.6 | 18.8
03:30 - 04:00 | 0.054 | 0 | 167.2 | 64.4 | 74.8 | 0 | 17 | 0 | 41 | 52.4 | 28.6 | 18.4
04:00 - 04:30 | 0.05 | 0 | 178 | 62.8 | 74.4 | 0 | 17 | 0 | 42 | 62.4 | 28.2 | 18
04:30 - 05:00 | 0.052 | 0 | 183.2 | 62.4 | 74 | 0 | 16.8 | 0 | 40 | 70 | 27 | 18.4
05:00 - 05:30 | 0.054 | 0 | 184.4 | 62.4 | 73.6 | 0 | 16.4 | 0 | 41.2 | 70.4 | 27.2 | 18
06:30 - 06:00 | 0.05 | 0 | 183.6 | 60.8 | 71.6 | 0 | 16 | 0 | 39.8 | 72.8 | 26.4 | 17.6
06:00 - 06:30 | 0.044 | 0 | 176.4 | 60 | 70 | 0 | 16 | 0 | 38.4 | 69.2 | 24.6 | 17.2
06:30 - 07:00 | 0.04 | 0 | 170 | 58 | 68.4 | 0 | 14.6 | 0 | 40.2 | 62 | 26.8 | 16.4
07:00 - 07:30 | 0.036 | 0 | 184.8 | 59.6 | 73.2 | 0 | 15.8 | 0 | 44.8 | 67.6 | 26.8 | 16.8
07:30 - 08:00 | 0.036 | 0 | 185.6 | 59.2 | 72 | 0 | 15.2 | 0 | 41.4 | 73.2 | 26.6 | 16.8
08:00 - 08:30 | 0.034 | 0 | 180.8 | 104 | 72.4 | 0 | 13.2 | 0 | 38.4 | 70.4 | 21.8 | 66.8
08:30 - 09:00 | 0.044 | 0 | 216.4 | 146.8 | 84.8 | 0 | 15.4 | 0 | 39.2 | 93.6 | 27 | 104.4
09:00 - 09:30 | 0.05 | 0 | 215.6 | 134.4 | 89.6 | 0 | 17.6 | 0 | 43.2 | 84.4 | 30.4 | 87.6
9:30 - 10:00 | 0.048 | 0 | 194 | 112.8 | 84 | 0 | 18.2 | 0 | 45 | 66 | 30 | 64.8
10:00 - 10:30 | 0.054 | 0 | 190.8 | 114.4 | 92.4 | 0 | 19.2 | 0 | 47.2 | 52 | 30.8 | 64.8
10:30 - 11:00 | 0.044 | 0 | 200.8 | 143.6 | 87.6 | 0 | 17.6 | 0 | 44.2 | 70 | 28 | 98.8
11:00 - 11:30 | 0.044 | 0 | 166.4 | 128.4 | 80.4 | 0 | 16.4 | 0 | 43.2 | 44 | 26.6 | 86
11:30 - 12:00 | 0.052 | 0 | 184.8 | 127.2 | 84.8 | 0 | 17.8 | 0 | 44.8 | 56.4 | 27.8 | 82.4
12:00 - 12:30 | 0.052 | 0 | 168.4 | 64 | 83.2 | 0 | 17.4 | 0 | 43.4 | 42.8 | 27.4 | 19.2
12:30 - 13:00 | 0.05 | 0 | 175.6 | 66 | 88 | 0 | 18 | 0 | 44.2 | 44.8 | 29.2 | 19.2
13:00 - 13:30 | 0.042 | 0 | 191.6 | 104 | 81.2 | 0 | 16.6 | 0 | 42 | 69.2 | 28.2 | 59.6
13:30 - 14:00 | 0.044 | 0 | 197.2 | 110.8 | 82.4 | 0 | 16.6 | 0 | 46 | 69.6 | 30.8 | 64
14:00 - 14:30 | 0.044 | 0 | 198.4 | 79.6 | 78 | 0 | 16.8 | 0 | 43 | 78.4 | 28.4 | 34.4
14:30 - 15:00 | 0.042 | 0 | 194 | 81.6 | 80 | 0 | 16.8 | 0 | 44.2 | 70.8 | 26.6 | 38.4
15:00 - 15:30 | 0.048 | 0 | 207.6 | 102 | 103.2 | 0 | 17.6 | 0 | 50.2 | 55.2 | 28.8 | 56.8
15:30 - 16:00 | 0.042 | 0 | 227.6 | 70.8 | 114.8 | 0 | 17.6 | 0 | 42.4 | 71.6 | 29 | 24
16:00 - 16:30 | 0.044 | 0 | 196 | 69.2 | 79.6 | 0 | 18 | 0 | 44.2 | 73.2 | 28.6 | 23.6
16:30 - 17:00 | 0.048 | 0 | 204 | 69.2 | 79.6 | 0 | 18.8 | 0 | 45.4 | 80.4 | 31.2 | 18.8
17:00 - 17:30 | 0.048 | 0 | 203.6 | 65.6 | 83.2 | 0 | 18.2 | 0 | 43.4 | 78 | 28.6 | 19.6
17:30 - 18:00 | 0.048 | 0 | 198 | 67.2 | 81.6 | 0 | 18.2 | 0 | 42.2 | 74.8 | 29.6 | 19.2
18:00 - 18:30 | 0.048 | 0 | 198.4 | 67.6 | 82.4 | 0 | 18 | 0 | 42 | 75.6 | 30.8 | 19.6
18:30 - 19:00 | 0.046 | 0 | 193.2 | 66.8 | 80 | 0 | 17.2 | 0 | 42.4 | 72 | 30.2 | 19.2
19:00 - 19:30 | 0.048 | 0 | 187.6 | 65.6 | 80.8 | 0 | 18 | 0 | 41.6 | 66.4 | 28.8 | 19.2
19:30 - 20:00 | 0.048 | 0 | 179.2 | 66 | 79.6 | 0 | 17.4 | 0 | 41.4 | 59.6 | 30.4 | 18.8
20:00 - 20:30 | 0.05 | 0 | 166.4 | 64.8 | 75.2 | 0 | 16.6 | 0 | 42.6 | 49.6 | 30.2 | 18.4
20:30 - 21:00 | 0.048 | 0 | 160.8 | 65.2 | 78.4 | 0 | 17.2 | 0 | 41.6 | 42.4 | 29.6 | 18.4
21:00 - 21:30 | 0.052 | 0 | 169.2 | 67.6 | 80.4 | 0 | 18.6 | 0 | 43.6 | 46.4 | 29.8 | 19.2
21:30 - 22:00 | 0.052 | 0 | 168.4 | 66.4 | 78.8 | 0 | 19.2 | 0 | 44 | 47.2 | 28.6 | 18.8
22:00 - 22:30 | 0.052 | 0 | 166.4 | 65.6 | 78.4 | 0 | 18.2 | 0 | 44.6 | 44.8 | 29 | 18.8
22:30 - 23:00 | 0.056 | 0 | 166.4 | 68.8 | 76.8 | 0 | 18.4 | 0 | 44.4 | 46.8 | 31 | 19.6
23:00 - 23:30 | 0.056 | 0 | 169.6 | 68 | 80.4 | 0 | 18.2 | 0 | 44.8 | 44.8 | 31.2 | 18.4
23:30 - 00:00 | 0.06 | 0 | 172 | 68.8 | 82.8 | 0 | 19 | 0 | 45.4 | 45.6 | 30.2 | 19.6
Сумма | 2.336 | 0 | 8775.2 | 3773.6 | 3854 | 0 | 830.4 | 0 | 2061.4 | 2912.8 | 1376.8 | 1570

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Косково |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч