## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Косково | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Косково | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Косково | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 10 Косково Т 1 ап RS | 10 Косково Т 2 ап RS | 10 Косково-Буртаново ао RS | 10 Косково-Буртаново ап RS | 10 Косково-Кобыльск ао RS | 10 Косково-Кобыльск ап RS | 10 Косково-Малиновица ао RS | 10 Косково-Плосково ао RS | 10 Косково-Плотниха ао RS | 10 Косково-Сигово ао RS
00:00 - 00:30 | 12.16 | 0 | 422.4 | 184 | 253.6 | 0 | 24.8 | 0 | 70.4 | 99.2 | 143 | 16
00:30 - 01:00 | 12.128 | 0 | 426 | 170 | 254 | 0 | 25.2 | 0 | 76.2 | 96.4 | 128.8 | 16
01:00 - 01:30 | 12.078 | 0 | 420.4 | 174.8 | 242 | 0 | 24.8 | 0 | 74.8 | 104.4 | 132 | 18
01:30 - 02:00 | 12.01 | 0 | 426.8 | 186.8 | 246 | 0 | 27.4 | 0 | 74.4 | 107.2 | 138.2 | 21.6
02:00 - 02:30 | 11.956 | 0 | 419.6 | 178 | 242.4 | 0 | 30 | 0 | 75 | 103.2 | 129.2 | 18.4
02:30 - 03:00 | 11.954 | 0 | 424 | 167.6 | 242.4 | 0 | 31.4 | 0 | 76.2 | 106 | 118 | 18
03:00 - 03:30 | 12.002 | 0 | 421.2 | 166 | 241.2 | 0 | 34.4 | 0 | 74 | 106.8 | 113 | 18.4
03:30 - 04:00 | 12.014 | 0 | 421.6 | 172.4 | 242.4 | 0 | 35.6 | 0 | 73.8 | 106.4 | 117 | 19.6
04:00 - 04:30 | 11.95 | 0 | 433.6 | 188.4 | 239.2 | 0 | 33.8 | 0 | 75.2 | 120 | 134.4 | 20
04:30 - 05:00 | 11.928 | 0 | 460.8 | 182 | 251.2 | 0 | 35 | 0 | 75.6 | 135.2 | 126.2 | 20.8
05:00 - 05:30 | 11.88 | 0 | 476.8 | 193.6 | 256 | 0 | 36 | 0 | 76.4 | 144.8 | 137.6 | 20
06:30 - 06:00 | 11.716 | 0 | 500.4 | 209.2 | 264.8 | 0 | 37.6 | 0 | 82.4 | 154 | 150.2 | 21.2
06:00 - 06:30 | 11.564 | 0 | 543.6 | 217.6 | 296 | 0 | 40.8 | 0 | 89 | 160 | 152.8 | 23.6
06:30 - 07:00 | 11.446 | 0 | 575.2 | 217.6 | 312 | 0 | 40.4 | 0 | 103.4 | 161.2 | 156 | 21.6
07:00 - 07:30 | 11.532 | 0 | 604.8 | 248.4 | 328.4 | 0 | 41 | 0 | 100.2 | 177.2 | 180.4 | 26.4
07:30 - 08:00 | 11.476 | 0 | 600 | 274.8 | 325.6 | 0 | 40.4 | 0 | 93.6 | 181.2 | 206 | 28.4
08:00 - 08:30 | 11.278 | 0 | 601.2 | 303.6 | 330.8 | 0 | 34.4 | 0 | 95.8 | 176 | 201.4 | 67.6
08:30 - 09:00 | 11.558 | 0 | 600 | 322 | 323.2 | 0 | 35.4 | 0 | 90.2 | 187.6 | 193.2 | 93.2
09:00 - 09:30 | 11.876 | 0 | 579.2 | 299.6 | 328.4 | 0 | 36.2 | 0 | 85.2 | 167.2 | 180.4 | 82.8
9:30 - 10:00 | 11.868 | 0 | 555.2 | 274 | 323.2 | 0 | 39 | 0 | 87.2 | 145.6 | 165 | 70
10:00 - 10:30 | 11.964 | 0 | 532.8 | 249.6 | 326 | 0 | 38.4 | 0 | 82.8 | 124.8 | 153.8 | 57.2
10:30 - 11:00 | 11.686 | 0 | 526.4 | 286 | 299.2 | 0 | 37 | 0 | 81.6 | 146.8 | 158.4 | 90.4
11:00 - 11:30 | 11.576 | 0 | 519.2 | 285.6 | 298.4 | 0 | 36.4 | 0 | 87.2 | 134.4 | 165.8 | 83.2
11:30 - 12:00 | 11.878 | 0 | 519.2 | 263.2 | 301.2 | 0 | 36.8 | 0 | 85.6 | 134 | 145.4 | 81.2
12:00 - 12:30 | 11.782 | 0 | 482.8 | 209.2 | 290 | 0 | 41.2 | 0 | 81.2 | 112 | 139.8 | 28
12:30 - 13:00 | 11.71 | 0 | 492 | 224.8 | 299.2 | 0 | 42.2 | 0 | 81 | 112.8 | 156.6 | 25.6
13:00 - 13:30 | 11.402 | 0 | 521.2 | 271.6 | 314.4 | 0 | 42.2 | 0 | 79.6 | 128 | 170.2 | 59.2
13:30 - 14:00 | 11.45 | 0 | 506.8 | 259.6 | 296.4 | 0 | 38.2 | 0 | 79.8 | 132 | 160 | 61.2
14:00 - 14:30 | 11.374 | 0 | 522 | 228.4 | 295.6 | 0 | 37.2 | 0 | 76.8 | 150.8 | 156 | 35.2
14:30 - 15:00 | 11.542 | 0 | 518.4 | 221.6 | 304.8 | 0 | 39.6 | 0 | 74.6 | 140.4 | 137 | 44.8
15:00 - 15:30 | 11.722 | 0 | 524.4 | 252.4 | 310.8 | 0 | 42 | 0 | 90.4 | 123.6 | 156 | 54
15:30 - 16:00 | 11.562 | 0 | 579.2 | 253.2 | 340.4 | 0 | 40.8 | 0 | 95.2 | 145.2 | 175.8 | 36.8
16:00 - 16:30 | 11.656 | 0 | 570.8 | 236 | 319.2 | 0 | 44 | 0 | 101.8 | 150.4 | 160.4 | 31.2
16:30 - 17:00 | 11.77 | 0 | 571.6 | 243.6 | 315.2 | 0 | 45.8 | 0 | 98.2 | 159.6 | 173.2 | 24.8
17:00 - 17:30 | 11.818 | 0 | 567.6 | 226 | 316.8 | 0 | 49.4 | 0 | 94.6 | 157.2 | 154 | 22.4
17:30 - 18:00 | 11.82 | 0 | 573.2 | 234.4 | 322 | 0 | 44.2 | 0 | 89.6 | 162.4 | 165.4 | 24.8
18:00 - 18:30 | 11.858 | 0 | 556.4 | 225.6 | 309.6 | 0 | 42.2 | 0 | 90.4 | 157.6 | 161 | 22.4
18:30 - 19:00 | 11.802 | 0 | 552.4 | 215.6 | 308.4 | 0 | 43.8 | 0 | 83.8 | 160.8 | 149.4 | 22
19:00 - 19:30 | 11.782 | 0 | 561.6 | 206 | 320 | 0 | 42.4 | 0 | 79.2 | 164.4 | 140.4 | 22.8
19:30 - 20:00 | 11.692 | 0 | 540 | 218 | 306.8 | 0 | 43.4 | 0 | 77.8 | 156 | 151.2 | 23.6
20:00 - 20:30 | 11.768 | 0 | 510.4 | 210.8 | 292.4 | 0 | 41.2 | 0 | 81.4 | 136.8 | 148.6 | 20.8
20:30 - 21:00 | 11.732 | 0 | 497.2 | 202.4 | 297.6 | 0 | 41 | 0 | 82.6 | 118.4 | 140.4 | 20.8
21:00 - 21:30 | 11.888 | 0 | 472 | 185.6 | 281.2 | 0 | 39.8 | 0 | 77.6 | 114 | 125.2 | 20.4
21:30 - 22:00 | 11.908 | 0 | 455.2 | 172.4 | 266 | 0 | 36.4 | 0 | 78.2 | 112 | 119 | 17.2
22:00 - 22:30 | 11.888 | 0 | 436 | 165.6 | 254.4 | 0 | 35.2 | 0 | 75.6 | 106.8 | 113.4 | 16.8
22:30 - 23:00 | 11.964 | 0 | 419.6 | 162.8 | 242.8 | 0 | 34.6 | 0 | 75.4 | 102 | 111.8 | 16.4
23:00 - 23:30 | 12.062 | 0 | 405.2 | 159.6 | 238.8 | 0 | 33.2 | 0 | 71.4 | 96 | 111 | 15.2
23:30 - 00:00 | 12.08 | 0 | 405.2 | 151.2 | 242 | 0 | 28.2 | 0 | 69.8 | 94.4 | 106.6 | 16
Сумма | 565.51 | 0 | 24251.6 | 10551.2 | 13852.4 | 0 | 1800.4 | 0 | 3972.2 | 6473.2 | 7108.6 | 1636

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Косково |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч