## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Кузино | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Кузино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [12 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 10 Кузино Т 1 ап RS | 10 Кузино Т 2 ап RS | 10 Кузино-Аристово ао RS | 10 Кузино-Козлово ао RS | 10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 10 Кузино-Максимово ао RS | 10 Кузино-Максимово ап RS | 10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 10 Кузино-Парфеново ао RS | 10 Кузино-Парфеново ап RS
00:00 - 00:30 | 13.184 | 144.8 | 308 | 33.2 | 74.6 | 85.4 | 0 | 12.9 | 0 | 32.8 | 134.8 | 78.6 | 0
00:30 - 01:00 | 13.184 | 143.2 | 308.8 | 33 | 76.8 | 86.4 | 0 | 12.9 | 0 | 32 | 133.2 | 78 | 0
01:00 - 01:30 | 13.216 | 143.2 | 303.2 | 32.6 | 73.4 | 85.8 | 0 | 12.9 | 0 | 32 | 130 | 77.7 | 0
01:30 - 02:00 | 13.184 | 139.2 | 299.2 | 28.8 | 70.8 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 32 | 131.2 | 77.7 | 0
02:00 - 02:30 | 13.216 | 137.6 | 301.6 | 29.4 | 73.6 | 85 | 0 | 12.6 | 0 | 32.4 | 130 | 75.3 | 0
02:30 - 03:00 | 13.216 | 143.2 | 300 | 31.2 | 73.8 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 31.6 | 128.4 | 79.8 | 0
03:00 - 03:30 | 13.184 | 143.2 | 296.8 | 30.6 | 70.8 | 85 | 0 | 13.2 | 0 | 32.8 | 127.6 | 79.8 | 0
03:30 - 04:00 | 13.2 | 145.6 | 300.8 | 31 | 71.2 | 85 | 0 | 13.2 | 0 | 33.6 | 131.2 | 80.4 | 0
04:00 - 04:30 | 13.088 | 146.4 | 304 | 31.2 | 73.6 | 85 | 0 | 13.2 | 0 | 33.2 | 132.4 | 81 | 0
04:30 - 05:00 | 13.064 | 144 | 307.2 | 26.2 | 74.4 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 33.6 | 134.4 | 84 | 0
05:00 - 05:30 | 13.096 | 146.4 | 310.4 | 31.2 | 79.6 | 84.6 | 0 | 13.2 | 0 | 33.2 | 133.2 | 81.9 | 0
06:30 - 06:00 | 13 | 155.2 | 324 | 33.6 | 90 | 83.4 | 0 | 12.9 | 0 | 33.2 | 137.2 | 87.3 | 0
06:00 - 06:30 | 12.976 | 158.4 | 334.4 | 36.2 | 85.2 | 85 | 0 | 12.6 | 0 | 32.8 | 152 | 88.8 | 0
06:30 - 07:00 | 12.888 | 169.6 | 337.6 | 38.2 | 81.8 | 83.6 | 0 | 12.9 | 0 | 36 | 158.4 | 95.1 | 0
07:00 - 07:30 | 12.672 | 164.8 | 354.4 | 34 | 81 | 84 | 0 | 21.3 | 0 | 37.2 | 168.4 | 92.7 | 0
07:30 - 08:00 | 12.552 | 176 | 357.6 | 33 | 84 | 83.8 | 0 | 20.7 | 0 | 45.2 | 169.6 | 97.2 | 0
08:00 - 08:30 | 12.168 | 196 | 363.2 | 35.8 | 87 | 86.4 | 0 | 21 | 0 | 51.6 | 168.4 | 107.7 | 0
08:30 - 09:00 | 12.496 | 232 | 360.8 | 29 | 84.6 | 84.2 | 0 | 20.1 | 0 | 54.8 | 171.6 | 147.9 | 0
09:00 - 09:30 | 12.792 | 210.4 | 363.2 | 27 | 92.2 | 81.8 | 0 | 20.1 | 0 | 54.8 | 168.8 | 128.1 | 0
9:30 - 10:00 | 12.64 | 222.4 | 370.4 | 32.2 | 101.8 | 82.8 | 0 | 19.8 | 0 | 49.2 | 166 | 140.4 | 0
10:00 - 10:30 | 12.768 | 189.6 | 358.4 | 36.8 | 92 | 83.2 | 0 | 20.7 | 0 | 47.2 | 162.4 | 104.7 | 0
10:30 - 11:00 | 12.552 | 217.6 | 356.8 | 31.4 | 89.4 | 84.2 | 0 | 19.8 | 0 | 44.8 | 163.6 | 141.3 | 0
11:00 - 11:30 | 12.72 | 224.8 | 348.8 | 33.8 | 88.4 | 83.6 | 0 | 20.1 | 0 | 45.2 | 156.4 | 144.6 | 0
11:30 - 12:00 | 12.792 | 222.4 | 356 | 31.8 | 87.4 | 83.6 | 0 | 20.1 | 0 | 42.4 | 164.4 | 147.9 | 0
12:00 - 12:30 | 12.976 | 157.6 | 356.8 | 30.8 | 90 | 85 | 0 | 20.7 | 0 | 42 | 161.2 | 84.3 | 0
12:30 - 13:00 | 12.992 | 158.4 | 353.6 | 35 | 98.2 | 84.6 | 0 | 21 | 0 | 37.6 | 149.6 | 85.5 | 0
13:00 - 13:30 | 12.592 | 182.4 | 350.4 | 30.8 | 82.2 | 82.8 | 0 | 20.1 | 0 | 32.4 | 165.2 | 118.2 | 0
13:30 - 14:00 | 12.408 | 219.2 | 341.6 | 30.6 | 80.4 | 83.6 | 0 | 20.1 | 0 | 35.2 | 157.2 | 153.3 | 0
14:00 - 14:30 | 12.448 | 213.6 | 346.4 | 32.4 | 82.6 | 84.8 | 0 | 20.4 | 0 | 33.6 | 158.8 | 147 | 0
14:30 - 15:00 | 12.344 | 212 | 347.2 | 34.6 | 83 | 84 | 0 | 20.1 | 0 | 32 | 160 | 144.9 | 0
15:00 - 15:30 | 12.624 | 180 | 367.2 | 33.2 | 90.8 | 86.2 | 0 | 20.1 | 0 | 39.2 | 170 | 107.1 | 0
15:30 - 16:00 | 12.232 | 245.6 | 384.8 | 37 | 103.4 | 85.2 | 0 | 18.9 | 0 | 42.8 | 177.2 | 165 | 0
16:00 - 16:30 | 12.608 | 231.2 | 380 | 41.6 | 93.2 | 86.4 | 0 | 12.3 | 0 | 36.8 | 187.6 | 151.5 | 0
16:30 - 17:00 | 12.44 | 179.2 | 368 | 40 | 91.8 | 86.6 | 0 | 12.3 | 0 | 38.4 | 177.6 | 101.1 | 0
17:00 - 17:30 | 12.552 | 172 | 357.6 | 42.4 | 96.4 | 69.8 | 0 | 11.4 | 0 | 37.2 | 179.6 | 91.2 | 0
17:30 - 18:00 | 12.624 | 172.8 | 344 | 41.4 | 91.8 | 67.4 | 0 | 10.8 | 0 | 34.4 | 174 | 97.8 | 0
18:00 - 18:30 | 12.728 | 168 | 325.6 | 41.6 | 78.2 | 67.6 | 0 | 11.1 | 0 | 33.6 | 168.4 | 92.1 | 0
18:30 - 19:00 | 13 | 164 | 331.2 | 37.2 | 88.2 | 66.6 | 0 | 11.1 | 0 | 34.4 | 166 | 91.8 | 0
19:00 - 19:30 | 13.048 | 165.6 | 320.8 | 41.6 | 84.8 | 66.2 | 0 | 11.1 | 0 | 35.6 | 158.8 | 88.8 | 0
19:30 - 20:00 | 13.128 | 161.6 | 310.4 | 36.6 | 75.6 | 66.2 | 0 | 11.1 | 0 | 35.6 | 157.2 | 88.8 | 0
20:00 - 20:30 | 13.2 | 153.6 | 309.6 | 34.4 | 75.6 | 65.8 | 0 | 10.8 | 0 | 36.4 | 156.8 | 81.6 | 0
20:30 - 21:00 | 13.216 | 156.8 | 308 | 35.4 | 78.6 | 66.2 | 0 | 11.4 | 0 | 38 | 151.6 | 83.4 | 0
21:00 - 21:30 | 13.28 | 151.2 | 298.4 | 31 | 74.6 | 66.2 | 0 | 11.1 | 0 | 36.8 | 146.4 | 83.1 | 0
21:30 - 22:00 | 13.36 | 153.6 | 291.2 | 29.8 | 69.6 | 65.4 | 0 | 11.4 | 0 | 42 | 144.8 | 81.3 | 0
22:00 - 22:30 | 13.408 | 151.2 | 292 | 28.8 | 72.8 | 66.2 | 0 | 11.4 | 0 | 41.2 | 141.6 | 80.7 | 0
22:30 - 23:00 | 13.504 | 155.2 | 288 | 33.8 | 72.2 | 64.8 | 0 | 10.8 | 0 | 40 | 139.6 | 81.3 | 0
23:00 - 23:30 | 13.648 | 150.4 | 272 | 32.8 | 66 | 63.4 | 0 | 11.1 | 0 | 38.4 | 132 | 78.3 | 0
23:30 - 00:00 | 13.84 | 120.8 | 272.8 | 30.2 | 68.6 | 63.4 | 0 | 11.1 | 0 | 39.6 | 129.6 | 50.4 | 0
Сумма | 620.048 | 8292 | 15843.2 | 1614.2 | 3946 | 3800.6 | 0 | 726.6 | 0 | 1826.8 | 7364.4 | 4826.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Кузино |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч