## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Ломоватка | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Ломоватка | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Ломоватка | [7 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 10 Ломоватка Т 1 ао RS | 10 Ломоватка Т 1 ап RS | 10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 10 Ломоватка-Н.Склад ап RS | 10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 10 Ломоватка-Поселок ао RS | 10 Ломоватка-Поселок ап RS
00:00 - 00:30 | 4.248 | 0 | 281.2 | 143 | 0 | 35.8 | 102.4 | 0
00:30 - 01:00 | 4.624 | 0 | 275.6 | 143 | 0 | 34 | 99.2 | 0
01:00 - 01:30 | 3.552 | 0 | 268 | 136.8 | 0 | 32.4 | 99.2 | 0
01:30 - 02:00 | 3.72 | 0 | 265.6 | 136.4 | 0 | 31.2 | 97.8 | 0
02:00 - 02:30 | 4.584 | 0 | 266 | 134.6 | 0 | 33 | 98.6 | 0
02:30 - 03:00 | 3.896 | 0 | 262.8 | 134 | 0 | 32 | 97 | 0
03:00 - 03:30 | 3.304 | 0 | 264 | 135 | 0 | 32.2 | 97.2 | 0
03:30 - 04:00 | 4.576 | 0 | 269.6 | 140.8 | 0 | 32.6 | 96.4 | 0
04:00 - 04:30 | 4.304 | 0 | 274.8 | 144 | 0 | 33.6 | 97.6 | 0
04:30 - 05:00 | 2.952 | 0 | 281.2 | 141.8 | 0 | 37.2 | 102.2 | 0
05:00 - 05:30 | 4.576 | 0 | 289.2 | 146.4 | 0 | 39.6 | 103.6 | 0
06:30 - 06:00 | 4.576 | 0 | 299.6 | 145.4 | 0 | 40.4 | 114.2 | 0
06:00 - 06:30 | 2.816 | 0 | 317.2 | 154.8 | 0 | 41.8 | 120.8 | 0
06:30 - 07:00 | 4.392 | 0 | 320 | 154 | 0 | 41 | 125 | 0
07:00 - 07:30 | 4.52 | 0 | 322.8 | 154.6 | 0 | 38 | 130.6 | 0
07:30 - 08:00 | 3.168 | 0 | 326 | 148.8 | 0 | 39 | 138.2 | 0
08:00 - 08:30 | 4.184 | 0 | 330.8 | 148.8 | 0 | 33 | 149.4 | 0
08:30 - 09:00 | 4.464 | 0 | 314 | 140.2 | 0 | 34 | 140.2 | 0
09:00 - 09:30 | 2.808 | 0 | 322.8 | 144.6 | 0 | 34.4 | 143.8 | 0
9:30 - 10:00 | 4.48 | 0 | 312 | 138.2 | 0 | 34 | 140.2 | 0
10:00 - 10:30 | 4.392 | 0 | 317.2 | 145.4 | 0 | 34.6 | 137.6 | 0
10:30 - 11:00 | 3.976 | 0 | 308 | 139.4 | 0 | 34.6 | 134.2 | 0
11:00 - 11:30 | 3.56 | 0 | 308 | 144.2 | 0 | 33.6 | 130.6 | 0
11:30 - 12:00 | 4.448 | 0 | 309.2 | 140.4 | 0 | 32.4 | 136.6 | 0
12:00 - 12:30 | 3.168 | 0 | 308.8 | 144.8 | 0 | 34 | 130 | 0
12:30 - 13:00 | 3.936 | 0 | 300 | 137.2 | 0 | 35.2 | 128 | 0
13:00 - 13:30 | 4.4 | 0 | 314 | 145.2 | 0 | 34.6 | 134.6 | 0
13:30 - 14:00 | 3.216 | 0 | 306 | 143.6 | 0 | 34.2 | 128.6 | 0
14:00 - 14:30 | 3.776 | 0 | 301.2 | 135.8 | 0 | 33.4 | 132.2 | 0
14:30 - 15:00 | 4.416 | 0 | 299.2 | 142.2 | 0 | 30.6 | 126.8 | 0
15:00 - 15:30 | 3.216 | 0 | 310 | 144.6 | 0 | 35.4 | 130.2 | 0
15:30 - 16:00 | 3.8 | 0 | 317.6 | 154 | 0 | 37.4 | 126.6 | 0
16:00 - 16:30 | 4.4 | 0 | 325.6 | 150.2 | 0 | 44 | 131.6 | 0
16:30 - 17:00 | 3.192 | 0 | 334 | 158.8 | 0 | 42.6 | 132.6 | 0
17:00 - 17:30 | 3.912 | 0 | 332 | 154.8 | 0 | 44.6 | 133.2 | 0
17:30 - 18:00 | 4.496 | 0 | 327.6 | 158.6 | 0 | 39.2 | 130.2 | 0
18:00 - 18:30 | 3.232 | 0 | 312.4 | 148.2 | 0 | 41.6 | 122.6 | 0
18:30 - 19:00 | 3.904 | 0 | 322.8 | 160.2 | 0 | 41 | 122.4 | 0
19:00 - 19:30 | 4.472 | 0 | 316.4 | 153.6 | 0 | 44.4 | 118.4 | 0
19:30 - 20:00 | 3.336 | 0 | 316.8 | 159 | 0 | 43.4 | 114.6 | 0
20:00 - 20:30 | 3.752 | 0 | 301.6 | 149.4 | 0 | 40.6 | 112 | 0
20:30 - 21:00 | 4.432 | 0 | 305.2 | 152.2 | 0 | 41.6 | 111.6 | 0
21:00 - 21:30 | 3.424 | 0 | 294 | 144.6 | 0 | 40.8 | 108.8 | 0
21:30 - 22:00 | 3.68 | 0 | 293.6 | 146.2 | 0 | 39.8 | 108 | 0
22:00 - 22:30 | 4.456 | 0 | 277.2 | 137.4 | 0 | 36.6 | 103.6 | 0
22:30 - 23:00 | 3.368 | 0 | 276 | 139.2 | 0 | 34.2 | 102.6 | 0
23:00 - 23:30 | 3.68 | 0 | 265.2 | 131.6 | 0 | 34.6 | 99.2 | 0
23:30 - 00:00 | 4.448 | 0 | 264 | 133.2 | 0 | 32.4 | 98.8 | 0
Сумма | 188.232 | 0 | 14426.8 | 6959.2 | 0 | 1760.6 | 5719.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Ломоватка |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч