## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Морозовица | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Морозовица | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Морозовица | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS | 10 Морозовица Т 1 ап RS | 10 Морозовица Т 2 ап RS | 10 Морозовица-ДРП ао RS | 10 Морозовица-ДРП ап RS | 10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 10 Морозовица-Патриот ао RS | 10 Морозовица-Пеганово ао RS | 10 Морозовица-Пеганово ап RS | 10 Морозовица-Пестово ао RS | 10 Морозовица-Пестово ап RS | 10 Морозовица-Скородум ао RS | 10 Морозовица-Скородум ап RS
00:00 - 00:30 | 0.814 | 88.8 | 265.8 | 31.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 248 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0
00:30 - 01:00 | 0.58 | 87.6 | 260.4 | 31.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 241.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0
01:00 - 01:30 | 0.572 | 80.4 | 256.2 | 31.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 237.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
01:30 - 02:00 | 0.57 | 76.8 | 250.2 | 31.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 232.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
02:00 - 02:30 | 0.562 | 74.4 | 245.4 | 31.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 228 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0
02:30 - 03:00 | 0.562 | 67.2 | 235.8 | 29.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 220 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0
03:00 - 03:30 | 0.72 | 63 | 240 | 30.6 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 222.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0
03:30 - 04:00 | 0.902 | 61.2 | 249.6 | 31.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0
04:00 - 04:30 | 0.796 | 70.8 | 250.2 | 31.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 232.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0
04:30 - 05:00 | 0.578 | 78 | 257.4 | 31.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 239.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0
05:00 - 05:30 | 0.582 | 86.4 | 267.6 | 31.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 249.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0
06:30 - 06:00 | 0.578 | 93.6 | 273 | 31.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 254.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0
06:00 - 06:30 | 0.576 | 94.2 | 273.6 | 31.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 256.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0
06:30 - 07:00 | 0.568 | 90 | 312.6 | 30.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 295.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0
07:00 - 07:30 | 0.578 | 94.2 | 592.2 | 28.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 579.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 0
07:30 - 08:00 | 0.778 | 82.8 | 591.6 | 25.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 580 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0
08:00 - 08:30 | 0.88 | 135 | 604.2 | 31.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 586.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 0
08:30 - 09:00 | 0.752 | 165.6 | 699 | 56.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 657.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 160.5 | 0
09:00 - 09:30 | 0.578 | 174 | 649.2 | 41.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 623.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 0
9:30 - 10:00 | 0.596 | 160.8 | 676.2 | 52.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 636 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 150.9 | 0
10:00 - 10:30 | 0.608 | 115.2 | 634.2 | 40.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 608 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0
10:30 - 11:00 | 0.592 | 160.2 | 515.4 | 47.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 480.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0
11:00 - 11:30 | 0.59 | 179.4 | 388.2 | 64.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 336.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 0
11:30 - 12:00 | 0.608 | 132.6 | 453.6 | 68.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 397.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123.3 | 0
12:00 - 12:30 | 0.71 | 108.6 | 548.4 | 39 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 523.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 0
12:30 - 13:00 | 1.062 | 105.6 | 729 | 40.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 700.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 0
13:00 - 13:30 | 0.804 | 144.6 | 786.6 | 64.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 736.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 134.1 | 0
13:30 - 14:00 | 0.604 | 153 | 783 | 71.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 725.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 143.7 | 0
14:00 - 14:30 | 0.614 | 156.6 | 648.6 | 76.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 585.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 146.7 | 0
14:30 - 15:00 | 0.608 | 136.2 | 598.2 | 62.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 549.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 0
15:00 - 15:30 | 0.62 | 103.8 | 687 | 42 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 658.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0
15:30 - 16:00 | 0.602 | 153 | 699.6 | 58.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 654.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 145.8 | 0
16:00 - 16:30 | 0.608 | 145.2 | 621.6 | 54 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 580.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 137.7 | 0
16:30 - 17:00 | 0.616 | 109.2 | 573 | 39.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 547.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 0
17:00 - 17:30 | 0.75 | 87.6 | 565.8 | 33.6 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 546.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0
17:30 - 18:00 | 0.858 | 84.6 | 585.6 | 33 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 566.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0
18:00 - 18:30 | 0.758 | 79.2 | 585.6 | 32.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 567.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0
18:30 - 19:00 | 0.59 | 73.2 | 423.6 | 32.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 404 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0
19:00 - 19:30 | 0.59 | 67.8 | 349.2 | 34.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 328 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0
19:30 - 20:00 | 0.582 | 67.2 | 547.8 | 32.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 529.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0
20:00 - 20:30 | 0.572 | 63.6 | 538.2 | 31.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 521.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0
20:30 - 21:00 | 0.566 | 64.2 | 525 | 30.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 508 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0
21:00 - 21:30 | 0.578 | 87.6 | 541.2 | 30.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 524.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 0
21:30 - 22:00 | 0.582 | 95.4 | 566.4 | 30.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 549.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0
22:00 - 22:30 | 0.596 | 96 | 576.6 | 33 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 556.8 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0 | 89.7 | 0
22:30 - 23:00 | 0.69 | 84.6 | 350.4 | 28.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 336 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0
23:00 - 23:30 | 0.844 | 83.4 | 229.8 | 29.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 213.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0
23:30 - 00:00 | 0.716 | 91.8 | 229.8 | 30.6 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 212.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0
Сумма | 31.64 | 4954.2 | 22731.6 | 1883.4 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 21503.2 | 114.8 | 0.4 | 0 | 0 | 4631.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Морозовица |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч