## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Морозовица | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Морозовица | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Морозовица | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS | 10 Морозовица Т 1 ап RS | 10 Морозовица Т 2 ап RS | 10 Морозовица-ДРП ао RS | 10 Морозовица-ДРП ап RS | 10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 10 Морозовица-Патриот ао RS | 10 Морозовица-Пеганово ао RS | 10 Морозовица-Пеганово ап RS | 10 Морозовица-Пестово ао RS | 10 Морозовица-Пестово ап RS | 10 Морозовица-Скородум ао RS | 10 Морозовица-Скородум ап RS
00:00 - 00:30 | 22.546 | 380.4 | 363.6 | 66.6 | 0 | 6.3 | 56.4 | 0 | 284 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 324.3 | 0
00:30 - 01:00 | 19.712 | 362.4 | 355.8 | 66.6 | 0 | 6 | 54.6 | 0 | 276 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 308.1 | 0
01:00 - 01:30 | 19.612 | 357 | 354.6 | 66.6 | 0 | 6.3 | 54 | 0 | 276 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 302.7 | 0
01:30 - 02:00 | 19.556 | 348 | 350.4 | 63 | 0 | 6 | 54.6 | 0 | 276 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 293.4 | 0
02:00 - 02:30 | 19.432 | 339.6 | 350.4 | 63 | 0 | 6 | 53.4 | 0 | 274.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 285.9 | 0
02:30 - 03:00 | 19.422 | 336.6 | 354.6 | 64.2 | 0 | 6 | 53.4 | 0 | 278.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 283.5 | 0
03:00 - 03:30 | 20.54 | 337.8 | 348.6 | 63 | 0 | 4.5 | 52.8 | 0 | 275.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 284.4 | 0
03:30 - 04:00 | 23.332 | 337.2 | 357 | 61.2 | 0 | 6 | 52.8 | 0 | 283.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 284.4 | 0
04:00 - 04:30 | 22.498 | 351.6 | 364.8 | 64.8 | 0 | 6.3 | 55.2 | 0 | 287.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 0
04:30 - 05:00 | 19.664 | 355.8 | 376.2 | 63.6 | 0 | 6.6 | 56.4 | 0 | 300 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 0
05:00 - 05:30 | 19.722 | 385.2 | 393 | 64.2 | 0 | 6.9 | 57 | 0 | 315.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 328.5 | 0
06:30 - 06:00 | 19.596 | 407.4 | 418.8 | 67.2 | 0 | 6.6 | 59.4 | 0 | 339.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 347.7 | 0
06:00 - 06:30 | 19.596 | 406.8 | 445.2 | 72 | 0 | 6.9 | 59.4 | 0 | 360 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 347.1 | 0
06:30 - 07:00 | 19.396 | 420.6 | 478.8 | 69.6 | 0 | 6.3 | 60.6 | 0 | 396.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 359.7 | 0
07:00 - 07:30 | 19.66 | 412.8 | 700.8 | 70.2 | 0 | 6 | 62.4 | 0 | 619.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 350.7 | 0
07:30 - 08:00 | 21.544 | 394.8 | 717 | 72 | 0 | 4.8 | 65.4 | 0 | 634.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 329.4 | 0
08:00 - 08:30 | 23.208 | 439.8 | 735 | 79.8 | 0 | 6.3 | 62.4 | 0 | 642.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 0
08:30 - 09:00 | 21.65 | 476.4 | 795.6 | 97.2 | 0 | 4.5 | 62.4 | 0 | 688 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 414.3 | 0
09:00 - 09:30 | 19.668 | 481.2 | 724.8 | 88.8 | 0 | 4.2 | 58.2 | 0 | 626.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 423.9 | 0
9:30 - 10:00 | 20.042 | 444.6 | 732 | 99.6 | 0 | 5.1 | 49.8 | 0 | 620.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 394.5 | 0
10:00 - 10:30 | 20.374 | 388.2 | 684 | 82.2 | 0 | 4.5 | 49.2 | 0 | 590.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 338.7 | 0
10:30 - 11:00 | 20.016 | 456 | 573 | 89.4 | 0 | 4.5 | 49.8 | 0 | 471.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 407.1 | 0
11:00 - 11:30 | 20.018 | 477 | 475.2 | 94.8 | 0 | 4.8 | 48 | 0 | 368.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 428.1 | 0
11:30 - 12:00 | 20.4 | 425.4 | 519.6 | 105 | 0 | 3.9 | 49.2 | 0 | 403.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0
12:00 - 12:30 | 21.464 | 398.4 | 543 | 77.4 | 0 | 4.2 | 49.8 | 0 | 455.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 348.9 | 0
12:30 - 13:00 | 25.192 | 394.8 | 629.4 | 79.2 | 0 | 5.1 | 47.4 | 0 | 539.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 346.5 | 0
13:00 - 13:30 | 23.216 | 424.8 | 722.4 | 100.2 | 0 | 5.4 | 45.6 | 0 | 610.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 0
13:30 - 14:00 | 20.274 | 444 | 748.8 | 105 | 0 | 4.5 | 43.2 | 0 | 632.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 401.4 | 0
14:00 - 14:30 | 20.44 | 433.8 | 712.8 | 109.8 | 0 | 4.8 | 45 | 0 | 591.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 388.5 | 0
14:30 - 15:00 | 20.362 | 436.8 | 628.8 | 97.8 | 0 | 4.8 | 53.4 | 0 | 520.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 383.4 | 0
15:00 - 15:30 | 20.624 | 430.2 | 641.4 | 81.6 | 0 | 5.4 | 64.2 | 0 | 548.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0
15:30 - 16:00 | 20.226 | 480.6 | 718.8 | 96.6 | 0 | 6.6 | 64.8 | 0 | 608.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 0
16:00 - 16:30 | 20.316 | 475.2 | 605.4 | 96 | 0 | 6.6 | 68.4 | 0 | 496.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 0
16:30 - 17:00 | 20.552 | 432 | 604.8 | 82.8 | 0 | 6.6 | 67.8 | 0 | 509.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 364.5 | 0
17:00 - 17:30 | 20.9 | 410.4 | 615.6 | 84.6 | 0 | 6.6 | 65.4 | 0 | 518.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 345.3 | 0
17:30 - 18:00 | 23.74 | 415.8 | 660.6 | 79.8 | 0 | 7.8 | 66.6 | 0 | 568 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 348.6 | 0
18:00 - 18:30 | 22.384 | 409.8 | 659.4 | 76.8 | 0 | 6.3 | 66.6 | 0 | 571.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 0
18:30 - 19:00 | 19.918 | 413.4 | 573.6 | 82.2 | 0 | 6.3 | 72.6 | 0 | 478.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 340.5 | 0
19:00 - 19:30 | 19.896 | 396 | 487.8 | 85.8 | 0 | 7.5 | 71.4 | 0 | 388.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 324.6 | 0
19:30 - 20:00 | 19.724 | 387 | 574.2 | 85.2 | 0 | 7.2 | 70.2 | 0 | 476.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 316.5 | 0
20:00 - 20:30 | 19.546 | 376.2 | 600.6 | 76.8 | 0 | 6.9 | 68.4 | 0 | 511.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 308.1 | 0
20:30 - 21:00 | 19.37 | 372.6 | 585.6 | 78.6 | 0 | 6.9 | 62.4 | 0 | 494.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 0
21:00 - 21:30 | 19.644 | 401.4 | 574.2 | 73.2 | 0 | 7.2 | 61.2 | 0 | 488.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 340.5 | 0
21:30 - 22:00 | 19.75 | 406.2 | 565.8 | 76.2 | 0 | 6.9 | 60.6 | 0 | 477.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0
22:00 - 22:30 | 20.08 | 401.4 | 569.4 | 76.2 | 0 | 5.7 | 57.6 | 0 | 481.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 0
22:30 - 23:00 | 20.182 | 376.8 | 489.6 | 70.2 | 0 | 6.3 | 54.6 | 0 | 408 | 6 | 0 | 0 | 0 | 322.8 | 0
23:00 - 23:30 | 22.798 | 357 | 379.2 | 66.6 | 0 | 6.9 | 52.2 | 0 | 299.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0
23:30 - 00:00 | 21.654 | 370.8 | 390 | 70.2 | 0 | 6.9 | 50.4 | 0 | 307.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 319.5 | 0
Сумма | 993.456 | 19368 | 26250 | 3803.4 | 0 | 284.7 | 2766.6 | 0 | 21869.6 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | 16598.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Морозовица |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч