## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Н.Енангск | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Н.Енангск | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 10 Н.Енангск Т 1 ап RS | 10 Н.Енангск Т 2 ап RS | 10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | 10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | 10 Н.Енангск-Правда ао RS | 10 Н.Енангск-Раменье ао RS | 10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 10 Н.Енангск-Ширяево ап RS
00:00 - 00:30 | 0.196 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0
00:30 - 01:00 | 0.294 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0
01:00 - 01:30 | 0.3 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0
01:30 - 02:00 | 0.152 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
02:00 - 02:30 | 0.304 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0
02:30 - 03:00 | 0.31 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0
03:00 - 03:30 | 0.156 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
03:30 - 04:00 | 0.236 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0
04:00 - 04:30 | 0.31 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0
04:30 - 05:00 | 0.224 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
05:00 - 05:30 | 0.154 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
06:30 - 06:00 | 0.358 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0
06:00 - 06:30 | 0.222 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0
06:30 - 07:00 | 0.218 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0
07:00 - 07:30 | 0.382 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0
07:30 - 08:00 | 0.34 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
08:00 - 08:30 | 0.16 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
08:30 - 09:00 | 0.302 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0
09:00 - 09:30 | 0.364 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0
9:30 - 10:00 | 0.176 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0
10:00 - 10:30 | 0.328 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0
10:30 - 11:00 | 0.308 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
11:00 - 11:30 | 0.206 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
11:30 - 12:00 | 0.31 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0
12:00 - 12:30 | 0.316 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
12:30 - 13:00 | 0.182 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0
13:00 - 13:30 | 0.334 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0
13:30 - 14:00 | 0.24 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
14:00 - 14:30 | 0.184 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0
14:30 - 15:00 | 0.364 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
15:00 - 15:30 | 0.202 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0
15:30 - 16:00 | 0.208 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
16:00 - 16:30 | 0.344 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
16:30 - 17:00 | 0.212 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0
17:00 - 17:30 | 0.268 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
17:30 - 18:00 | 0.174 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0
18:00 - 18:30 | 0.128 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0
18:30 - 19:00 | 0.32 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0
19:00 - 19:30 | 0.086 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0
19:30 - 20:00 | 0.202 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0
20:00 - 20:30 | 0.304 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0
20:30 - 21:00 | 0.106 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0
21:00 - 21:30 | 0.262 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0
21:30 - 22:00 | 0.226 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0
22:00 - 22:30 | 0.166 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0
22:30 - 23:00 | 0.236 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0
23:00 - 23:30 | 0.266 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0
23:30 - 00:00 | 0.108 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0
Сумма | 11.748 | 6.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Н.Енангск |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч