## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Н.Енангск | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Н.Енангск | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 10 Н.Енангск Т 1 ап RS | 10 Н.Енангск Т 2 ап RS | 10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | 10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | 10 Н.Енангск-Правда ао RS | 10 Н.Енангск-Раменье ао RS | 10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 10 Н.Енангск-Ширяево ап RS
00:00 - 00:30 | 20.718 | 0.11 | 242.4 | 153 | 64.8 | 0 | 51.8 | 17.6 | 216.4 | 36 | 6.6 | 0
00:30 - 01:00 | 20.782 | 0.106 | 241.2 | 147.6 | 63.2 | 0 | 50.2 | 16.6 | 217.2 | 34.4 | 6.6 | 0
01:00 - 01:30 | 20.644 | 0.106 | 239.4 | 148.8 | 62.2 | 0 | 52.6 | 16.8 | 213.6 | 33.6 | 6.8 | 0
01:30 - 02:00 | 20.742 | 0.106 | 239.4 | 145.2 | 61.8 | 0 | 51 | 16.2 | 215.2 | 32.8 | 6.6 | 0
02:00 - 02:30 | 20.808 | 0.104 | 235.2 | 147.6 | 61.2 | 0 | 52.2 | 16 | 211.2 | 33.6 | 6.8 | 0
02:30 - 03:00 | 20.502 | 0.102 | 234.6 | 150 | 62.6 | 0 | 53.4 | 16.6 | 210 | 34.4 | 7 | 0
03:00 - 03:30 | 20.722 | 0.104 | 226.2 | 155.4 | 62.4 | 0 | 54.4 | 15.6 | 202 | 37.6 | 6.8 | 0
03:30 - 04:00 | 20.488 | 0.102 | 235.2 | 160.2 | 65.4 | 0 | 59.2 | 15.2 | 211.6 | 36 | 7 | 0
04:00 - 04:30 | 20.366 | 0.106 | 228 | 163.8 | 69.2 | 0 | 59.2 | 15.2 | 205.2 | 35.2 | 6.4 | 0
04:30 - 05:00 | 20.334 | 0.106 | 249.6 | 192 | 84 | 0 | 72 | 14.8 | 226.4 | 36 | 7 | 0
05:00 - 05:30 | 20.288 | 0.104 | 259.8 | 195 | 74.8 | 0 | 81.4 | 15.8 | 234.4 | 38.8 | 8 | 0
06:30 - 06:00 | 20.282 | 0.11 | 260.4 | 204 | 79.8 | 0 | 86.6 | 16.6 | 232.4 | 37.2 | 10.4 | 0
06:00 - 06:30 | 19.984 | 0.114 | 309.6 | 214.8 | 85.4 | 0 | 89 | 16.4 | 280.8 | 40 | 11.4 | 0
06:30 - 07:00 | 20.974 | 0.116 | 319.2 | 212.4 | 84.2 | 0 | 87.4 | 19.6 | 286.4 | 41.2 | 11.2 | 0
07:00 - 07:30 | 19.882 | 0.13 | 321.6 | 222.6 | 86.8 | 0 | 87.6 | 19.2 | 289.6 | 48 | 11.4 | 0
07:30 - 08:00 | 19.92 | 0.134 | 324.6 | 215.4 | 81.2 | 0 | 85.4 | 19 | 292.4 | 48.4 | 11.6 | 0
08:00 - 08:30 | 19.214 | 0.144 | 348 | 239.4 | 109.2 | 0 | 82.2 | 37 | 299.6 | 48 | 9.6 | 0
08:30 - 09:00 | 19.464 | 0.136 | 364.8 | 222 | 101.8 | 0 | 73.8 | 36 | 316 | 46 | 11.6 | 0
09:00 - 09:30 | 20.256 | 0.124 | 357 | 211.2 | 101.8 | 0 | 67 | 38.2 | 306 | 42.8 | 10.8 | 0
9:30 - 10:00 | 19.804 | 0.132 | 328.8 | 189.6 | 81 | 0 | 66.2 | 18 | 299.6 | 42.4 | 9.8 | 0
10:00 - 10:30 | 19.97 | 0.122 | 354.6 | 201 | 88.2 | 0 | 63.8 | 47.2 | 295.2 | 48.8 | 10.4 | 0
10:30 - 11:00 | 20.104 | 0.106 | 332.4 | 197.4 | 90.6 | 0 | 65.2 | 38 | 283.6 | 41.6 | 8.6 | 0
11:00 - 11:30 | 19.478 | 0.114 | 301.2 | 192.6 | 82.2 | 0 | 68 | 18.6 | 272.4 | 42.4 | 9.2 | 0
11:30 - 12:00 | 20.042 | 0.1 | 307.2 | 184.2 | 77.6 | 0 | 64 | 18.4 | 276.4 | 42 | 10.4 | 0
12:00 - 12:30 | 19.762 | 0.124 | 305.4 | 181.2 | 73.8 | 0 | 64.6 | 17.2 | 278 | 42.8 | 8.6 | 0
12:30 - 13:00 | 19.818 | 0.128 | 303 | 171 | 70.6 | 0 | 59.6 | 16.2 | 277.2 | 40.8 | 8.6 | 0
13:00 - 13:30 | 19.466 | 0.132 | 301.2 | 189 | 89.6 | 0 | 57.6 | 37.6 | 254 | 41.2 | 7.2 | 0
13:30 - 14:00 | 19.544 | 0.132 | 301.2 | 191.4 | 96.8 | 0 | 56 | 34 | 256.8 | 38.8 | 9.4 | 0
14:00 - 14:30 | 19.666 | 0.142 | 301.8 | 189.6 | 85.4 | 0 | 64.8 | 35.6 | 253.6 | 39.6 | 10.4 | 0
14:30 - 15:00 | 19.69 | 0.146 | 291 | 185.4 | 74.8 | 0 | 65.2 | 16.8 | 259.6 | 44.8 | 13.2 | 0
15:00 - 15:30 | 19.822 | 0.134 | 307.8 | 246.6 | 99.2 | 0 | 105.6 | 33.8 | 257.6 | 41.6 | 14.4 | 0
15:30 - 16:00 | 19.97 | 0.132 | 307.2 | 219 | 82.8 | 0 | 90.6 | 25.8 | 266.4 | 45.6 | 13.8 | 0
16:00 - 16:30 | 20.134 | 0.128 | 320.4 | 226.8 | 79.6 | 0 | 100.8 | 19.6 | 288 | 46 | 11 | 0
16:30 - 17:00 | 20.91 | 0.13 | 342.6 | 238.8 | 81 | 0 | 108.6 | 17.4 | 312.4 | 49.2 | 11.2 | 0
17:00 - 17:30 | 19.92 | 0.12 | 313.2 | 235.2 | 85.8 | 0 | 99 | 16.6 | 283.6 | 50.4 | 12 | 0
17:30 - 18:00 | 19.83 | 0.124 | 310.8 | 222.6 | 82.2 | 0 | 93 | 19.4 | 278.8 | 47.2 | 11 | 0
18:00 - 18:30 | 19.876 | 0.124 | 316.8 | 221.4 | 81.6 | 0 | 94.8 | 17.6 | 288.4 | 44.8 | 9 | 0
18:30 - 19:00 | 19.85 | 0.124 | 309 | 211.2 | 76.8 | 0 | 90.2 | 15.6 | 282.4 | 44.4 | 10 | 0
19:00 - 19:30 | 19.874 | 0.124 | 302.4 | 216 | 80 | 0 | 90.4 | 16 | 274.4 | 45.2 | 10 | 0
19:30 - 20:00 | 19.866 | 0.116 | 295.8 | 209.4 | 80 | 0 | 88.2 | 20.2 | 262 | 41.2 | 12.4 | 0
20:00 - 20:30 | 19.882 | 0.118 | 277.8 | 189.6 | 73 | 0 | 73.4 | 19.2 | 246.4 | 43.6 | 10.6 | 0
20:30 - 21:00 | 19.666 | 0.118 | 265.8 | 179.4 | 73.8 | 0 | 65.2 | 20 | 236.4 | 40 | 8.4 | 0
21:00 - 21:30 | 19.912 | 0.118 | 255.6 | 172.2 | 70.2 | 0 | 64 | 16.6 | 229.6 | 37.6 | 7.8 | 0
21:30 - 22:00 | 20.24 | 0.11 | 250.2 | 178.8 | 72.6 | 0 | 66.8 | 15.6 | 224.8 | 38.8 | 8.6 | 0
22:00 - 22:30 | 20.48 | 0.1 | 244.2 | 162.6 | 65.2 | 0 | 59 | 15.2 | 220.4 | 38.8 | 6.8 | 0
22:30 - 23:00 | 19.972 | 0.098 | 232.8 | 157.2 | 66 | 0 | 55.4 | 14.4 | 210.8 | 35.6 | 6.8 | 0
23:00 - 23:30 | 19.946 | 0.104 | 227.4 | 152.4 | 62.8 | 0 | 55.6 | 14.6 | 204.4 | 33.6 | 6.8 | 0
23:30 - 00:00 | 19.994 | 0.104 | 225.6 | 148.8 | 63.4 | 0 | 52.4 | 15.2 | 202.4 | 33.2 | 6.8 | 0
Сумма | 963.858 | 5.668 | 13769.4 | 9160.8 | 3748.4 | 0 | 3444.4 | 1008.8 | 12242 | 1962 | 446.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Н.Енангск |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч