## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новатор | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Новатор | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Новатор | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Новатор ТСН 1 ао RS | 10 Новатор Т 1 ап RS | 10 Новатор Т 2 ап RS | 10 Новатор-Лесопункт ао RS | 10 Новатор-Показатель ао RS | 10 Новатор-Поселок ао RS | 10 Новатор-Свеза-Новатор ао RS | 10 Новатор-Свеза-Новатор ап RS | 10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 10 Новатор-ФМК 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0.06 | 43.2 | 342 | 46.8 | 25.2 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 230.4 | 0
00:30 - 01:00 | 0.08 | 37.2 | 375.6 | 40.4 | 25.2 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 263.2 | 0
01:00 - 01:30 | 0.06 | 42 | 348 | 46 | 25.2 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239.2 | 0
01:30 - 02:00 | 0.06 | 36 | 324 | 38 | 24.4 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 218.4 | 0
02:00 - 02:30 | 0.08 | 30 | 288 | 33.6 | 23.6 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184 | 0
02:30 - 03:00 | 0.06 | 30 | 343.2 | 33.2 | 23.6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239.2 | 0
03:00 - 03:30 | 0.06 | 37.2 | 338.4 | 39.6 | 24 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 236 | 0
03:30 - 04:00 | 0.06 | 34.8 | 344.4 | 38.8 | 24 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240.8 | 0
04:00 - 04:30 | 0.08 | 34.8 | 339.6 | 38 | 24.8 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 234.4 | 0
04:30 - 05:00 | 0.06 | 37.2 | 345.6 | 39.6 | 25.2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 237.6 | 0
05:00 - 05:30 | 0.06 | 36 | 308.4 | 40.4 | 26.4 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202.4 | 0
06:30 - 06:00 | 0.08 | 34.8 | 312 | 37.2 | 24.8 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205.6 | 0
06:00 - 06:30 | 0.06 | 30 | 321.6 | 34.4 | 26.4 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209.6 | 4
06:30 - 07:00 | 0.06 | 36 | 231.6 | 38 | 30 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 | 2.4
07:00 - 07:30 | 0.06 | 34.8 | 390 | 37.6 | 27.6 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 278.4 | 0
07:30 - 08:00 | 0.08 | 42 | 358.8 | 44.8 | 26.4 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 248.8 | 0
08:00 - 08:30 | 0.06 | 74.4 | 415.2 | 78.8 | 119.6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 | 0
08:30 - 09:00 | 0.06 | 103.2 | 636 | 108 | 109.2 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 439.2 | 0
09:00 - 09:30 | 0.06 | 104.4 | 627.6 | 108.8 | 96 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 436.8 | 0
9:30 - 10:00 | 0.08 | 104.4 | 532.8 | 110 | 37.6 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 394.4 | 0
10:00 - 10:30 | 0.06 | 93.6 | 588 | 98.4 | 116.4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 367.2 | 0
10:30 - 11:00 | 0.06 | 124.8 | 567.6 | 130 | 140.4 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 328.8 | 0
11:00 - 11:30 | 0.08 | 134.4 | 506.4 | 139.6 | 149.6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 258.4 | 0
11:30 - 12:00 | 0.06 | 102 | 564 | 106.8 | 142.4 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 320.8 | 0
12:00 - 12:30 | 0.08 | 66 | 510 | 71.2 | 46.8 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 343.2 | 0
12:30 - 13:00 | 0.08 | 102 | 699.6 | 107.2 | 139.2 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 441.6 | 0
13:00 - 13:30 | 0.06 | 122.4 | 675.6 | 128 | 107.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 460 | 0
13:30 - 14:00 | 0.08 | 114 | 716.4 | 119.6 | 104.4 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 512.8 | 0
14:00 - 14:30 | 0.06 | 120 | 589.2 | 124.4 | 149.2 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 337.6 | 0
14:30 - 15:00 | 0.08 | 109.2 | 414 | 114.4 | 40.8 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271.2 | 0
15:00 - 15:30 | 0.06 | 92.4 | 648 | 97.6 | 149.2 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0
15:30 - 16:00 | 0.08 | 117.6 | 547.2 | 122.8 | 150.8 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 301.6 | 0
16:00 - 16:30 | 0.06 | 109.2 | 456 | 114 | 131.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 232.8 | 0
16:30 - 17:00 | 0.08 | 72 | 414 | 77.6 | 109.2 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209.6 | 0
17:00 - 17:30 | 0.06 | 54 | 517.2 | 56.8 | 115.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 | 0
17:30 - 18:00 | 0.08 | 81.6 | 621.6 | 86.4 | 143.2 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 383.2 | 0
18:00 - 18:30 | 0.06 | 76.8 | 487.2 | 80.8 | 46.8 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 340.8 | 0
18:30 - 19:00 | 0.06 | 75.6 | 404.4 | 81.2 | 33.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 272.8 | 0
19:00 - 19:30 | 0.08 | 73.2 | 376.8 | 77.2 | 34.8 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240 | 0
19:30 - 20:00 | 0.06 | 58.8 | 384 | 63.2 | 32 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0
20:00 - 20:30 | 0.06 | 39.6 | 390 | 43.6 | 29.6 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 264.8 | 0
20:30 - 21:00 | 0.08 | 38.4 | 356.4 | 42.4 | 29.2 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 233.6 | 0
21:00 - 21:30 | 0.06 | 38.4 | 346.8 | 43.2 | 31.6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 218.4 | 0
21:30 - 22:00 | 0.06 | 46.8 | 378 | 49.6 | 34 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 244 | 0
22:00 - 22:30 | 0.08 | 46.8 | 414 | 51.6 | 35.2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 280 | 0
22:30 - 23:00 | 0.06 | 43.2 | 310.8 | 46.8 | 28.8 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 195.2 | 0
23:00 - 23:30 | 0.06 | 54 | 438 | 57.6 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 321.6 | 0
23:30 - 00:00 | 0.06 | 51.6 | 430.8 | 55.6 | 26 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 315.2 | 0
Сумма | 3.22 | 3220.8 | 21274.8 | 3419.6 | 3092.4 | 4221.2 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 13721.6 | 6.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Новатор |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч