## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Новатор | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Новатор | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Новатор | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Новатор ТСН 1 ао RS | 10 Новатор Т 1 ап RS | 10 Новатор Т 2 ап RS | 10 Новатор-Лесопункт ао RS | 10 Новатор-Показатель ао RS | 10 Новатор-Поселок ао RS | 10 Новатор-Свеза-Новатор ао RS | 10 Новатор-Свеза-Новатор ап RS | 10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 10 Новатор-ФМК 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 13.12 | 160.8 | 835.2 | 160.8 | 89.6 | 332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.6 | 0
00:30 - 01:00 | 13.06 | 153.6 | 771.6 | 154 | 88.4 | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 359.2 | 0
01:00 - 01:30 | 13.06 | 159.6 | 722.4 | 159.2 | 91.2 | 300.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 0
01:30 - 02:00 | 12.92 | 158.4 | 788.4 | 158 | 88 | 298.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.4 | 0
02:00 - 02:30 | 12.86 | 152.4 | 720 | 152.4 | 83.6 | 291.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 342.4 | 0
02:30 - 03:00 | 12.84 | 148.8 | 718.8 | 150 | 84.4 | 282.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.6 | 0
03:00 - 03:30 | 12.84 | 156 | 708 | 156 | 80.8 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0
03:30 - 04:00 | 12.92 | 156 | 729.6 | 156.4 | 83.6 | 285.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 359.2 | 0
04:00 - 04:30 | 12.98 | 157.2 | 700.8 | 156.4 | 86 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.8 | 0
04:30 - 05:00 | 13.04 | 156 | 656.4 | 157.2 | 88.4 | 292.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 0
05:00 - 05:30 | 13.04 | 147.6 | 639.6 | 147.2 | 91.6 | 298.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 247.2 | 0
06:30 - 06:00 | 13.02 | 154.8 | 652.8 | 155.6 | 88 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0
06:00 - 06:30 | 12.96 | 151.2 | 776.4 | 150.8 | 94.4 | 377.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 302.4 | 0
06:30 - 07:00 | 12.9 | 152.4 | 975.6 | 152.8 | 95.6 | 434.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0
07:00 - 07:30 | 13.02 | 148.8 | 831.6 | 149.2 | 98.8 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | 0
07:30 - 08:00 | 12.86 | 166.8 | 698.4 | 167.2 | 103.6 | 427.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 166.4 | 0
08:00 - 08:30 | 12.8 | 216 | 787.2 | 215.6 | 162 | 434.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 0
08:30 - 09:00 | 12.82 | 265.2 | 939.6 | 264.8 | 146.4 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.2 | 0
09:00 - 09:30 | 13 | 306 | 789.6 | 306.8 | 124.4 | 400.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 265.6 | 0
9:30 - 10:00 | 13.28 | 298.8 | 786 | 298.8 | 96.8 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0
10:00 - 10:30 | 13.58 | 271.2 | 958.8 | 271.6 | 140.8 | 399.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 417.6 | 0
10:30 - 11:00 | 13.26 | 320.4 | 860.4 | 320.4 | 155.2 | 381.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.2 | 0
11:00 - 11:30 | 13.34 | 324 | 874.8 | 324.4 | 171.6 | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.4 | 0
11:30 - 12:00 | 13.5 | 286.8 | 868.8 | 286.8 | 161.2 | 392.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 314.4 | 0
12:00 - 12:30 | 13.92 | 216 | 1058.4 | 215.6 | 104.4 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.6 | 0
12:30 - 13:00 | 14.04 | 283.2 | 1108.8 | 284 | 152.4 | 374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.2 | 0
13:00 - 13:30 | 13.66 | 307.2 | 838.8 | 307.6 | 128 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 327.2 | 0
13:30 - 14:00 | 13.2 | 298.8 | 720 | 298.4 | 133.2 | 375.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 0
14:00 - 14:30 | 13.28 | 289.2 | 778.8 | 289.6 | 167.2 | 393.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 216.8 | 0
14:30 - 15:00 | 13.56 | 289.2 | 852 | 289.2 | 96.8 | 420.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 0
15:00 - 15:30 | 13.66 | 265.2 | 928.8 | 264.8 | 175.6 | 438.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.8 | 0
15:30 - 16:00 | 13.48 | 298.8 | 808.8 | 299.6 | 181.2 | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 170.4 | 0
16:00 - 16:30 | 13.48 | 312 | 801.6 | 312 | 166.8 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0
16:30 - 17:00 | 13.64 | 254.4 | 877.2 | 254 | 148 | 485.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 0
17:00 - 17:30 | 13.2 | 200.4 | 955.2 | 201.2 | 155.6 | 495.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 302.4 | 0
17:30 - 18:00 | 12.72 | 249.6 | 860.4 | 249.2 | 174.8 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0
18:00 - 18:30 | 13.04 | 252 | 852 | 252 | 119.6 | 502.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 229.6 | 0
18:30 - 19:00 | 13.12 | 232.8 | 993.6 | 233.2 | 106 | 536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.2 | 0
19:00 - 19:30 | 13.18 | 236.4 | 969.6 | 236.4 | 106.4 | 529.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.4 | 0
19:30 - 20:00 | 13.04 | 208.8 | 742.8 | 209.6 | 107.2 | 522.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 112.8 | 0
20:00 - 20:30 | 12.92 | 181.2 | 798 | 181.2 | 102 | 512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6 | 0
20:30 - 21:00 | 12.76 | 177.6 | 910.8 | 177.6 | 99.6 | 527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 0
21:00 - 21:30 | 12.5 | 178.8 | 972 | 178.4 | 102.4 | 504.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 360.8 | 0
21:30 - 22:00 | 13.12 | 175.2 | 944.4 | 175.2 | 97.6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 0
22:00 - 22:30 | 13.3 | 182.4 | 853.2 | 183.2 | 96.8 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.6 | 0
22:30 - 23:00 | 12.6 | 174 | 765.6 | 174.8 | 91.2 | 373.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 298.4 | 0
23:00 - 23:30 | 12.62 | 174 | 734.4 | 172.8 | 87.6 | 361.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0
23:30 - 00:00 | 12.62 | 170.4 | 742.8 | 171.6 | 88.4 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 316 | 0
Сумма | 629.68 | 10376.4 | 39658.8 | 10383.6 | 5583.2 | 19269.6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 14721.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Новатор |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч