## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Нюксеница | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Нюксеница | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [26 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Нюксеница ТСН 1 ао RS | 0,4 Нюксеница ТСН 2 ао RS | 0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 10 Нюксеница Т 1 ап RS | 10 Нюксеница Т 2 ап RS | 10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 10 Нюксеница-Газ 1 ап RS | 10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 10 Нюксеница-Газ 2 ап RS | 10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0.004 | 12.054 | 0.496 | 10.122 | 27.168 | 0 | 950.4 | 618 | 173.6 | 30 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 32 | 112.8 | 113.2 | 630 | 118.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0
00:30 - 01:00 | 0.002 | 12.576 | 0.518 | 10.114 | 26.664 | 0 | 928.8 | 590.4 | 157.6 | 30 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 29.6 | 107.4 | 113.6 | 606 | 119.4 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0
01:00 - 01:30 | 0.002 | 12.432 | 0.552 | 10.056 | 26.784 | 0 | 915.6 | 572.4 | 157.2 | 30 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 29.6 | 103.8 | 112 | 598.4 | 117 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0
01:30 - 02:00 | 0.004 | 12.562 | 0.594 | 9.98 | 27.144 | 0 | 889.2 | 571.2 | 148.8 | 29.4 | 0 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 29.2 | 104.1 | 107.6 | 575.6 | 118.2 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 - 02:30 | 0.002 | 13.306 | 0.398 | 9.94 | 26.4 | 0 | 889.2 | 554.4 | 150.4 | 29.4 | 0 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 28.8 | 99.9 | 105.6 | 577.6 | 113.1 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0
02:30 - 03:00 | 0.004 | 11.502 | 0.384 | 9.842 | 26.976 | 0 | 909.6 | 573.6 | 162 | 28.8 | 0 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 29.2 | 96.6 | 106.4 | 578.4 | 117 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 - 03:30 | 0.002 | 12.384 | 0.288 | 9.68 | 27.048 | 0 | 894 | 570 | 158.4 | 30 | 0 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 29.2 | 99.6 | 107.6 | 566.4 | 118.2 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0
03:30 - 04:00 | 0.004 | 12.512 | 0.438 | 9.832 | 27.144 | 0 | 903.6 | 565.2 | 158.8 | 29.4 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 30.4 | 95.4 | 106.8 | 577.6 | 117.9 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 - 04:30 | 0.002 | 12.366 | 0.376 | 10.106 | 27.48 | 0 | 910.8 | 571.2 | 159.6 | 30.6 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 29.2 | 92.4 | 105.2 | 586 | 119.1 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0
04:30 - 05:00 | 0.004 | 12.678 | 0.606 | 9.872 | 27.576 | 0 | 914.4 | 608.4 | 164.4 | 31.2 | 0 | 260.4 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 31.2 | 94.8 | 109.6 | 582.8 | 121.8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 - 05:30 | 0.002 | 12.358 | 0.48 | 9.846 | 27.48 | 0 | 936 | 630 | 171.2 | 29.4 | 0 | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 32 | 95.7 | 112.4 | 599.2 | 128.1 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0
06:30 - 06:00 | 0.004 | 12.166 | 0.518 | 9.846 | 29.64 | 0 | 990 | 626.4 | 169.2 | 30.6 | 0 | 268.2 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 33.2 | 97.2 | 119.6 | 641.6 | 129 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 - 06:30 | 0.002 | 15.274 | 0.424 | 10.268 | 29.28 | 0 | 1110 | 710.4 | 197.2 | 30.6 | 0 | 289.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 34.4 | 130.8 | 141.2 | 725.2 | 138 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0
06:30 - 07:00 | 0.002 | 13.206 | 0.574 | 10.704 | 29.304 | 0 | 1207.2 | 756 | 210.8 | 39.6 | 0 | 310.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 36.4 | 138.6 | 149.6 | 797.2 | 142.2 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 - 07:30 | 0.004 | 11.412 | 0.44 | 10.194 | 28.392 | 0 | 1260 | 784.8 | 217.2 | 35.4 | 0 | 334.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 39.2 | 135.9 | 150.8 | 842.4 | 153.3 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0
07:30 - 08:00 | 0.002 | 13.134 | 0.476 | 10.322 | 29.64 | 0 | 1270.8 | 770.4 | 203.2 | 34.2 | 0 | 334.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 36.4 | 136.5 | 146.4 | 851.2 | 154.8 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 - 08:30 | 0.004 | 13.518 | 0.576 | 9.996 | 30.504 | 0 | 1281.6 | 776.4 | 192 | 42.6 | 0 | 349.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 35.2 | 140.1 | 136.8 | 888 | 144 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0
08:30 - 09:00 | 0.002 | 12.412 | 0.376 | 0.59 | 19.992 | 0 | 1257.6 | 764.4 | 184.4 | 52.2 | 0 | 340.8 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 29.6 | 159.6 | 120.4 | 862.8 | 143.7 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 - 09:30 | 0.004 | 12.184 | 0.278 | 1.346 | 19.68 | 0 | 1276.8 | 776.4 | 186.8 | 54 | 0 | 347.4 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 25.6 | 168.9 | 114.4 | 888.4 | 147.9 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0
9:30 - 10:00 | 0.002 | 13.302 | 1.45 | 1.924 | 21.576 | 0 | 1308 | 790.8 | 197.2 | 61.2 | 0 | 348.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 23.6 | 169.8 | 115.2 | 906 | 145.8 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 - 10:30 | 0.002 | 12.666 | 0.594 | 1.506 | 20.976 | 0 | 1260 | 777.6 | 206 | 60.6 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 22.4 | 162 | 111.2 | 866.4 | 147.6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30 - 11:00 | 0.004 | 11.336 | 1 | 1.432 | 20.808 | 0 | 1275.6 | 756 | 203.2 | 69.6 | 0 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 23.6 | 147.9 | 112.4 | 869.6 | 140.1 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 - 11:30 | 0.002 | 12.96 | 0.714 | 0.972 | 20.4 | 0 | 1260 | 723.6 | 178.8 | 65.4 | 0 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 25.2 | 148.5 | 110 | 874 | 136.8 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11:30 - 12:00 | 0.004 | 12.948 | 1.006 | 1.392 | 21.216 | 0 | 1238.4 | 744 | 185.2 | 49.2 | 0 | 331.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 30 | 147.6 | 108.8 | 865.6 | 134.7 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 - 12:30 | 0.002 | 10.982 | 1.274 | 2.87 | 23.736 | 0 | 1275.6 | 765.6 | 183.2 | 40.8 | 0 | 349.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 29.2 | 150.6 | 112 | 904.8 | 138.6 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0
12:30 - 13:00 | 0.004 | 13.1 | 1.648 | 1.194 | 21.792 | 0 | 1267.2 | 746.4 | 182.4 | 48.6 | 0 | 343.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 25.6 | 141.9 | 110 | 890.8 | 140.1 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 - 13:30 | 0.002 | 12.638 | 2.032 | 0.752 | 21.408 | 0 | 1251.6 | 720 | 178 | 41.4 | 0 | 331.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 24.8 | 135 | 112.8 | 888 | 137.1 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0
13:30 - 14:00 | 0.002 | 12.354 | 2.696 | 2.186 | 23.088 | 0 | 1254 | 693.6 | 174 | 39.6 | 0 | 315.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 26.4 | 125.4 | 117.6 | 878.8 | 145.8 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 - 14:30 | 0.004 | 13.068 | 1.46 | 1.312 | 21.336 | 0 | 1251.6 | 699.6 | 181.2 | 51.6 | 0 | 316.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 29.2 | 122.4 | 118.4 | 872.8 | 140.1 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0
14:30 - 15:00 | 0.002 | 14.684 | 0.676 | 1.366 | 20.112 | 0 | 1226.4 | 710.4 | 182.8 | 49.8 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 30.4 | 120.9 | 114.4 | 853.6 | 140.4 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 - 15:30 | 0.004 | 13.414 | 1.9 | 11.222 | 33.216 | 0 | 1382.4 | 781.2 | 194 | 51 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 40.4 | 125.4 | 126.8 | 991.6 | 142.2 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 - 16:00 | 0.002 | 14.256 | 1.402 | 11.468 | 33.96 | 0 | 1419.6 | 829.2 | 216 | 44.4 | 0 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 43.2 | 123.9 | 134.4 | 1006.8 | 158.4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 - 16:30 | 0.004 | 14.484 | 1.084 | 11.124 | 32.616 | 0 | 1453.2 | 843.6 | 225.2 | 42.6 | 0 | 384.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 42.4 | 129.9 | 144 | 1014.4 | 161.7 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
16:30 - 17:00 | 0.002 | 14.352 | 0.446 | 10.868 | 30.792 | 0 | 1418.4 | 840 | 214.4 | 38.4 | 0 | 384.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 45.6 | 134.4 | 139.2 | 991.6 | 168 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 - 17:30 | 0.002 | 14.356 | 0.69 | 11.71 | 33.504 | 0 | 1364.4 | 837.6 | 221.6 | 34.8 | 0 | 381.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 42.4 | 129.6 | 146.8 | 935.6 | 169.5 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0
17:30 - 18:00 | 0.004 | 14.124 | 1.608 | 11.296 | 32.88 | 0 | 1377.6 | 904.8 | 259.2 | 30 | 0 | 405.6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 131.4 | 156 | 946.4 | 163.5 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 - 18:30 | 0.002 | 13.96 | 0.586 | 10.832 | 30.408 | 0 | 1426.8 | 907.2 | 267.2 | 28.8 | 0 | 402.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 46.4 | 130.2 | 167.2 | 979.6 | 168.6 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30 - 19:00 | 0.004 | 15.698 | 0.544 | 12.898 | 32.52 | 0 | 1395.6 | 885.6 | 252.8 | 28.8 | 0 | 391.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 47.6 | 132.6 | 169.6 | 954.4 | 160.2 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 - 19:30 | 0.002 | 14.262 | 0.516 | 12.842 | 32.52 | 0 | 1362 | 883.2 | 249.6 | 29.4 | 0 | 382.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 46.4 | 142.5 | 165.2 | 937.2 | 153.3 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0
19:30 - 20:00 | 0.004 | 14.902 | 0.56 | 11.274 | 31.128 | 0 | 1369.2 | 873.6 | 248 | 32.4 | 0 | 376.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 49.2 | 138 | 153.6 | 959.2 | 152.7 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 - 20:30 | 0.002 | 16.128 | 0.732 | 11.668 | 30.912 | 0 | 1353.6 | 882 | 240 | 28.2 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 44.8 | 162.6 | 153.2 | 942.4 | 156.9 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0
20:30 - 21:00 | 0.002 | 14.738 | 0.794 | 11.35 | 32.04 | 0 | 1290 | 904.8 | 251.6 | 27.6 | 0 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 42.8 | 165.3 | 148.4 | 884.4 | 158.7 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 - 21:30 | 0.004 | 13.612 | 0.516 | 13.102 | 33.96 | 0 | 1244.4 | 877.2 | 246.8 | 30 | 0 | 365.4 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 42.4 | 159.9 | 145.2 | 853.6 | 142.2 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0
21:30 - 22:00 | 0.002 | 13.324 | 0.348 | 13.204 | 33.264 | 0 | 1203.6 | 818.4 | 220 | 30 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 41.2 | 154.2 | 141.6 | 824.4 | 140.1 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 - 22:30 | 0.004 | 13.082 | 0.608 | 11.962 | 32.64 | 0 | 1140 | 800.4 | 218.8 | 30 | 0 | 334.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 39.2 | 145.8 | 137.2 | 768.8 | 134.7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
22:30 - 23:00 | 0.002 | 13.038 | 0.636 | 11.288 | 31.464 | 0 | 1038 | 754.8 | 207.2 | 28.2 | 0 | 305.4 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 39.6 | 141.6 | 129.6 | 682.8 | 132.6 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 - 23:30 | 0.004 | 13.452 | 0.668 | 10.03 | 29.184 | 0 | 992.4 | 693.6 | 194 | 27 | 0 | 282.6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 34.8 | 123.6 | 116 | 666.8 | 118.8 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0
23:30 - 00:00 | 0.002 | 12.854 | 0.55 | 9.83 | 28.488 | 0 | 952.8 | 664.8 | 184.4 | 28.2 | 0 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 31.6 | 123.3 | 111.2 | 636.4 | 116.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0.138 | 634.11 | 37.53 | 397.53 | 1326.24 | 0 | 56748 | 35499.6 | 9485.6 | 1815 | 0 | 15340.2 | 0 | 0 | 0 | 1325.4 | 0 | 1656.8 | 6276.3 | 6107.2 | 38621.6 | 6707.4 | 3480.6 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Нюксеница |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч