## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Палема | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Палема | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Палема | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Палема ТСН 1 ао RS | 10 Палема Т 1 ап RS | 10 Палема Т 2 ап RS | 10 Палема-Мир ао RS | 10 Палема-Прислон ао RS | 10 Палема-РП 1 ао RS | 10 Палема-РП 2 ао RS | 35 Палема-Луза ао RS | 35 Палема-Луза ап RS
00:00 - 00:30 | 0.004 | 8.4 | 6 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 3.2 | 0 | 144.2
00:30 - 01:00 | 0.002 | 8.4 | 5.2 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 3 | 0 | 141.4
01:00 - 01:30 | 0.002 | 8.4 | 6 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 3.2 | 0 | 141.4
01:30 - 02:00 | 0.002 | 8.4 | 5.6 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 3.2 | 0 | 141.4
02:00 - 02:30 | 0 | 8.4 | 5.6 | 2.4 | 3.6 | 4.6 | 3.2 | 0 | 141.4
02:30 - 03:00 | 0.006 | 8.4 | 5.6 | 2.6 | 4 | 4.6 | 3 | 0 | 144.2
03:00 - 03:30 | 0 | 8.4 | 5.6 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 3.2 | 0 | 144.2
03:30 - 04:00 | 0.006 | 7.8 | 5.6 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 0 | 145.6
04:00 - 04:30 | 0.002 | 7.8 | 5.6 | 2.4 | 3.8 | 4 | 3 | 0 | 141.4
04:30 - 05:00 | 0.004 | 8.4 | 5.2 | 2.2 | 3.8 | 4.4 | 2.8 | 0 | 138.6
05:00 - 05:30 | 0.002 | 7.8 | 5.6 | 2.6 | 3.6 | 4.2 | 3 | 0 | 140
06:30 - 06:00 | 0.002 | 7.2 | 5.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 3 | 0 | 140
06:00 - 06:30 | 0.002 | 7.2 | 5.2 | 2.2 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 0 | 134.4
06:30 - 07:00 | 0.002 | 7.8 | 5.2 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 3 | 0 | 140
07:00 - 07:30 | 0 | 7.2 | 4.8 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 0 | 123.2
07:30 - 08:00 | 0.002 | 5.4 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 3 | 2.4 | 0 | 112
08:00 - 08:30 | 0.002 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2.2 | 0 | 112
08:30 - 09:00 | 0.002 | 4.2 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 0 | 155.4
09:00 - 09:30 | 0 | 4.2 | 4.4 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 159.6
9:30 - 10:00 | 0 | 5.4 | 4.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 161
10:00 - 10:30 | 0.002 | 4.8 | 4 | 1.4 | 2.6 | 2 | 2.6 | 0 | 128.8
10:30 - 11:00 | 0.002 | 4.8 | 4 | 1.6 | 2.4 | 2 | 2.6 | 0 | 156.8
11:00 - 11:30 | 0 | 4.8 | 4.4 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 3 | 0 | 168
11:30 - 12:00 | 0 | 5.4 | 4.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 173.6
12:00 - 12:30 | 0 | 6 | 4.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 120.4
12:30 - 13:00 | 0 | 4.8 | 4.8 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 0 | 120.4
13:00 - 13:30 | 0.002 | 4.2 | 4 | 1.8 | 2 | 1.2 | 2.6 | 0 | 131.6
13:30 - 14:00 | 0 | 3.6 | 4 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 0 | 154
14:00 - 14:30 | 0 | 4.2 | 4 | 1.6 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 149.8
14:30 - 15:00 | 0.002 | 3.6 | 4 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2.4 | 0 | 140
15:00 - 15:30 | 0 | 4.8 | 4.4 | 1.6 | 2.2 | 2 | 2.4 | 0 | 131.6
15:30 - 16:00 | 0.002 | 6 | 4.8 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 2.4 | 0 | 163.8
16:00 - 16:30 | 0 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 3 | 4.4 | 2.4 | 0 | 172.2
16:30 - 17:00 | 0.002 | 6 | 4.4 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 0 | 123.2
17:00 - 17:30 | 0 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 0 | 123.2
17:30 - 18:00 | 0.002 | 6.6 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 4.2 | 2.4 | 0 | 126
18:00 - 18:30 | 0 | 7.2 | 5.2 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 2.6 | 0 | 127.4
18:30 - 19:00 | 0.002 | 8.4 | 6 | 3.2 | 3.4 | 4.6 | 3 | 0 | 144.2
19:00 - 19:30 | 0.002 | 8.4 | 6 | 3 | 3.2 | 4.8 | 3 | 0 | 148.4
19:30 - 20:00 | 0 | 9 | 6.4 | 3.2 | 3.6 | 5.6 | 3.2 | 0 | 154
20:00 - 20:30 | 0 | 9.6 | 6.4 | 3 | 4 | 5.8 | 3.2 | 0 | 154
20:30 - 21:00 | 0.002 | 9.6 | 6 | 2.8 | 4 | 5.2 | 3.2 | 0 | 161
21:00 - 21:30 | 0 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | 4 | 5.2 | 3.2 | 0 | 162.4
21:30 - 22:00 | 0.002 | 9 | 6.4 | 2.8 | 4 | 4.8 | 3.6 | 0 | 175
22:00 - 22:30 | 0 | 9 | 6 | 2.6 | 4.4 | 4.8 | 3.4 | 0 | 177.8
22:30 - 23:00 | 0.002 | 10.2 | 6.4 | 2.8 | 4.4 | 5.2 | 3.6 | 0 | 179.2
23:00 - 23:30 | 0 | 10.2 | 6.8 | 2.6 | 4.4 | 5.6 | 3.6 | 0 | 182
23:30 - 00:00 | 0 | 10.8 | 6.8 | 3 | 4.8 | 5.6 | 4 | 0 | 158.2
Сумма | 0.066 | 338.4 | 248 | 107.6 | 150.4 | 175 | 138.2 | 0 | 7008.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Палема |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч