## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Палема | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Палема | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Палема | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Палема ТСН 1 ао RS | 10 Палема Т 1 ап RS | 10 Палема Т 2 ап RS | 10 Палема-Мир ао RS | 10 Палема-Прислон ао RS | 10 Палема-РП 1 ао RS | 10 Палема-РП 2 ао RS | 35 Палема-Луза ао RS | 35 Палема-Луза ап RS
00:00 - 00:30 | 8.272 | 15.6 | 2.4 | 1.8 | 5.8 | 10 | 0.6 | 0 | 245
00:30 - 01:00 | 8.71 | 16.2 | 2.4 | 1.8 | 6 | 10 | 0.6 | 0 | 240.8
01:00 - 01:30 | 9.392 | 15.6 | 2.4 | 1.8 | 5.8 | 9.8 | 0.6 | 0 | 240.8
01:30 - 02:00 | 9.018 | 16.2 | 2.8 | 1.8 | 6 | 10 | 0.6 | 0 | 233.8
02:00 - 02:30 | 9.134 | 16.2 | 2.4 | 2 | 5.8 | 10.2 | 0.6 | 0 | 232.4
02:30 - 03:00 | 9.346 | 16.2 | 2.4 | 1.8 | 6.4 | 10 | 0.4 | 0 | 240.8
03:00 - 03:30 | 9.018 | 15.6 | 2.4 | 1.8 | 5.8 | 9.6 | 0.6 | 0 | 238
03:30 - 04:00 | 8.86 | 15.6 | 2.8 | 2 | 6 | 9.6 | 0.6 | 0 | 243.6
04:00 - 04:30 | 9.232 | 17.4 | 2.4 | 2 | 7.8 | 9.6 | 0.6 | 0 | 246.4
04:30 - 05:00 | 8.588 | 17.4 | 2.8 | 1.8 | 7.6 | 9.8 | 0.6 | 0 | 245
05:00 - 05:30 | 8.488 | 18 | 2.4 | 2 | 8.2 | 9.8 | 0.4 | 0 | 253.4
06:30 - 06:00 | 7.82 | 18.6 | 2.4 | 1.8 | 8.2 | 10 | 0.6 | 0 | 264.6
06:00 - 06:30 | 8.518 | 17.4 | 4 | 3.2 | 7.6 | 9.8 | 0.6 | 0 | 271.6
06:30 - 07:00 | 8.932 | 20.4 | 2.4 | 1.8 | 8.6 | 11.8 | 0.6 | 0 | 287
07:00 - 07:30 | 8.886 | 22.2 | 2.8 | 2.2 | 8.6 | 13.2 | 0.4 | 0 | 281.4
07:30 - 08:00 | 8.796 | 19.8 | 2 | 1.4 | 7.8 | 12.2 | 0.6 | 0 | 288.4
08:00 - 08:30 | 8.432 | 16.8 | 1.6 | 1.4 | 5 | 11.8 | 0.4 | 0 | 299.6
08:30 - 09:00 | 8.898 | 13.8 | 2 | 1.8 | 6 | 7.4 | 0.6 | 0 | 337.4
09:00 - 09:30 | 7.882 | 12.6 | 2 | 1.2 | 5 | 7.8 | 0.6 | 0 | 310.8
9:30 - 10:00 | 7.702 | 13.8 | 1.6 | 1.4 | 5 | 8.6 | 0.4 | 0 | 320.6
10:00 - 10:30 | 8.696 | 12 | 1.6 | 1 | 4.8 | 7.4 | 0.6 | 0 | 284.2
10:30 - 11:00 | 9.034 | 13.2 | 2 | 1.4 | 4.8 | 7.8 | 0.6 | 0 | 315
11:00 - 11:30 | 7.504 | 12.6 | 2 | 1.4 | 5.4 | 7.4 | 0.6 | 0 | 320.6
11:30 - 12:00 | 7.538 | 12.6 | 2 | 1.8 | 4.8 | 7.6 | 0.6 | 0 | 320.6
12:00 - 12:30 | 8.658 | 13.2 | 2.4 | 1.8 | 5.2 | 7.6 | 0.6 | 0 | 256.2
12:30 - 13:00 | 8.01 | 12.6 | 2 | 1.6 | 4.8 | 8.2 | 0.4 | 0 | 257.6
13:00 - 13:30 | 7.014 | 13.8 | 2.4 | 1.6 | 5.8 | 7.8 | 0.6 | 0 | 274.4
13:30 - 14:00 | 8.366 | 12.6 | 1.6 | 1.4 | 4.6 | 7.8 | 0.4 | 0 | 313.6
14:00 - 14:30 | 8.014 | 13.2 | 2.4 | 2 | 5 | 8 | 0.6 | 0 | 306.6
14:30 - 15:00 | 7.738 | 15.6 | 2.4 | 1.8 | 7.2 | 8.4 | 0.6 | 0 | 306.6
15:00 - 15:30 | 8.718 | 15 | 2 | 1.6 | 7.2 | 8 | 0.4 | 0 | 280
15:30 - 16:00 | 6.734 | 21.6 | 2.8 | 2.4 | 8.4 | 12.8 | 0.6 | 0 | 354.2
16:00 - 16:30 | 8.784 | 20.4 | 3.2 | 2.6 | 8 | 12.4 | 0.4 | 0 | 345.8
16:30 - 17:00 | 7.156 | 17.4 | 3.6 | 2.6 | 6.4 | 10.8 | 0.6 | 0 | 288.4
17:00 - 17:30 | 8.176 | 18.6 | 3.2 | 2.8 | 6.2 | 12.8 | 0.6 | 0 | 287
17:30 - 18:00 | 7.304 | 18.6 | 3.2 | 2.6 | 6.2 | 12.2 | 0.4 | 0 | 288.4
18:00 - 18:30 | 7.898 | 18 | 3.2 | 2.4 | 6.2 | 11.4 | 0.6 | 0 | 282.8
18:30 - 19:00 | 6.718 | 17.4 | 3.6 | 3.4 | 6.4 | 10.8 | 0.4 | 0 | 278.6
19:00 - 19:30 | 8.644 | 19.2 | 3.6 | 2.6 | 6.4 | 12.8 | 0.6 | 0 | 281.4
19:30 - 20:00 | 7.102 | 19.8 | 3.6 | 2.8 | 7 | 12.8 | 0.8 | 0 | 273
20:00 - 20:30 | 6.626 | 19.2 | 3.2 | 2.6 | 7.8 | 11.8 | 0.6 | 0 | 266
20:30 - 21:00 | 7.822 | 20.4 | 3.2 | 2.4 | 8.4 | 11.6 | 0.6 | 0 | 270.2
21:00 - 21:30 | 6.574 | 19.8 | 3.6 | 3 | 8.4 | 11.2 | 0.4 | 0 | 261.8
21:30 - 22:00 | 6.498 | 18.6 | 3.2 | 2.4 | 8.2 | 10.6 | 0.8 | 0 | 263.2
22:00 - 22:30 | 8.436 | 19.2 | 2.8 | 2.2 | 8.2 | 10.6 | 0.6 | 0 | 260.4
22:30 - 23:00 | 6.1 | 19.2 | 2.8 | 2 | 8.2 | 10.8 | 0.6 | 0 | 263.2
23:00 - 23:30 | 6.624 | 18 | 2.8 | 2.2 | 8 | 10 | 0.6 | 0 | 254.8
23:30 - 00:00 | 6.974 | 18 | 2.8 | 2 | 8.2 | 10 | 0.6 | 0 | 225.4
Сумма | 387.384 | 805.2 | 125.6 | 97.2 | 319.2 | 482.4 | 26.8 | 0 | 13301.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Палема |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч