## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Покрово | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Покрово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [5 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 10 Покрово Т 1 ап RS | 10 Покрово Т 2 ап RS | 10 Покрово-Ильинское ао RS | 10 Покрово-Чучеры ао RS | 10 Покрово-Ярыгино ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10.4 | 3.6
00:30 - 01:00 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10.2 | 3.6
01:00 - 01:30 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 10.8 | 4
01:30 - 02:00 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 10.2 | 4
02:00 - 02:30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10.2 | 3.6
02:30 - 03:00 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 10.8 | 3.6
03:00 - 03:30 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 10.6 | 3.6
03:30 - 04:00 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 10.6 | 4
04:00 - 04:30 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 10.6 | 3.6
04:30 - 05:00 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 10.2 | 3.2
05:00 - 05:30 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 10 | 3.2
06:30 - 06:00 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 10.6 | 3.2
06:00 - 06:30 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 10.4 | 2.8
06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.2 | 3.2
07:00 - 07:30 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 10.2 | 3.2
07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 9.4 | 2.8
08:00 - 08:30 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 8.8 | 2.4
08:30 - 09:00 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8.8 | 2.4
09:00 - 09:30 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 8.4 | 2.8
9:30 - 10:00 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.2 | 3.2
10:00 - 10:30 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 8 | 2.4
10:30 - 11:00 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 7.6 | 2.4
11:00 - 11:30 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 8.2 | 2.8
11:30 - 12:00 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 10.8 | 3.2
12:00 - 12:30 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 9.2 | 3.2
12:30 - 13:00 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 8.6 | 3.2
13:00 - 13:30 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 8 | 3.2
13:30 - 14:00 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 7.6 | 2.8
14:00 - 14:30 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 7.2 | 2.8
14:30 - 15:00 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 7.6 | 2.8
15:00 - 15:30 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 9.2 | 3.2
15:30 - 16:00 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 9.2 | 2
16:00 - 16:30 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 9.6 | 3.2
16:30 - 17:00 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 9 | 2.8
17:00 - 17:30 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 9.2 | 2.8
17:30 - 18:00 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 9.2 | 2.8
18:00 - 18:30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.4 | 3.2
18:30 - 19:00 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 10.2 | 3.2
19:00 - 19:30 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 10.8 | 3.6
19:30 - 20:00 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10.6 | 3.2
20:00 - 20:30 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 10.6 | 4
20:30 - 21:00 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10.6 | 3.6
21:00 - 21:30 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 10.4 | 3.6
21:30 - 22:00 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 11.2 | 3.6
22:00 - 22:30 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 11.4 | 4
22:30 - 23:00 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 11.2 | 4.4
23:00 - 23:30 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 11.8 | 4
23:30 - 00:00 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 11.6 | 4.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1360.8 | 467.6 | 156.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Покрово |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч