## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Покрово | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Покрово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [5 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 10 Покрово Т 1 ап RS | 10 Покрово Т 2 ап RS | 10 Покрово-Ильинское ао RS | 10 Покрово-Чучеры ао RS | 10 Покрово-Ярыгино ао RS
00:00 - 00:30 | 0.6 | 32 | 2.8 | 19.2 | 12.6 | 2.8
00:30 - 01:00 | 0.62 | 30 | 2.8 | 17.2 | 12.2 | 2.8
01:00 - 01:30 | 0.62 | 29.6 | 2.8 | 16.8 | 12.4 | 2.4
01:30 - 02:00 | 0.62 | 28 | 3.2 | 15.8 | 11.8 | 3.2
02:00 - 02:30 | 0.6 | 26.8 | 2.8 | 15 | 11.6 | 2.4
02:30 - 03:00 | 0.62 | 28.4 | 2.8 | 15.4 | 12.4 | 2.8
03:00 - 03:30 | 0.62 | 27.2 | 2.4 | 15.4 | 11.6 | 2.4
03:30 - 04:00 | 0.62 | 30.8 | 2.8 | 18.4 | 12 | 2.8
04:00 - 04:30 | 0.6 | 31.2 | 2.8 | 17.6 | 13 | 2.8
04:30 - 05:00 | 0.62 | 32.4 | 3.2 | 19.8 | 12.2 | 3.2
05:00 - 05:30 | 0.6 | 37.2 | 3.2 | 23.2 | 13.6 | 2.8
06:30 - 06:00 | 0.6 | 41.2 | 3.2 | 25.2 | 15.6 | 3.2
06:00 - 06:30 | 0.62 | 43.2 | 3.2 | 27 | 15.6 | 3.2
06:30 - 07:00 | 0.6 | 44.8 | 2.4 | 26.6 | 18 | 2.4
07:00 - 07:30 | 0.58 | 46 | 2.4 | 27.2 | 18.2 | 2
07:30 - 08:00 | 0.58 | 43.6 | 2.4 | 26.2 | 17 | 2.4
08:00 - 08:30 | 0.58 | 38.8 | 4 | 24.8 | 13.6 | 4
08:30 - 09:00 | 0.58 | 39.2 | 3.6 | 25 | 13.6 | 3.6
09:00 - 09:30 | 0.6 | 37.6 | 3.2 | 25.2 | 12 | 2.8
9:30 - 10:00 | 0.58 | 34.8 | 3.2 | 22.6 | 12 | 3.2
10:00 - 10:30 | 0.6 | 32.8 | 3.6 | 21.2 | 11.4 | 3.6
10:30 - 11:00 | 0.58 | 32.4 | 3.6 | 19.8 | 12 | 3.6
11:00 - 11:30 | 0.6 | 32.4 | 4 | 19.8 | 12.4 | 4
11:30 - 12:00 | 0.6 | 35.6 | 2.8 | 20 | 15.2 | 2.4
12:00 - 12:30 | 0.6 | 34.8 | 2.8 | 21.4 | 12.8 | 2.8
12:30 - 13:00 | 0.6 | 35.6 | 2.8 | 21.6 | 13.6 | 2.4
13:00 - 13:30 | 0.58 | 31.6 | 2 | 17.6 | 13.6 | 2
13:30 - 14:00 | 0.58 | 33.6 | 2 | 20.8 | 12.4 | 2
14:00 - 14:30 | 0.58 | 31.6 | 1.6 | 20 | 11.4 | 2
14:30 - 15:00 | 0.58 | 31.2 | 2.4 | 18.4 | 12.6 | 2
15:00 - 15:30 | 0.6 | 36 | 2 | 23.2 | 12.2 | 2
15:30 - 16:00 | 0.56 | 39.6 | 2.8 | 25 | 14.2 | 2.4
16:00 - 16:30 | 0.6 | 41.6 | 3.2 | 27.2 | 14.2 | 3.2
16:30 - 17:00 | 0.58 | 43.6 | 2.4 | 29.2 | 13.8 | 2.4
17:00 - 17:30 | 0.58 | 46.4 | 2.8 | 32.8 | 13.2 | 2.8
17:30 - 18:00 | 0.58 | 46.4 | 3.2 | 31.4 | 14.8 | 2.8
18:00 - 18:30 | 0.6 | 48.4 | 2.4 | 31.6 | 16 | 2.8
18:30 - 19:00 | 0.6 | 47.2 | 2.4 | 32.4 | 14.4 | 2
19:00 - 19:30 | 0.6 | 43.6 | 2.4 | 29.4 | 13.4 | 2.4
19:30 - 20:00 | 0.62 | 41.6 | 3.2 | 27.8 | 13.4 | 2.8
20:00 - 20:30 | 0.62 | 41.6 | 3.2 | 27.4 | 13.8 | 3.2
20:30 - 21:00 | 0.62 | 40 | 3.6 | 27.2 | 12.4 | 3.6
21:00 - 21:30 | 0.62 | 40.4 | 3.2 | 27.6 | 12.2 | 2.8
21:30 - 22:00 | 0.62 | 39.6 | 2.8 | 26.2 | 13.2 | 2.8
22:00 - 22:30 | 0.62 | 37.6 | 3.2 | 24.8 | 12 | 3.2
22:30 - 23:00 | 0.64 | 36.4 | 2.8 | 24 | 12.2 | 2.8
23:00 - 23:30 | 0.64 | 35.6 | 3.2 | 23 | 12.2 | 3.2
23:30 - 00:00 | 0.64 | 33.6 | 2.8 | 21.6 | 11.2 | 2.4
Сумма | 28.9 | 1773.6 | 138.4 | 1116 | 637.2 | 133.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Покрово |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч