## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ СРЗ | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ СРЗ | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [15 empty] | за 17.12.2025
Время | 6 СРЗ Т 1 ао RS | 6 СРЗ Т 1 ап RS | 6 СРЗ Т 2 ао RS | 6 СРЗ Т 2 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 911.52 | 0 | 632.16 | 903.6 | 0 | 569.52 | 0 | 16.32 | 0 | 7.92 | 0 | 6.84 | 0 | 40.68 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 874.08 | 0 | 606.24 | 865.44 | 0 | 545.76 | 0 | 15.36 | 0 | 8.28 | 0 | 6.84 | 0 | 40.68 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 839.52 | 0 | 583.2 | 830.16 | 0 | 529.2 | 0 | 16.8 | 0 | 8.64 | 0 | 7.2 | 0 | 30.24 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 820.8 | 0 | 568.8 | 813.6 | 0 | 517.68 | 0 | 16.32 | 0 | 7.92 | 0 | 6.84 | 0 | 30.24 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 813.6 | 0 | 565.92 | 804.96 | 0 | 514.08 | 0 | 16.32 | 0 | 8.28 | 0 | 6.84 | 0 | 29.16 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 803.52 | 0 | 561.6 | 795.6 | 0 | 509.04 | 0 | 16.32 | 0 | 7.92 | 0 | 6.84 | 0 | 29.88 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 800.64 | 0 | 570.24 | 792.72 | 0 | 519.12 | 0 | 15.84 | 0 | 8.64 | 0 | 6.84 | 0 | 29.88 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 816.48 | 0 | 565.92 | 807.84 | 0 | 519.12 | 0 | 12.96 | 0 | 7.56 | 0 | 6.84 | 0 | 29.16 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 820.8 | 0 | 565.92 | 812.88 | 0 | 523.44 | 0 | 7.2 | 0 | 8.64 | 0 | 7.2 | 0 | 29.88 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 826.56 | 0 | 596.16 | 818.64 | 0 | 554.4 | 0 | 7.2 | 0 | 8.64 | 0 | 6.84 | 0 | 29.52 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 859.68 | 0 | 610.56 | 849.6 | 0 | 567.36 | 0 | 6.72 | 0 | 8.64 | 0 | 6.84 | 0 | 29.52 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 966.24 | 0 | 636.48 | 958.32 | 0 | 594 | 0 | 6.72 | 0 | 8.64 | 0 | 6.84 | 0 | 30.24 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 1098.72 | 0 | 714.24 | 1088.64 | 0 | 672.48 | 0 | 7.2 | 0 | 7.92 | 0 | 7.2 | 0 | 29.88 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 1209.6 | 0 | 770.4 | 1203.12 | 0 | 729.36 | 0 | 6.72 | 0 | 8.28 | 0 | 6.84 | 0 | 28.8 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 1274.4 | 0 | 815.04 | 1263.6 | 0 | 763.92 | 0 | 7.2 | 0 | 9.36 | 0 | 9 | 0 | 37.8 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 1249.92 | 0 | 839.52 | 1242 | 0 | 765.36 | 0 | 8.16 | 0 | 9 | 0 | 13.32 | 0 | 54.72 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 1229.76 | 0 | 907.2 | 1218.96 | 0 | 766.08 | 0 | 26.88 | 0 | 10.08 | 0 | 14.04 | 0 | 100.8 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 1219.68 | 0 | 928.8 | 1208.88 | 0 | 773.28 | 0 | 28.8 | 0 | 10.8 | 0 | 14.4 | 0 | 115.2 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 1221.12 | 0 | 959.04 | 1206.72 | 0 | 789.12 | 0 | 30.24 | 0 | 12.96 | 0 | 21.6 | 0 | 119.88 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 1206.72 | 0 | 959.04 | 1193.04 | 0 | 799.92 | 0 | 24.96 | 0 | 13.32 | 0 | 24.48 | 0 | 111.24 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 1182.24 | 0 | 925.92 | 1168.56 | 0 | 802.8 | 0 | 10.56 | 0 | 12.6 | 0 | 12.96 | 0 | 101.88 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 1163.52 | 0 | 963.36 | 1150.56 | 0 | 800.64 | 0 | 35.52 | 0 | 12.96 | 0 | 11.52 | 0 | 117.72 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 1177.92 | 0 | 977.76 | 1165.68 | 0 | 807.12 | 0 | 34.08 | 0 | 11.52 | 0 | 15.12 | 0 | 122.76 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 1159.2 | 0 | 973.44 | 1146.96 | 0 | 817.92 | 0 | 27.84 | 0 | 12.6 | 0 | 22.32 | 0 | 107.64 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 1219.68 | 0 | 963.36 | 1206 | 0 | 832.32 | 0 | 24.96 | 0 | 12.96 | 0 | 18.72 | 0 | 89.64 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 1215.36 | 0 | 921.6 | 1202.4 | 0 | 791.28 | 0 | 8.16 | 0 | 12.24 | 0 | 34.92 | 0 | 89.28 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 1121.76 | 0 | 931.68 | 1107.36 | 0 | 760.32 | 0 | 8.16 | 0 | 13.68 | 0 | 42.48 | 0 | 123.12 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 1080 | 0 | 963.36 | 1066.32 | 0 | 771.84 | 0 | 32.64 | 0 | 13.32 | 0 | 27.72 | 0 | 131.04 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 1087.2 | 0 | 956.16 | 1070.64 | 0 | 784.08 | 0 | 35.04 | 0 | 15.12 | 0 | 14.76 | 0 | 125.28 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 1108.8 | 0 | 937.44 | 1092.24 | 0 | 780.48 | 0 | 34.56 | 0 | 16.56 | 0 | 14.4 | 0 | 108.72 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 1275.84 | 0 | 928.8 | 1261.44 | 0 | 797.04 | 0 | 29.28 | 0 | 14.76 | 0 | 12.96 | 0 | 92.88 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 1303.2 | 0 | 982.08 | 1285.2 | 0 | 838.8 | 0 | 15.36 | 0 | 15.84 | 0 | 15.12 | 0 | 114.84 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 1440 | 0 | 970.56 | 1101.6 | 0 | 1136.16 | 0 | 37.44 | 0 | 14.76 | 0 | 14.4 | 0 | 109.08 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 959.04 | 0 | 1427.04 | 938.16 | 0 | 1301.04 | 0 | 26.4 | 0 | 12.6 | 0 | 14.04 | 0 | 95.76 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 933.12 | 0 | 1336.32 | 920.16 | 0 | 1252.08 | 0 | 30.72 | 0 | 11.52 | 0 | 9 | 0 | 45.72 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 987.84 | 0 | 1353.6 | 974.16 | 0 | 1304.64 | 0 | 8.16 | 0 | 11.52 | 0 | 8.64 | 0 | 33.48 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 1002.24 | 0 | 1370.88 | 992.16 | 0 | 1314.72 | 0 | 8.16 | 0 | 10.44 | 0 | 7.92 | 0 | 41.76 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 1028.16 | 0 | 1376.64 | 1018.8 | 0 | 1319.76 | 0 | 7.2 | 0 | 8.64 | 0 | 8.28 | 0 | 42.48 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 1016.64 | 0 | 1334.88 | 1007.28 | 0 | 1279.44 | 0 | 7.68 | 0 | 10.08 | 0 | 8.28 | 0 | 41.4 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 1010.88 | 0 | 1343.52 | 1001.52 | 0 | 1286.64 | 0 | 8.16 | 0 | 9.36 | 0 | 8.64 | 0 | 41.4 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 1012.32 | 0 | 1343.52 | 1001.52 | 0 | 1287.36 | 0 | 7.68 | 0 | 9 | 0 | 8.64 | 0 | 41.04 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 993.6 | 0 | 1297.44 | 983.52 | 0 | 1242.72 | 0 | 7.68 | 0 | 10.8 | 0 | 8.28 | 0 | 40.68 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 966.24 | 0 | 1261.44 | 954.72 | 0 | 1206.72 | 0 | 8.16 | 0 | 11.16 | 0 | 8.28 | 0 | 40.32 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 914.4 | 0 | 1199.52 | 905.76 | 0 | 1144.8 | 0 | 8.16 | 0 | 8.64 | 0 | 8.28 | 0 | 41.04 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 851.04 | 0 | 1128.96 | 843.12 | 0 | 1073.52 | 0 | 8.16 | 0 | 8.64 | 0 | 9 | 0 | 41.4 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 771.84 | 0 | 1032.48 | 763.2 | 0 | 977.76 | 0 | 8.16 | 0 | 7.92 | 0 | 8.28 | 0 | 41.4 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 712.8 | 0 | 956.16 | 704.16 | 0 | 901.44 | 0 | 8.16 | 0 | 7.92 | 0 | 8.64 | 0 | 39.96 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 679.68 | 0 | 904.32 | 673.2 | 0 | 850.32 | 0 | 8.16 | 0 | 8.28 | 0 | 8.28 | 0 | 40.32 | 0
Сумма | 0 | 49237.92 | 0 | 45018.72 | 48384.72 | 0 | 40986 | 0 | 788.64 | 0 | 506.88 | 0 | 583.56 | 0 | 3079.44 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ СРЗ |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч