## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ СРЗ | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ СРЗ | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [15 empty] | за 17.12.2025
Время | 6 СРЗ Т 1 ао RS | 6 СРЗ Т 1 ап RS | 6 СРЗ Т 2 ао RS | 6 СРЗ Т 2 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 197.28 | 0 | 61.92 | 196.56 | 0 | 16.56 | 0 | 8.16 | 0 | 1.08 | 0 | 19.8 | 0 | 23.4 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 195.84 | 0 | 57.6 | 195.84 | 0 | 12.24 | 0.72 | 6.72 | 0.48 | 0.72 | 0 | 19.44 | 0 | 23.04 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 187.2 | 0 | 46.08 | 187.2 | 0 | 12.96 | 0 | 7.68 | 0 | 1.08 | 0 | 19.44 | 0 | 7.92 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 181.44 | 0 | 41.76 | 180 | 0 | 9.36 | 2.16 | 7.68 | 0 | 0.72 | 0 | 19.08 | 0 | 6.84 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 182.88 | 0 | 38.88 | 183.6 | 0 | 10.08 | 3.6 | 7.2 | 0 | 0.72 | 0 | 19.08 | 0 | 6.48 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 182.88 | 0 | 40.32 | 182.16 | 0 | 12.24 | 2.88 | 7.68 | 0 | 0.72 | 0 | 18.72 | 0 | 6.84 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 180 | 0 | 38.88 | 179.28 | 0 | 8.64 | 2.88 | 7.2 | 0 | 0.72 | 0 | 18.72 | 0 | 7.2 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 187.2 | 0 | 37.44 | 187.2 | 0 | 9.36 | 3.6 | 4.8 | 0.48 | 0.72 | 0 | 19.44 | 0 | 6.48 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 191.52 | 0 | 40.32 | 190.08 | 0 | 19.44 | 0.72 | 0 | 1.44 | 0.72 | 0 | 19.44 | 0 | 6.84 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 185.76 | 0 | 44.64 | 185.76 | 0 | 30.24 | 0 | 0 | 1.44 | 0.72 | 0 | 19.44 | 0 | 6.48 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 187.2 | 0 | 40.32 | 187.2 | 0 | 20.88 | 0.72 | 0 | 0.48 | 1.08 | 0 | 19.44 | 0 | 6.48 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 195.84 | 0 | 41.76 | 195.84 | 0 | 25.2 | 0.72 | 0 | 1.44 | 0.72 | 0 | 19.44 | 0 | 6.84 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 197.28 | 0 | 38.88 | 196.56 | 0 | 9.36 | 5.76 | 0 | 1.44 | 0.72 | 0 | 19.08 | 0 | 6.84 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 200.16 | 0 | 40.32 | 200.16 | 0 | 15.12 | 2.88 | 0 | 1.92 | 0.72 | 0 | 18.36 | 0 | 7.2 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 211.68 | 0 | 56.16 | 210.96 | 0 | 31.68 | 0.72 | 0 | 0.96 | 0.72 | 0 | 19.8 | 0 | 21.24 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 207.36 | 0 | 53.28 | 208.8 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 0.96 | 1.08 | 0 | 18.72 | 0 | 19.8 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 192.96 | 0 | 131.04 | 192.24 | 0 | 41.76 | 0 | 20.16 | 0 | 1.08 | 0 | 19.8 | 0 | 69.12 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 218.88 | 0 | 185.76 | 218.16 | 0 | 61.92 | 0 | 23.04 | 0 | 1.44 | 0 | 20.52 | 0 | 88.92 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 224.64 | 0 | 182.88 | 223.2 | 0 | 63.36 | 0 | 22.56 | 0 | 1.44 | 0 | 19.44 | 0 | 87.48 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 233.28 | 0 | 177.12 | 233.28 | 0 | 77.04 | 0 | 18.24 | 0 | 1.44 | 0 | 20.16 | 0 | 66.96 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 231.84 | 0 | 155.52 | 231.12 | 0 | 82.8 | 0 | 2.88 | 0.48 | 2.16 | 0 | 21.24 | 0 | 59.04 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 228.96 | 0 | 201.6 | 227.52 | 0 | 75.6 | 0 | 24 | 0 | 1.8 | 0 | 19.44 | 0 | 91.44 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 230.4 | 0 | 227.52 | 229.68 | 0 | 78.48 | 0 | 24 | 0 | 2.16 | 0 | 24.12 | 0 | 110.52 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 231.84 | 0 | 198.72 | 231.12 | 0 | 94.32 | 0 | 18.24 | 0 | 2.16 | 0 | 22.68 | 0 | 69.12 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 267.84 | 0 | 187.2 | 265.68 | 0 | 115.92 | 0 | 18.72 | 0 | 2.88 | 0 | 23.4 | 0 | 34.56 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 266.4 | 0 | 190.08 | 264.96 | 0 | 128.88 | 0 | 0.48 | 0 | 3.24 | 0 | 29.16 | 0 | 35.64 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 244.8 | 0 | 252 | 241.92 | 0 | 102.24 | 0 | 0.48 | 0.48 | 2.52 | 0 | 29.88 | 0 | 125.64 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 231.84 | 0 | 282.24 | 231.12 | 0 | 96.48 | 0 | 24.48 | 0 | 2.88 | 0 | 27 | 0 | 142.2 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 236.16 | 0 | 280.8 | 233.28 | 0 | 100.08 | 0 | 23.52 | 0 | 2.16 | 0 | 24.84 | 0 | 139.32 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 227.52 | 0 | 252 | 226.8 | 0 | 97.2 | 0 | 26.88 | 0 | 2.88 | 0 | 24.48 | 0 | 110.88 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 250.56 | 0 | 218.88 | 250.56 | 0 | 100.08 | 0 | 19.2 | 0 | 1.8 | 0 | 23.04 | 0 | 82.44 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 244.8 | 0 | 259.2 | 242.64 | 0 | 98.64 | 0 | 6.24 | 0.48 | 2.16 | 0 | 24.12 | 0 | 138.6 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 396 | 0 | 106.56 | 200.16 | 0 | 131.76 | 0 | 25.44 | 0 | 1.44 | 0 | 25.92 | 0 | 127.8 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 168.48 | 0 | 264.96 | 162.72 | 0 | 141.84 | 0 | 17.28 | 0 | 1.8 | 0 | 23.76 | 0 | 97.92 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 152.64 | 0 | 164.16 | 151.92 | 0 | 112.32 | 0 | 21.6 | 0 | 1.08 | 0 | 19.44 | 0 | 20.52 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 155.52 | 0 | 139.68 | 154.08 | 0 | 120.24 | 0 | 0 | 0.96 | 1.08 | 0 | 19.8 | 0 | 7.92 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 162.72 | 0 | 162.72 | 161.28 | 0 | 129.6 | 0 | 0.48 | 0.96 | 1.08 | 0 | 19.44 | 0 | 21.96 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 165.6 | 0 | 161.28 | 164.88 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 1.44 | 1.08 | 0 | 19.08 | 0 | 22.68 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 165.6 | 0 | 164.16 | 165.6 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 1.44 | 0.36 | 0 | 19.44 | 0 | 23.04 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 162.72 | 0 | 156.96 | 162.72 | 0 | 123.12 | 0 | 0 | 0.96 | 0.72 | 0 | 18.72 | 0 | 21.96 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 158.4 | 0 | 138.24 | 158.4 | 0 | 107.28 | 0 | 0 | 0.96 | 1.08 | 0 | 18.36 | 0 | 21.96 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 152.64 | 0 | 135.36 | 151.92 | 0 | 103.68 | 0 | 0 | 0.96 | 1.08 | 0 | 18.36 | 0 | 21.6 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 159.84 | 0 | 141.12 | 159.12 | 0 | 109.44 | 0 | 0 | 0.96 | 1.44 | 0 | 18.72 | 0 | 22.32 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 161.28 | 0 | 152.64 | 159.84 | 0 | 114.48 | 0 | 0 | 0.96 | 1.44 | 0 | 19.8 | 0 | 23.04 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 155.52 | 0 | 142.56 | 154.8 | 0 | 105.84 | 0 | 0 | 0.48 | 1.8 | 0 | 20.52 | 0 | 24.12 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 144 | 0 | 116.64 | 143.28 | 0 | 84.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0.72 | 0 | 19.44 | 0 | 22.68 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 135.36 | 0 | 108 | 135.36 | 0 | 76.32 | 0 | 0 | 0.96 | 1.08 | 0 | 19.08 | 0 | 22.68 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 141.12 | 0 | 100.8 | 140.4 | 0 | 69.12 | 0 | 0 | 0.96 | 0.72 | 0 | 19.44 | 0 | 22.68 | 0
Сумма | 0 | 9571.68 | 0 | 6456.96 | 9336.96 | 0 | 3474 | 27.36 | 395.04 | 25.44 | 65.16 | 0 | 1000.08 | 0 | 2146.68 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ СРЗ |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч