## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Сараево | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Сараево | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [7 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Сараево ТСН ао RS | 10 Сараево Т 1 ап RS | 10 Сараево-Артемьевская ао RS | 10 Сараево-Берсенево ао RS | 10 Сараево-Берсенево ап RS | 10 Сараево-Исады ао RS | 10 Сараево-Исады ап RS | 10 Сараево-Селиваново ао RS
00:00 - 00:30 | 6.522 | 127.2 | 50.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 63.8
00:30 - 01:00 | 6.514 | 125.4 | 48 | 0 | 0 | 13 | 0 | 64.2
01:00 - 01:30 | 6.494 | 125.4 | 48.6 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 64
01:30 - 02:00 | 6.46 | 124.2 | 48.6 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 63
02:00 - 02:30 | 6.428 | 124.2 | 48.6 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 62.8
02:30 - 03:00 | 6.424 | 124.2 | 49.2 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 62.4
03:00 - 03:30 | 6.406 | 124.2 | 49.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 62.2
03:30 - 04:00 | 6.414 | 136.2 | 60 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 63
04:00 - 04:30 | 6.394 | 142.8 | 61.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 66.4
04:30 - 05:00 | 6.394 | 149.4 | 67.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 66.4
05:00 - 05:30 | 6.392 | 153 | 69.9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 66.8
06:30 - 06:00 | 6.35 | 169.8 | 75.6 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 72.8
06:00 - 06:30 | 6.298 | 217.8 | 75 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 122.2
06:30 - 07:00 | 6.238 | 232.2 | 76.2 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 134.8
07:00 - 07:30 | 6.288 | 256.8 | 88.5 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 147.4
07:30 - 08:00 | 6.214 | 286.8 | 116.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 149.8
08:00 - 08:30 | 6.082 | 332.4 | 168.6 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 141.6
08:30 - 09:00 | 6.222 | 349.8 | 162.6 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 134.4
09:00 - 09:30 | 6.278 | 403.8 | 180.3 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 136.6
9:30 - 10:00 | 6.38 | 295.2 | 95.4 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 150
10:00 - 10:30 | 6.416 | 316.2 | 111.9 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 147.2
10:30 - 11:00 | 6.17 | 401.4 | 167.7 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 140.6
11:00 - 11:30 | 6.084 | 399.6 | 216.6 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 137.2
11:30 - 12:00 | 6.384 | 306 | 149.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 131.2
12:00 - 12:30 | 6.286 | 312.6 | 101.4 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 125.4
12:30 - 13:00 | 6.28 | 324 | 151.5 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 122.4
13:00 - 13:30 | 6.116 | 373.8 | 220.2 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 119.2
13:30 - 14:00 | 6.148 | 373.8 | 175.5 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 116.4
14:00 - 14:30 | 6.09 | 370.2 | 210 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 113.6
14:30 - 15:00 | 6.298 | 250.8 | 118.2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 113.2
15:00 - 15:30 | 6.388 | 243.6 | 76.5 | 0 | 0 | 49.4 | 0.2 | 117.2
15:30 - 16:00 | 6.318 | 243.6 | 75.9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 119.8
16:00 - 16:30 | 6.348 | 226.8 | 86.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 106.8
16:30 - 17:00 | 6.422 | 216 | 81.6 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 101.4
17:00 - 17:30 | 6.406 | 207.6 | 74.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 77.4
17:30 - 18:00 | 6.406 | 205.8 | 75.6 | 0 | 0 | 53 | 0 | 76.4
18:00 - 18:30 | 6.462 | 169.8 | 74.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 73
18:30 - 19:00 | 6.444 | 177 | 76.2 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 67.6
19:00 - 19:30 | 6.408 | 189 | 69.9 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 69.6
19:30 - 20:00 | 6.362 | 183.6 | 66.3 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 71.8
20:00 - 20:30 | 6.424 | 152.4 | 64.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 69.8
20:30 - 21:00 | 6.39 | 148.8 | 55.2 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 71
21:00 - 21:30 | 6.47 | 147 | 53.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 70
21:30 - 22:00 | 6.476 | 143.4 | 53.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 65.4
22:00 - 22:30 | 6.468 | 126.6 | 49.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 60.6
22:30 - 23:00 | 6.498 | 123 | 49.5 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 59.2
23:00 - 23:30 | 6.51 | 119.4 | 47.1 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 58.6
23:30 - 00:00 | 6.532 | 119.4 | 46.5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 59.2
Сумма | 305.196 | 10572 | 4440.9 | 0 | 0 | 1562.6 | 0.2 | 4555.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Сараево |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч