## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сараево | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Сараево | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [7 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Сараево ТСН ао RS | 10 Сараево Т 1 ап RS | 10 Сараево-Артемьевская ао RS | 10 Сараево-Берсенево ао RS | 10 Сараево-Берсенево ап RS | 10 Сараево-Исады ао RS | 10 Сараево-Исады ап RS | 10 Сараево-Селиваново ао RS
00:00 - 00:30 | 0.194 | 93 | 28.5 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 44.2
00:30 - 01:00 | 0.196 | 92.4 | 28.2 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 43.8
01:00 - 01:30 | 0.192 | 91.8 | 27.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 43.4
01:30 - 02:00 | 0.192 | 90 | 27 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 42.6
02:00 - 02:30 | 0.192 | 87.6 | 26.1 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 42
02:30 - 03:00 | 0.192 | 87.6 | 26.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 41.8
03:00 - 03:30 | 0.194 | 86.4 | 26.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 40.8
03:30 - 04:00 | 0.196 | 87 | 26.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 41.4
04:00 - 04:30 | 0.192 | 85.8 | 25.5 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 40.8
04:30 - 05:00 | 0.19 | 86.4 | 26.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41
05:00 - 05:30 | 0.19 | 85.8 | 26.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 40.6
06:30 - 06:00 | 0.188 | 84.6 | 26.1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 39.2
06:00 - 06:30 | 0.19 | 81 | 25.5 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 38.8
06:30 - 07:00 | 0.188 | 81 | 25.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 38.4
07:00 - 07:30 | 0.19 | 84.6 | 26.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 40.4
07:30 - 08:00 | 0.188 | 121.2 | 65.7 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 38.8
08:00 - 08:30 | 0.182 | 160.8 | 110.1 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 36.2
08:30 - 09:00 | 0.188 | 207 | 117.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 38.8
09:00 - 09:30 | 0.186 | 243 | 129.9 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 39.8
9:30 - 10:00 | 0.194 | 136.8 | 54.3 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 42.6
10:00 - 10:30 | 0.194 | 166.8 | 66.9 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 47.6
10:30 - 11:00 | 0.186 | 226.8 | 115.8 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 36.8
11:00 - 11:30 | 0.18 | 227.4 | 153.3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 37
11:30 - 12:00 | 0.188 | 152.4 | 90.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 41.4
12:00 - 12:30 | 0.184 | 174.6 | 60.9 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 40.2
12:30 - 13:00 | 0.19 | 199.8 | 116.4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 40
13:00 - 13:30 | 0.184 | 220.8 | 155.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 35.4
13:30 - 14:00 | 0.182 | 221.4 | 115.2 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 36
14:00 - 14:30 | 0.182 | 226.8 | 149.4 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 36.8
14:30 - 15:00 | 0.186 | 133.8 | 76.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 40
15:00 - 15:30 | 0.188 | 135 | 31.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 42
15:30 - 16:00 | 0.182 | 122.4 | 27 | 0 | 0 | 57 | 0 | 39.4
16:00 - 16:30 | 0.186 | 103.2 | 27.3 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 40.8
16:30 - 17:00 | 0.19 | 107.4 | 28.2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 42.8
17:00 - 17:30 | 0.192 | 135 | 27.9 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 41.8
17:30 - 18:00 | 0.194 | 134.4 | 27.9 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 41.8
18:00 - 18:30 | 0.194 | 97.2 | 28.2 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 43.6
18:30 - 19:00 | 0.194 | 112.2 | 29.1 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 42.6
19:00 - 19:30 | 0.194 | 135.6 | 27.9 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 42.2
19:30 - 20:00 | 0.192 | 127.2 | 27 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 41.2
20:00 - 20:30 | 0.19 | 93 | 27.9 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 42.8
20:30 - 21:00 | 0.192 | 99.6 | 27.6 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 42.8
21:00 - 21:30 | 0.194 | 108 | 28.8 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 44.4
21:30 - 22:00 | 0.188 | 105.6 | 27.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 44.6
22:00 - 22:30 | 0.188 | 91.8 | 27.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 43.4
22:30 - 23:00 | 0.19 | 93.6 | 28.5 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 43.6
23:00 - 23:30 | 0.19 | 93.6 | 28.5 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 44
23:30 - 00:00 | 0.192 | 94.2 | 29.1 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 44.6
Сумма | 9.1 | 6113.4 | 2484 | 0 | 0 | 1679.2 | 0 | 1975

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Сараево |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч