## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0.6 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 814.8 | 0 | 945 | 940.8
00:30 - 01:00 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 848.4 | 0 | 982.8 | 982.8
01:00 - 01:30 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 717.6 | 0 | 835.8 | 840
01:30 - 02:00 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 865.2 | 0 | 999.6 | 991.2
02:00 - 02:30 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0.6 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 858 | 0 | 987 | 991.2
02:30 - 03:00 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 872.4 | 0 | 1008 | 999.6
03:00 - 03:30 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0.6 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 822 | 0 | 949.2 | 949.2
03:30 - 04:00 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0.6 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 860.4 | 0 | 991.2 | 991.2
04:00 - 04:30 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 843.6 | 0 | 974.4 | 974.4
04:30 - 05:00 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0.6 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 789.6 | 0 | 915.6 | 915.6
05:00 - 05:30 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 730.8 | 0 | 852.6 | 848.4
06:30 - 06:00 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0.6 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 651.6 | 0 | 764.4 | 764.4
06:00 - 06:30 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0.6 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 639.6 | 0 | 764.4 | 764.4
06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 589.2 | 0 | 705.6 | 705.6
07:00 - 07:30 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0.6 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 583.2 | 0 | 701.4 | 697.2
07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 459.6 | 0 | 596.4 | 596.4
08:00 - 08:30 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0.6 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 622.8 | 0 | 823.2 | 823.2
08:30 - 09:00 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 0 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 865.2 | 0 | 1176 | 1176
09:00 - 09:30 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0.6 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 882 | 0 | 1222.2 | 1218
9:30 - 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0.6 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 884.4 | 0 | 1209.6 | 1209.6
10:00 - 10:30 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0.6 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 861.6 | 0 | 1071 | 1075.2
10:30 - 11:00 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0.6 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 820.8 | 0 | 1167.6 | 1159.2
11:00 - 11:30 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 0.6 | 274.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 819.6 | 0 | 1167.6 | 1167.6
11:30 - 12:00 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0.6 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 885.6 | 0 | 1180.2 | 1184.4
12:00 - 12:30 | 0 | 0 | 0 | 952 | 1.2 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 861.6 | 0 | 1033.2 | 1033.2
12:30 - 13:00 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0.6 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 870 | 0 | 1054.2 | 1050
13:00 - 13:30 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0.6 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 710.4 | 0 | 966 | 966
13:30 - 14:00 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0.6 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 885.6 | 0 | 1264.2 | 1260
14:00 - 14:30 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0.6 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 867.6 | 0 | 1213.8 | 1209.6
14:30 - 15:00 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 0.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 865.2 | 0 | 1171.8 | 1176
15:00 - 15:30 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 1.2 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 913.2 | 0 | 1104.6 | 1100.4
15:30 - 16:00 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 0.6 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 843.6 | 0 | 1197 | 1201.2
16:00 - 16:30 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 0.6 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 836.4 | 0 | 1163.4 | 1159.2
16:30 - 17:00 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0.6 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 811.2 | 0 | 1041.6 | 1041.6
17:00 - 17:30 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0.6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 859.2 | 0 | 1016.4 | 1016.4
17:30 - 18:00 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 800.4 | 0 | 953.4 | 949.2
18:00 - 18:30 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0.6 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 823.2 | 0 | 974.4 | 974.4
18:30 - 19:00 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0.6 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 826.8 | 0 | 982.8 | 982.8
19:00 - 19:30 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 793.2 | 0 | 945 | 940.8
19:30 - 20:00 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 566.4 | 0 | 693 | 697.2
20:00 - 20:30 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0.6 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 805.2 | 0 | 953.4 | 949.2
20:30 - 21:00 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 855.6 | 0 | 1003.8 | 1008
21:00 - 21:30 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0.6 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 876 | 0 | 1029 | 1024.8
21:30 - 22:00 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0.6 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 864 | 0 | 1020.6 | 1016.4
22:00 - 22:30 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 825.6 | 0 | 974.4 | 974.4
22:30 - 23:00 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0.6 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 804 | 0 | 936.6 | 940.8
23:00 - 23:30 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0.6 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 820.8 | 0 | 945 | 940.8
23:30 - 00:00 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0.6 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 849.6 | 0 | 982.8 | 982.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 43976 | 24 | 5926.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 38422.8 | 0 | 47611.2 | 47560.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Свеза-Новатор |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч