## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 8.16 | 0 | 2288 | 8.4 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076 | 0 | 2293.2 | 2293.2
00:30 - 01:00 | 0 | 7.632 | 0 | 2324 | 8.4 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.8 | 0 | 2326.8 | 2335.2
01:00 - 01:30 | 0 | 8.016 | 0 | 2052 | 8.4 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846.8 | 0 | 2058 | 2049.6
01:30 - 02:00 | 0 | 7.344 | 0 | 2316 | 7.8 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113.2 | 0 | 2318.4 | 2326.8
02:00 - 02:30 | 0 | 8.256 | 0 | 2296 | 8.4 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2301.6 | 2301.6
02:30 - 03:00 | 0 | 7.536 | 0 | 2320 | 8.4 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2125.2 | 0 | 2322.6 | 2326.8
03:00 - 03:30 | 0 | 7.68 | 0 | 2240 | 7.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038.8 | 0 | 2247 | 2242.8
03:30 - 04:00 | 0 | 7.824 | 0 | 2352 | 8.4 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.4 | 0 | 2356.2 | 2360.4
04:00 - 04:30 | 0 | 7.248 | 0 | 2320 | 7.8 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.8 | 0 | 2326.8 | 2326.8
04:30 - 05:00 | 0 | 7.632 | 0 | 2192 | 7.8 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 2192.4 | 2192.4
05:00 - 05:30 | 0 | 7.248 | 0 | 2060 | 7.8 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1851.6 | 0 | 2066.4 | 2066.4
06:30 - 06:00 | 0 | 7.152 | 0 | 1916 | 7.8 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.8 | 0 | 1919.4 | 1923.6
06:00 - 06:30 | 0 | 7.2 | 0 | 2080 | 7.2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 0 | 2087.4 | 2083.2
06:30 - 07:00 | 0 | 7.728 | 0 | 1944 | 8.4 | 284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.2 | 0 | 1944.6 | 1948.8
07:00 - 07:30 | 0 | 7.008 | 0 | 1940 | 7.2 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 0 | 1944.6 | 1948.8
07:30 - 08:00 | 0 | 6.768 | 0 | 1652 | 7.2 | 307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.8 | 0 | 1659 | 1654.8
08:00 - 08:30 | 0 | 7.536 | 0 | 1912 | 7.8 | 374.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1524 | 0 | 1919.4 | 1923.6
08:30 - 09:00 | 0 | 7.2 | 0 | 2584 | 7.8 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.8 | 0 | 2583 | 2587.2
09:00 - 09:30 | 0 | 7.152 | 0 | 2652 | 7.8 | 417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 2654.4 | 2654.4
9:30 - 10:00 | 0 | 6.768 | 0 | 2628 | 7.2 | 406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.8 | 0 | 2633.4 | 2629.2
10:00 - 10:30 | 0 | 7.2 | 0 | 2476 | 7.8 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172 | 0 | 2482.2 | 2486.4
10:30 - 11:00 | 0 | 6.72 | 0 | 2476 | 6.6 | 406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2056.8 | 0 | 2478 | 2486.4
11:00 - 11:30 | 0 | 7.248 | 0 | 2476 | 7.8 | 415.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 2478 | 2478
11:30 - 12:00 | 0 | 6.816 | 0 | 2504 | 7.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 0 | 2507.4 | 2503.2
12:00 - 12:30 | 0 | 6.96 | 0 | 2356 | 7.8 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094 | 0 | 2364.6 | 2368.8
12:30 - 13:00 | 0 | 6.384 | 0 | 2364 | 6.6 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.6 | 0 | 2368.8 | 2368.8
13:00 - 13:30 | 0 | 6.96 | 0 | 2160 | 7.8 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 2167.2 | 2167.2
13:30 - 14:00 | 0 | 6.72 | 0 | 2536 | 6.6 | 423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2098.8 | 0 | 2536.8 | 2545.2
14:00 - 14:30 | 0 | 6.528 | 0 | 2540 | 7.2 | 391.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.6 | 0 | 2545.2 | 2536.8
14:30 - 15:00 | 0 | 6.336 | 0 | 2516 | 6.6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0 | 2520 | 2528.4
15:00 - 15:30 | 0 | 6.72 | 0 | 2532 | 7.2 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.2 | 0 | 2536.8 | 2536.8
15:30 - 16:00 | 0 | 6.192 | 0 | 2564 | 6.6 | 423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0 | 2570.4 | 2570.4
16:00 - 16:30 | 0 | 6.912 | 0 | 2544 | 7.8 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2104.8 | 0 | 2545.2 | 2545.2
16:30 - 17:00 | 0 | 6.336 | 0 | 2360 | 6.6 | 334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013.6 | 0 | 2364.6 | 2368.8
17:00 - 17:30 | 0 | 6.48 | 0 | 2396 | 6.6 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.8 | 0 | 2402.4 | 2402.4
17:30 - 18:00 | 0 | 6 | 0 | 2364 | 6.6 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.6 | 0 | 2364.6 | 2368.8
18:00 - 18:30 | 0 | 6.768 | 0 | 2396 | 7.2 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089.2 | 0 | 2402.4 | 2402.4
18:30 - 19:00 | 0 | 6.384 | 0 | 2440 | 7.2 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0 | 2444.4 | 2444.4
19:00 - 19:30 | 0 | 6.384 | 0 | 2328 | 6.6 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2020.8 | 0 | 2331 | 2335.2
19:30 - 20:00 | 0 | 6.432 | 0 | 1796 | 6.6 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.2 | 0 | 1801.8 | 1797.6
20:00 - 20:30 | 0 | 6.576 | 0 | 2252 | 7.2 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.4 | 0 | 2259.6 | 2259.6
20:30 - 21:00 | 0 | 6.72 | 0 | 2436 | 7.2 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 0 | 2436 | 2444.4
21:00 - 21:30 | 0 | 6.24 | 0 | 2444 | 6.6 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.2 | 0 | 2448.6 | 2452.8
21:30 - 22:00 | 0 | 6.432 | 0 | 2392 | 6.6 | 271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2107.2 | 0 | 2398.2 | 2394
22:00 - 22:30 | 0 | 6.336 | 0 | 2344 | 7.2 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.4 | 0 | 2347.8 | 2352
22:30 - 23:00 | 0 | 6.768 | 0 | 2268 | 7.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.6 | 0 | 2272.2 | 2268
23:00 - 23:30 | 0 | 6.432 | 0 | 2264 | 6.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.8 | 0 | 2268 | 2276.4
23:30 - 00:00 | 0 | 6.096 | 0 | 2356 | 6.6 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.4 | 0 | 2360.4 | 2360.4
Сумма | 0 | 333.168 | 0 | 110948 | 354 | 13734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 96583.2 | 0 | 111157.2 | 111224.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Свеза-Новатор |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч