## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Полдарса | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Полдарса | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [9 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 10 Полдарса Т 1 ап RS | 10 Полдарса Т 2 ап RS | 10 Полдарса-Братское ао RS | 10 Полдарса-Кичуга ао RS | 10 Полдарса-Кичуга ап RS | 10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 10 Полдарса-Школа ао RS | 110 Полдарса Т 1 ап RS | 110 Полдарса Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0.006 | 80 | 0 | 9.6 | 15.6 | 0 | 41.2 | 13.6 | 118.8 | 92.4
00:30 - 01:00 | 0 | 76.8 | 0 | 8.7 | 14.1 | 0 | 38.8 | 13.6 | 118.8 | 92.4
01:00 - 01:30 | 0.002 | 73.6 | 0 | 8.7 | 12.9 | 0 | 38.4 | 12.4 | 118.8 | 92.4
01:30 - 02:00 | 0.002 | 73.6 | 0 | 8.7 | 12.9 | 0 | 38.4 | 13.6 | 112.2 | 85.8
02:00 - 02:30 | 0 | 72 | 0 | 8.1 | 12 | 0 | 37.2 | 13.2 | 112.2 | 85.8
02:30 - 03:00 | 0.002 | 69.6 | 0 | 8.7 | 11.4 | 0 | 36.8 | 11.6 | 112.2 | 85.8
03:00 - 03:30 | 0 | 70.4 | 0 | 8.4 | 11.7 | 0 | 37.6 | 11.6 | 105.6 | 85.8
03:30 - 04:00 | 0.002 | 71.2 | 0 | 8.1 | 12 | 0 | 37.6 | 12 | 112.2 | 85.8
04:00 - 04:30 | 0.002 | 73.6 | 0 | 8.7 | 12.6 | 0 | 39.6 | 12.4 | 112.2 | 92.4
04:30 - 05:00 | 0.002 | 74.4 | 0 | 9 | 12.6 | 0 | 38.4 | 12.8 | 118.8 | 85.8
05:00 - 05:30 | 0.002 | 75.2 | 0 | 9 | 13.5 | 0 | 40 | 12.4 | 118.8 | 92.4
06:30 - 06:00 | 0.004 | 76 | 0 | 8.7 | 13.8 | 0 | 39.2 | 13.2 | 112.2 | 85.8
06:00 - 06:30 | 0.004 | 76.8 | 0 | 9.3 | 14.1 | 0 | 37.6 | 13.2 | 118.8 | 85.8
06:30 - 07:00 | 0.004 | 77.6 | 0 | 9 | 13.5 | 0 | 37.2 | 13.6 | 118.8 | 85.8
07:00 - 07:30 | 0.006 | 81.6 | 0 | 10.2 | 14.1 | 0 | 38.8 | 16 | 125.4 | 85.8
07:30 - 08:00 | 0.002 | 80.8 | 0 | 10.5 | 14.1 | 0 | 37.2 | 16.8 | 118.8 | 79.2
08:00 - 08:30 | 0.118 | 84 | 0 | 10.5 | 12 | 0 | 36 | 24.8 | 118.8 | 66
08:30 - 09:00 | 0 | 90.4 | 0 | 11.4 | 13.2 | 0 | 36.4 | 28.4 | 125.4 | 72.6
09:00 - 09:30 | 0.004 | 92.8 | 0 | 11.4 | 13.2 | 0 | 38.4 | 28.4 | 125.4 | 66
9:30 - 10:00 | 0.004 | 96 | 0 | 12 | 13.2 | 0 | 40.8 | 28.8 | 132 | 72.6
10:00 - 10:30 | 0.004 | 98.4 | 0 | 10.8 | 15.3 | 0 | 43.2 | 28.4 | 132 | 72.6
10:30 - 11:00 | 0.002 | 93.6 | 0 | 11.7 | 13.5 | 0 | 40 | 27.6 | 125.4 | 72.6
11:00 - 11:30 | 0.002 | 91.2 | 0 | 9.9 | 14.1 | 0 | 40.4 | 26.4 | 125.4 | 72.6
11:30 - 12:00 | 0.002 | 96 | 0 | 8.4 | 15.6 | 0 | 42.8 | 28.8 | 132 | 72.6
12:00 - 12:30 | 0.002 | 102.4 | 0 | 9.6 | 18.9 | 0 | 44.4 | 28 | 138.6 | 85.8
12:30 - 13:00 | 0 | 105.6 | 0 | 9 | 20.7 | 0 | 46.8 | 28 | 145.2 | 85.8
13:00 - 13:30 | 0.002 | 97.6 | 0 | 8.1 | 19.8 | 0 | 45.6 | 24.4 | 138.6 | 79.2
13:30 - 14:00 | 0.002 | 100.8 | 0 | 10.8 | 18.9 | 0 | 44.4 | 25.2 | 138.6 | 79.2
14:00 - 14:30 | 0.002 | 102.4 | 0 | 12.6 | 20.4 | 0 | 44.4 | 24.8 | 138.6 | 72.6
14:30 - 15:00 | 0.002 | 103.2 | 0 | 12.3 | 18.6 | 0 | 45.6 | 25.6 | 138.6 | 79.2
15:00 - 15:30 | 0 | 108.8 | 0 | 12.3 | 21.6 | 0 | 44.4 | 29.6 | 145.2 | 79.2
15:30 - 16:00 | 0.002 | 102.4 | 0 | 12.6 | 19.8 | 0 | 44.8 | 24.4 | 145.2 | 79.2
16:00 - 16:30 | 0.002 | 96 | 0 | 12.6 | 17.1 | 0 | 44.4 | 21.6 | 132 | 72.6
16:30 - 17:00 | 0 | 99.2 | 0 | 11.1 | 20.1 | 0 | 46.4 | 20.4 | 138.6 | 85.8
17:00 - 17:30 | 0.006 | 104 | 0 | 11.7 | 22.2 | 0 | 49.6 | 19.6 | 145.2 | 85.8
17:30 - 18:00 | 0 | 99.2 | 0 | 11.7 | 21.3 | 0 | 48 | 18.4 | 145.2 | 85.8
18:00 - 18:30 | 0.006 | 92.8 | 0 | 10.2 | 18.9 | 0 | 46 | 16.8 | 132 | 85.8
18:30 - 19:00 | 0.002 | 86.4 | 0 | 9.9 | 16.5 | 0 | 43.2 | 16 | 125.4 | 85.8
19:00 - 19:30 | 0.002 | 88 | 0 | 9.9 | 15.9 | 0 | 44.4 | 16.8 | 132 | 85.8
19:30 - 20:00 | 0.002 | 87.2 | 0 | 9.9 | 15.6 | 0 | 45.6 | 15.6 | 125.4 | 79.2
20:00 - 20:30 | 0.002 | 81.6 | 0 | 9.9 | 14.4 | 0 | 42.8 | 13.6 | 125.4 | 85.8
20:30 - 21:00 | 0.002 | 80.8 | 0 | 9.3 | 14.4 | 0 | 42.4 | 14.4 | 118.8 | 79.2
21:00 - 21:30 | 0.002 | 83.2 | 0 | 9.9 | 15.6 | 0 | 42.4 | 13.6 | 118.8 | 79.2
21:30 - 22:00 | 0.004 | 87.2 | 0 | 10.8 | 17.4 | 0 | 43.6 | 14.8 | 125.4 | 92.4
22:00 - 22:30 | 0 | 88.8 | 0 | 10.5 | 17.7 | 0 | 44.4 | 15.6 | 132 | 85.8
22:30 - 23:00 | 0.002 | 91.2 | 0 | 10.2 | 19.2 | 0 | 45.6 | 15.6 | 138.6 | 92.4
23:00 - 23:30 | 0.002 | 88.8 | 0 | 9.9 | 19.2 | 0 | 43.2 | 15.2 | 132 | 92.4
23:30 - 00:00 | 0.002 | 89.6 | 0 | 9.9 | 19.5 | 0 | 44.4 | 15.2 | 132 | 92.4
Сумма | 0.224 | 4212.8 | 0 | 484.2 | 764.7 | 0 | 2008.8 | 906.8 | 6098.4 | 3973.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Полдарса |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч