## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Полдарса | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Полдарса | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [9 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 10 Полдарса Т 1 ап RS | 10 Полдарса Т 2 ап RS | 10 Полдарса-Братское ао RS | 10 Полдарса-Кичуга ао RS | 10 Полдарса-Кичуга ап RS | 10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 10 Полдарса-Школа ао RS | 110 Полдарса Т 1 ап RS | 110 Полдарса Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 8.692 | 368.8 | 0 | 35.4 | 36 | 0 | 205.6 | 91.6 | 382.8 | 19.8
00:30 - 01:00 | 8.814 | 384 | 0 | 45 | 35.7 | 0 | 206.8 | 96.8 | 402.6 | 13.2
01:00 - 01:30 | 8.726 | 358.4 | 0 | 36.6 | 34.5 | 0 | 196.8 | 90.4 | 376.2 | 19.8
01:30 - 02:00 | 8.694 | 368.8 | 0 | 44.7 | 36 | 0 | 194.4 | 94 | 382.8 | 13.2
02:00 - 02:30 | 8.674 | 363.2 | 0 | 36.6 | 34.2 | 0 | 200 | 92 | 382.8 | 19.8
02:30 - 03:00 | 8.722 | 362.4 | 0 | 41.1 | 34.5 | 0 | 195.6 | 90.8 | 376.2 | 13.2
03:00 - 03:30 | 8.752 | 357.6 | 0 | 37.2 | 33.9 | 0 | 193.2 | 94 | 376.2 | 19.8
03:30 - 04:00 | 8.91 | 354.4 | 0 | 39.9 | 33 | 0 | 200.4 | 80.8 | 376.2 | 19.8
04:00 - 04:30 | 8.888 | 370.4 | 0 | 41.7 | 35.1 | 0 | 202.4 | 90.8 | 382.8 | 13.2
04:30 - 05:00 | 9.068 | 367.2 | 0 | 40.5 | 34.2 | 0 | 204 | 88.4 | 389.4 | 19.8
05:00 - 05:30 | 8.9 | 380.8 | 0 | 45.9 | 40.5 | 0 | 206.4 | 88 | 396 | 13.2
06:30 - 06:00 | 8.83 | 403.2 | 0 | 40.2 | 41.7 | 0 | 218 | 103.2 | 422.4 | 19.8
06:00 - 06:30 | 8.956 | 432.8 | 0 | 55.5 | 44.7 | 0 | 222.8 | 110 | 448.8 | 13.2
06:30 - 07:00 | 8.538 | 452 | 0 | 49.2 | 44.7 | 0 | 218 | 140.4 | 468.6 | 19.8
07:00 - 07:30 | 8.546 | 474.4 | 0 | 55.5 | 45 | 0 | 234 | 139.2 | 488.4 | 13.2
07:30 - 08:00 | 8.738 | 455.2 | 0 | 56.4 | 45 | 0 | 227.6 | 126.8 | 475.2 | 19.8
08:00 - 08:30 | 8.83 | 464.8 | 0 | 58.8 | 42.6 | 0 | 226 | 137.2 | 481.8 | 13.2
08:30 - 09:00 | 8.544 | 465.6 | 0 | 62.7 | 39.9 | 0 | 230.4 | 132.4 | 481.8 | 13.2
09:00 - 09:30 | 8.684 | 448.8 | 0 | 58.2 | 36.9 | 0 | 222 | 131.6 | 462 | 19.8
9:30 - 10:00 | 9.15 | 452 | 0 | 59.1 | 35.4 | 0 | 228 | 130 | 468.6 | 13.2
10:00 - 10:30 | 9.068 | 416.8 | 0 | 53.4 | 33.3 | 0 | 214 | 115.6 | 435.6 | 13.2
10:30 - 11:00 | 8.812 | 423.2 | 0 | 57.3 | 35.4 | 0 | 217.2 | 114 | 442.2 | 19.8
11:00 - 11:30 | 8.816 | 408.8 | 0 | 51.9 | 33.6 | 0 | 209.6 | 113.6 | 422.4 | 13.2
11:30 - 12:00 | 8.584 | 420.8 | 0 | 53.4 | 32.1 | 0 | 213.6 | 120.8 | 435.6 | 13.2
12:00 - 12:30 | 8.354 | 424 | 0 | 63 | 35.4 | 0 | 214.4 | 111.2 | 442.2 | 19.8
12:30 - 13:00 | 8.858 | 427.2 | 0 | 59.1 | 33.9 | 0 | 218 | 116.8 | 448.8 | 13.2
13:00 - 13:30 | 9.084 | 404.8 | 0 | 51.3 | 34.2 | 0 | 218.8 | 100.8 | 415.8 | 19.8
13:30 - 14:00 | 9.086 | 425.6 | 0 | 57.6 | 33.9 | 0 | 222.8 | 111.6 | 448.8 | 13.2
14:00 - 14:30 | 9.114 | 422.4 | 0 | 56.7 | 32.1 | 0 | 231.2 | 102 | 435.6 | 19.8
14:30 - 15:00 | 9.09 | 430.4 | 0 | 51.6 | 33.9 | 0 | 230.8 | 114.4 | 448.8 | 13.2
15:00 - 15:30 | 8.426 | 439.2 | 0 | 59.1 | 37.5 | 0 | 230 | 112.8 | 455.4 | 19.8
15:30 - 16:00 | 8.448 | 452.8 | 0 | 63 | 42.9 | 0 | 237.6 | 109.6 | 468.6 | 13.2
16:00 - 16:30 | 8.606 | 457.6 | 0 | 65.1 | 41.4 | 0 | 239.6 | 111.2 | 475.2 | 13.2
16:30 - 17:00 | 9.116 | 457.6 | 0 | 58.2 | 47.4 | 0 | 241.2 | 110 | 475.2 | 19.8
17:00 - 17:30 | 9.312 | 465.6 | 0 | 62.7 | 45.9 | 0 | 248 | 109.6 | 481.8 | 13.2
17:30 - 18:00 | 9.496 | 471.2 | 0 | 59.7 | 45.3 | 0 | 243.2 | 123.2 | 495 | 19.8
18:00 - 18:30 | 9.242 | 443.2 | 0 | 51.9 | 44.1 | 0 | 240.8 | 107.2 | 455.4 | 13.2
18:30 - 19:00 | 8.958 | 454.4 | 0 | 51.6 | 43.5 | 0 | 244 | 115.2 | 475.2 | 19.8
19:00 - 19:30 | 8.52 | 448 | 0 | 48 | 44.4 | 0 | 245.2 | 110.4 | 462 | 13.2
19:30 - 20:00 | 8.44 | 445.6 | 0 | 50.1 | 43.2 | 0 | 256.4 | 95.2 | 462 | 19.8
20:00 - 20:30 | 8.574 | 441.6 | 0 | 48.6 | 41.4 | 0 | 241.2 | 110.8 | 462 | 13.2
20:30 - 21:00 | 8.382 | 425.6 | 0 | 42 | 40.8 | 0 | 242.4 | 100.8 | 442.2 | 19.8
21:00 - 21:30 | 8.966 | 419.2 | 0 | 48.6 | 39 | 0 | 226.8 | 104.8 | 435.6 | 13.2
21:30 - 22:00 | 8.986 | 426.4 | 0 | 49.2 | 38.7 | 0 | 235.6 | 102.4 | 442.2 | 19.8
22:00 - 22:30 | 9.314 | 400 | 0 | 45.3 | 36 | 0 | 215.2 | 103.2 | 422.4 | 13.2
22:30 - 23:00 | 9.216 | 388.8 | 0 | 40.2 | 36 | 0 | 207.2 | 105.6 | 402.6 | 19.8
23:00 - 23:30 | 9.152 | 377.6 | 0 | 40.5 | 36.9 | 0 | 200.4 | 100.4 | 396 | 19.8
23:30 - 00:00 | 8.376 | 365.6 | 0 | 38.7 | 35.1 | 0 | 191.6 | 99.6 | 382.8 | 13.2
Сумма | 424.052 | 20068.8 | 0 | 2418 | 1840.8 | 0 | 10609.2 | 5201.2 | 20889 | 785.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Полдарса |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч