## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Приводино | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Приводино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [47 empty] | за 17.12.2025
Время | 10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | 10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | 10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 35 Приводино-Удима ап RS УСПД
00:00 - 00:30 | 954 | 714 | 7.6 | 3.8 | 0 | 6.8 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 3.2 | 0 | 64 | 131.2 |  | 0 | 31.2 | 7.2 | 4.8 | 142.8 | 0 | 162.4 | 0 | 561.6 | 0 | 574.8 | 0 | 12.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1249.6 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
00:30 - 01:00 | 954 | 714 | 7.6 | 3.6 | 0 | 7.2 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 3.2 | 0 | 60.8 | 129.6 |  | 0 | 33.6 | 9.6 | 3.6 | 144 | 0 | 160 | 0 | 571.2 | 0 | 572.4 | 0 | 13.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1240.8 | 0 | 871.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
01:00 - 01:30 | 942 | 708 | 7.6 | 3.6 | 0 | 7.6 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 3.2 | 0 | 56 | 124.8 |  | 0 | 36 | 10.8 | 3.6 | 138 | 0 | 156.8 | 0 | 572.4 | 0 | 572.4 | 0 | 16 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1223.2 | 0 | 862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4
01:30 - 02:00 | 912 | 696 | 7.6 | 3.4 | 0 | 7.2 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2.4 | 0 | 65.6 | 126.4 |  | 0 | 34.8 | 2.4 | 6 | 131.4 | 0 | 157.2 | 0 | 564 | 0 | 565.2 | 0 | 12 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1188 | 0 | 844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8
02:00 - 02:30 | 894 | 684 | 7.4 | 3.4 | 0 | 6.8 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 3.2 | 0 | 64 | 126.4 |  | 0 | 37.2 | 7.2 | 6 | 129.6 | 0 | 156.4 | 0 | 549.6 | 0 | 564 | 0 | 12.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1179.2 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6
02:30 - 03:00 | 888 | 690 | 7.4 | 3.6 | 0 | 7.2 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 2.4 | 0 | 59.2 | 124.8 |  | 0 | 38.4 | 14.4 | 1.2 | 127.2 | 0 | 149.2 | 0 | 553.2 | 0 | 564 | 0 | 12 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1170.4 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
03:00 - 03:30 | 900 | 678 | 7.6 | 3.4 | 0.4 | 6.4 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 2.4 | 0 | 60.8 | 121.6 |  | 0 | 37.2 | 6 | 4.8 | 130.2 | 0 | 154 | 0 | 553.2 | 0 | 559.2 | 0 | 12.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1179.2 | 0 | 818.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6
03:30 - 04:00 | 900 | 684 | 7.4 | 3.6 | 0 | 7.6 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 3.2 | 0 | 64 | 124.8 |  | 0 | 33.6 | 8.4 | 4.8 | 129 | 0 | 155.6 | 0 | 550.8 | 0 | 561.6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1179.2 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2
04:00 - 04:30 | 906 | 702 | 7.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 3.2 | 0 | 62.4 | 126.4 |  | 0 | 33.6 | 8.4 | 3.6 | 131.4 | 0 | 159.2 | 0 | 549.6 | 0 | 562.8 | 0 | 12.4 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1179.2 | 0 | 853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4
04:30 - 05:00 | 900 | 702 | 7.8 | 3.6 | 0 | 16.8 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 2.4 | 0 | 67.2 | 126.4 |  | 0 | 32.4 | 6 | 4.8 | 135.6 | 0 | 160 | 0 | 548.4 | 0 | 565.2 | 0 | 12.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1170.4 | 0 | 862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
05:00 - 05:30 | 900 | 702 | 7.8 | 3.6 | 0 | 16.8 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 3.2 | 0 | 65.6 | 128 |  | 0 | 36 | 14.4 | 1.2 | 133.8 | 0 | 160.8 | 0 | 550.8 | 0 | 565.2 | 0 | 12.4 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1179.2 | 0 | 853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4
06:30 - 06:00 | 912 | 720 | 7.6 | 3.8 | 0 | 16.8 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 3.2 | 0 | 62.4 | 128 |  | 0 | 34.8 | 15.6 | 3.6 | 135 | 0 | 156.8 | 0 | 554.4 | 0 | 562.8 | 0 | 12.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1196.8 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4
06:00 - 06:30 | 906 | 690 | 7.6 | 3.8 | 0 | 17.2 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3.2 | 0 | 51.2 | 113.6 |  | 0 | 34.8 | 6 | 4.8 | 131.4 | 0 | 156.4 | 0 | 550.8 | 0 | 559.2 | 0 | 12.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1205.6 | 0 | 853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
06:30 - 07:00 | 906 | 696 | 7.6 | 3.6 | 0 | 16.8 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 2.4 | 0 | 49.6 | 112 |  | 0 | 33.6 | 3.6 | 6 | 130.2 | 0 | 157.6 | 0 | 547.2 | 0 | 560.4 | 0 | 11.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1214.4 | 0 | 862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
07:00 - 07:30 | 888 | 678 | 7.4 | 3.6 | 0 | 16 | 72 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 2.4 | 0 | 56 | 104 |  | 0 | 33.6 | 4.8 | 6 | 128.4 | 0 | 156.8 | 0 | 540 | 0 | 560.4 | 0 | 12.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1205.6 | 0 | 844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
07:30 - 08:00 | 900 | 678 | 7.4 | 3.6 | 0 | 15.6 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 3.2 | 0 | 57.6 | 112 |  | 0 | 32.4 | 3.6 | 6 | 126.6 | 0 | 168.8 | 0 | 550.8 | 0 | 552 | 0 | 13.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1232 | 0 | 853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
08:00 - 08:30 | 1050 | 1386 | 7.2 | 3.6 | 0 | 16 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 4 | 0 | 60.8 | 116.8 |  | 0 | 30 | 3.6 | 4.8 | 145.2 | 0 | 252.4 | 0 | 583.2 | 0 | 1244.4 | 0 | 18.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1425.6 | 0 | 1680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
08:30 - 09:00 | 1218 | 1818 | 7.6 | 3.8 | 0 | 14.8 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 2.4 | 0 | 46.4 | 115.2 |  | 0 | 37.2 | 15.6 | 0 | 166.2 | 0 | 344 | 0 | 613.2 | 0 | 1668 | 0 | 18.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1636.8 | 0 | 2261.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 15.4
09:00 - 09:30 | 1404 | 1770 | 7.6 | 3.8 | 0 | 15.6 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 1.6 | 30.4 | 104 |  | 0 | 40.8 | 14.4 | 0 | 162.6 | 0 | 536.4 | 0 | 596.4 | 0 | 1653.6 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1830.4 | 0 | 2208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
9:30 - 10:00 | 1446 | 1752 | 7.8 | 3.6 | 0 | 15.2 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 99.2 |  | 3.6 | 32.4 | 13.2 | 6 | 172.8 | 0 | 598.4 | 0 | 584.4 | 0 | 1646.4 | 0 | 16.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1874.4 | 0 | 2164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
10:00 - 10:30 | 1398 | 1776 | 7.4 | 3.4 | 0 | 14.8 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 100.8 |  | 1.2 | 37.2 | 28.8 | 0 | 149.4 | 0 | 582.8 | 0 | 584.4 | 0 | 1633.2 | 0 | 17.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.6 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 25.2
10:30 - 11:00 | 1464 | 1788 | 7.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 122.8 | 0 | 0 | 4.8 | 22.4 | 105.6 |  | 1.2 | 39.6 | 20.4 | 1.2 | 162.6 | 0 | 585.2 | 0 | 586.8 | 0 | 1648.8 | 0 | 16.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1892 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4
11:00 - 11:30 | 1332 | 1800 | 7.2 | 3.6 | 0 | 15.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 104 |  | 0 | 34.8 | 31.2 | 0 | 153.6 | 0 | 510.4 | 0 | 573.6 | 0 | 1656 | 0 | 16.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1760 | 0 | 2208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4
11:30 - 12:00 | 1296 | 1794 | 7.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 104 |  | 0 | 40.8 | 33.6 | 0 | 139.2 | 0 | 502.8 | 0 | 576 | 0 | 1665.6 | 0 | 16 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1707.2 | 0 | 2208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
12:00 - 12:30 | 1086 | 1764 | 7.8 | 3.4 | 0 | 13.6 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 100.8 |  | 0 | 39.6 | 37.2 | 0 | 148.8 | 0 | 269.6 | 0 | 591.6 | 0 | 1653.6 | 0 | 16.4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 2164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
12:30 - 13:00 | 978 | 894 | 7.8 | 3.6 | 0 | 10.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 99.2 |  | 1.2 | 37.2 | 38.4 | 0 | 147.6 | 0 | 261.2 | 0 | 501.6 | 0 | 780 | 0 | 15.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1214.4 | 0 | 1108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4
13:00 - 13:30 | 1212 | 618 | 7.2 | 3.2 | 0 | 10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 99.2 |  | 0 | 18 | 49.2 | 0 | 160.8 | 0 | 563.6 | 0 | 422.4 | 0 | 475.2 | 0 | 13.6 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 756.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8
13:30 - 14:00 | 1212 | 642 | 7.2 | 3.4 | 0 | 10.8 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 112 |  | 0 | 20.4 | 50.4 | 0 | 147.6 | 0 | 557.2 | 0 | 422.4 | 0 | 482.4 | 0 | 13.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.4 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2
14:00 - 14:30 | 1236 | 642 | 7.4 | 3.4 | 0 | 10.8 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 48 | 123.2 |  | 0 | 19.2 | 49.2 | 0 | 150.6 | 0 | 585.2 | 0 | 427.2 | 0 | 484.8 | 0 | 13.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1425.6 | 0 | 783.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
14:30 - 15:00 | 1296 | 636 | 7.6 | 3.4 | 0 | 6 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 118.4 |  | 1.2 | 18 | 46.8 | 0 | 159.6 | 0 | 597.6 | 0 | 435.6 | 0 | 483.6 | 0 | 13.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1487.2 | 0 | 774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8
15:00 - 15:30 | 1224 | 648 | 7.6 | 3.4 | 0 | 20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 3.2 | 3.2 | 24 | 128 |  | 2.4 | 13.2 | 43.2 | 0 | 144 | 0 | 501.2 | 0 | 438 | 0 | 486 | 0 | 13.2 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1408 | 0 | 827.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
15:30 - 16:00 | 1062 | 642 | 7.8 | 3.4 | 0.4 | 10.8 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 3.2 | 6.4 | 14.4 | 123.2 |  | 0 | 15.6 | 43.2 | 0 | 162 | 0 | 305.6 | 0 | 435.6 | 0 | 482.4 | 0 | 13.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1232 | 0 | 809.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 23.8
16:00 - 16:30 | 1272 | 648 | 7.6 | 3.4 | 0 | 7.2 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 3.2 | 0 | 38.4 | 126.4 |  | 1.2 | 12 | 45.6 | 0 | 155.4 | 0 | 551.6 | 0 | 433.2 | 0 | 478.8 | 0 | 13.2 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1469.6 | 0 | 827.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
16:30 - 17:00 | 1380 | 648 | 7.8 | 3.6 | 0 | 6.8 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 3.2 | 1.6 | 48 | 107.2 |  | 0 | 14.4 | 51.6 | 0 | 170.4 | 0 | 615.2 | 0 | 439.2 | 0 | 498 | 0 | 13.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1584 | 0 | 818.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
17:00 - 17:30 | 1236 | 672 | 7.6 | 3.8 | 0 | 7.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 2.4 | 0 | 48 | 112 |  | 0 | 15.6 | 49.2 | 0 | 136.8 | 0 | 525.6 | 0 | 432 | 0 | 504 | 0 | 13.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1425.6 | 0 | 853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8
17:30 - 18:00 | 1128 | 654 | 7.6 | 3.8 | 0 | 6.4 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 3.2 | 0 | 51.2 | 91.2 |  | 0 | 14.4 | 50.4 | 0 | 159 | 0 | 410.8 | 0 | 432 | 0 | 502.8 | 0 | 14 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1302.4 | 0 | 827.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2
18:00 - 18:30 | 1092 | 726 | 7.6 | 3.6 | 0.4 | 6.4 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 2.4 | 0 | 43.2 | 76.8 |  | 3.6 | 16.8 | 50.4 | 0 | 159.6 | 0 | 284.8 | 0 | 518.4 | 3.6 | 614.4 | 0 | 13.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1372.8 | 0 | 915.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
18:30 - 19:00 | 990 | 672 | 7.4 | 3.6 | 0 | 7.2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 2.4 | 0 | 40 | 81.6 |  | 4.8 | 13.2 | 48 | 0 | 165.6 | 0 | 158.8 | 0 | 534 | 0 | 556.8 | 0 | 13.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1320 | 0 | 844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
19:00 - 19:30 | 1002 | 708 | 7.4 | 3.8 | 0 | 7.6 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 2.4 | 0 | 33.6 | 89.6 |  | 24 | 2.4 | 56.4 | 0 | 160.2 | 0 | 157.2 | 0 | 535.2 | 0 | 558 | 0 | 15.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1328.8 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8
19:30 - 20:00 | 930 | 678 | 7.4 | 3.6 | 0 | 7.6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 2.4 | 0 | 46.4 | 91.2 |  | 7.2 | 18 | 25.2 | 3.6 | 149.4 | 0 | 152 | 0 | 534 | 0 | 550.8 | 0 | 18.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1249.6 | 0 | 844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20:00 - 20:30 | 894 | 642 | 7.4 | 3.4 | 0 | 7.6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2.4 | 0 | 44.8 | 88 |  | 0 | 37.2 | 4.8 | 4.8 | 130.2 | 0 | 150.8 | 0 | 534 | 0 | 547.2 | 0 | 16.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1188 | 0 | 800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
20:30 - 21:00 | 894 | 630 | 7.2 | 3.6 | 0 | 6.4 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 2.4 | 0 | 35.2 | 86.4 |  | 0 | 38.4 | 4.8 | 4.8 | 129.6 | 0 | 146.8 | 0 | 532.8 | 0 | 543.6 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1205.6 | 0 | 783.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
21:00 - 21:30 | 900 | 648 | 7.4 | 3.6 | 0 | 7.6 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 2.4 | 0 | 38.4 | 89.6 |  | 0 | 36 | 7.2 | 4.8 | 133.8 | 0 | 150.4 | 0 | 538.8 | 0 | 547.2 | 0 | 16.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1179.2 | 0 | 809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
21:30 - 22:00 | 912 | 660 | 7.6 | 3.6 | 0 | 7.6 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2.4 | 0 | 38.4 | 94.4 |  | 0 | 37.2 | 13.2 | 1.2 | 139.2 | 0 | 157.2 | 0 | 531.6 | 0 | 554.4 | 0 | 16.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1205.6 | 0 | 818.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
22:00 - 22:30 | 906 | 636 | 7.8 | 3.4 | 0 | 7.2 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 3.2 | 0 | 41.6 | 91.2 |  | 0 | 38.4 | 7.2 | 3.6 | 144.6 | 0 | 135.6 | 0 | 532.8 | 0 | 547.2 | 0 | 13.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1188 | 0 | 774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4
22:30 - 23:00 | 900 | 618 | 7.8 | 3.4 | 0 | 7.2 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 2.4 | 0 | 41.6 | 89.6 |  | 0 | 38.4 | 4.8 | 3.6 | 146.4 | 0 | 135.6 | 0 | 519.6 | 0 | 546 | 0 | 11.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1170.4 | 0 | 756.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8
23:00 - 23:30 | 906 | 618 | 7.6 | 3.2 | 0 | 7.2 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 3.2 | 0 | 43.2 | 88 |  | 0 | 37.2 | 4.8 | 4.8 | 145.2 | 0 | 135.2 | 0 | 522 | 0 | 543.6 | 0 | 12 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1170.4 | 0 | 756.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2
23:30 - 00:00 | 912 | 624 | 7.8 | 3.4 | 0 | 7.6 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 2.4 | 1.6 | 40 | 89.6 |  | 0 | 39.6 | 4.8 | 3.6 | 150 | 0 | 129.2 | 0 | 526.8 | 0 | 546 | 0 | 11.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1179.2 | 0 | 765.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4
Сумма | 50730 | 41988 | 362.4 | 170.6 | 1.2 | 519.2 | 3708.4 | 0 | 0 | 0 | 5023.2 | 0 | 101.6 | 19.2 | 2353.6 | 5206.4 | 0 | 51.6 | 1436.4 | 1075.2 | 117.6 | 6972.6 | 0 | 14078.4 | 0 | 25336.8 | 3.6 | 35804.4 | 0 | 682.4 | 0 | 434.4 | 0 | 0 | 0 | 4094.4 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 64697.6 | 0 | 51876 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1274

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Приводино |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч