## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Приводино | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Приводино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [47 empty] | за 17.12.2025
Время | 10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | 10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | 10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 35 Приводино-Удима ап RS УСПД
00:00 - 00:30 | 4632 | 3174 | 18.6 | 5 | 48.4 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 199.6 | 0 | 12 | 540.8 |  | 697.6 |  | 212.4 |  | 145.2 |  | 433.8 | 0 | 172 | 221.4 | 2544 | 0 | 1855.2 | 0 | 29.6 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 266.8 | 0 | 100.8 | 2.4 | 22.8 | 4664 | 0 | 3863.2 | 0 | 0 | 655.2 | 658 | 0
00:30 - 01:00 | 4620 | 3168 | 18.4 | 5.2 | 48 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 11.2 | 560 |  | 699.2 |  | 211.2 |  | 145.2 |  | 428.4 | 0 | 170.4 | 223.2 | 2541.6 | 0 | 1855.2 | 0 | 30 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 262.8 | 0 | 100.4 | 1.6 | 23.2 | 4637.6 | 0 | 3845.6 | 0 | 0 | 655.2 | 652.4 | 0
01:00 - 01:30 | 4584 | 3162 | 18.8 | 4.8 | 46.8 | 0 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 12 | 560 |  | 686.4 |  | 206.4 |  | 145.2 |  | 421.2 | 0 | 167.2 | 226.2 | 2544 | 0 | 1855.2 | 0 | 33.2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 0 | 99.2 | 1.6 | 23.2 | 4611.2 | 0 | 3810.4 | 0 | 0 | 621.6 | 621.6 | 0
01:30 - 02:00 | 4536 | 3186 | 18.4 | 5 | 46.8 | 0 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 11.2 | 544 |  | 726.4 |  | 206.4 |  | 145.2 |  | 415.2 | 0 | 169.6 | 216 | 2530.8 | 0 | 1852.8 | 0 | 28.8 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 248.8 | 0 | 93.6 | 1.6 | 22.8 | 4567.2 | 0 | 3836.8 | 0 | 0 | 621.6 | 621.6 | 0
02:00 - 02:30 | 4536 | 3168 | 18.6 | 5.2 | 48.8 | 0 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 12 | 537.6 |  | 713.6 |  | 211.2 |  | 144 |  | 411.6 | 0 | 168.4 | 223.2 | 2530.8 | 0 | 1849.2 | 0 | 28.4 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 245.2 | 0 | 100 | 1.6 | 22.8 | 4567.2 | 0 | 3810.4 | 0 | 0 | 613.2 | 611.8 | 0
02:30 - 03:00 | 4524 | 3132 | 18.6 | 4.8 | 47.2 | 0 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 11.2 | 548.8 |  | 684.8 |  | 206.4 |  | 144 |  | 405 | 0 | 162.4 | 221.4 | 2536.8 | 0 | 1849.2 | 0 | 29.2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 93.2 | 1.6 | 23.6 | 4540.8 | 0 | 3775.2 | 0 | 0 | 621.6 | 620.2 | 0
03:00 - 03:30 | 4542 | 3132 | 18.4 | 5.4 | 48 | 0 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 186.8 | 0 | 11.2 | 542.4 |  | 675.2 |  | 207.6 |  | 144 |  | 402.6 | 0 | 166.8 | 214.2 | 2538 | 0 | 1851.6 | 0 | 30 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 0 | 99.6 | 1.6 | 23.6 | 4567.2 | 0 | 3775.2 | 0 | 0 | 613.2 | 614.6 | 0
03:30 - 04:00 | 4518 | 3144 | 18.6 | 4.6 | 46.8 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 191.2 | 0 | 11.2 | 539.2 |  | 680 |  | 208.8 |  | 144 |  | 393 | 0 | 168.8 | 225.6 | 2536.8 | 0 | 1846.8 | 0 | 28.8 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 0 | 95.6 | 1.6 | 24 | 4549.6 | 0 | 3801.6 | 0 | 0 | 630 | 628.6 | 0
04:00 - 04:30 | 4524 | 3144 | 18.8 | 5.4 | 31.6 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 12 | 542.4 |  | 691.2 |  | 208.8 |  | 145.2 |  | 398.4 | 0 | 167.2 | 223.2 | 2530.8 | 0 | 1844.4 | 0 | 28.4 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 257.6 | 0 | 102.4 | 1.6 | 24.8 | 4549.6 | 0 | 3801.6 | 0 | 0 | 638.4 | 630 | 0
04:30 - 05:00 | 4506 | 3150 | 19 | 5 | 29.6 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 11.2 | 542.4 |  | 691.2 |  | 208.8 |  | 145.2 |  | 396 | 0 | 166.4 | 217.8 | 2522.4 | 0 | 1844.4 | 0 | 28.8 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 0 | 98.8 | 1.6 | 24.4 | 4532 | 0 | 3828 | 0 | 0 | 655.2 | 655.2 | 0
05:00 - 05:30 | 4530 | 3156 | 19.8 | 5.2 | 28.4 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 209.2 | 0 | 12 | 540.8 |  | 673.6 |  | 207.6 |  | 145.2 |  | 406.2 | 0 | 169.2 | 229.8 | 2527.2 | 0 | 1840.8 | 0 | 29.2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 102.4 | 1.6 | 25.2 | 4558.4 | 0 | 3854.4 | 0 | 0 | 663.6 | 669.2 | 0
06:30 - 06:00 | 4566 | 3138 | 19.8 | 5.6 | 28.4 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 12 | 547.2 |  | 673.6 |  | 206.4 |  | 145.2 |  | 418.8 | 0 | 162.4 | 228 | 2518.8 | 0 | 1834.8 | 0 | 28.8 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 271.6 | 0 | 99.6 | 1.6 | 24 | 4584.8 | 0 | 3863.2 | 0 | 0 | 705.6 | 700 | 0
06:00 - 06:30 | 4752 | 3150 | 20 | 5.8 | 29.6 | 0 | 279.6 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 11.2 | 590.4 |  | 680 |  | 207.6 |  | 144 |  | 468 | 0 | 170.4 | 223.2 | 2523.6 | 0 | 1836 | 0 | 28.4 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 92.4 | 1.6 | 22.8 | 4778.4 | 0 | 3924.8 | 0 | 0 | 747.6 | 749 | 0
06:30 - 07:00 | 4800 | 3198 | 20 | 5.6 | 31.2 | 0 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 0 | 12 | 596.8 |  | 692.8 |  | 207.6 |  | 144 |  | 469.2 | 0 | 168 | 235.8 | 2518.8 | 0 | 1839.6 | 0 | 27.2 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 308.8 | 0 | 92.8 | 1.6 | 22.8 | 4831.2 | 0 | 4021.6 | 0 | 0 | 789.6 | 785.4 | 0
07:00 - 07:30 | 4860 | 3204 | 19.8 | 5.4 | 39.6 | 0 | 341.2 | 0 | 0 | 0 | 242.8 | 0 | 12 | 596.8 |  | 684.8 |  | 205.2 |  | 145.2 |  | 474 | 0 | 173.2 | 225.6 | 2528.4 | 0 | 1849.2 | 0 | 28 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 305.6 | 0 | 102.4 | 1.6 | 22.8 | 4884 | 0 | 4030.4 | 0 | 0 | 798 | 800.8 | 0
07:30 - 08:00 | 4932 | 3192 | 19.8 | 5.6 | 49.2 | 0 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 0 | 12 | 625.6 |  | 680 |  | 208.8 |  | 145.2 |  | 505.8 | 0 | 180.8 | 229.8 | 2553.6 | 0 | 1849.2 | 0 | 29.6 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 91.6 | 1.6 | 22.8 | 4963.2 | 0 | 4021.6 | 0 | 0 | 806.4 | 802.2 | 0
08:00 - 08:30 | 5256 | 3984 | 19.8 | 5.6 | 48.8 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 12 | 640 |  | 788.8 |  | 222 |  | 144 |  | 512.4 | 0 | 266.4 | 227.4 | 2703.6 | 0 | 2510.4 | 0 | 36 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 294.4 | 0 | 96.4 | 1.6 | 22 | 5280 | 0 | 4822.4 | 0 | 0 | 814.8 | 814.8 | 0
08:30 - 09:00 | 5532 | 5178 | 20 | 5.4 | 48.4 | 0 | 384.4 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 13.6 | 662.4 |  | 824 |  | 200.4 |  | 135.6 |  | 528 | 0 | 354.8 | 210.6 | 2886 | 0 | 3681.6 | 0 | 35.2 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 0 | 92 | 1.6 | 23.2 | 5570.4 | 0 | 6010.4 | 0 | 0 | 789.6 | 791 | 0
09:00 - 09:30 | 5610 | 5112 | 20 | 5.6 | 38.4 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 4.8 | 638.4 |  | 811.2 |  | 195.6 |  | 126 |  | 507 | 0 | 507.6 | 205.8 | 2872.8 | 0 | 3678 | 0 | 34 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 93.6 | 1.6 | 21.6 | 5632 | 0 | 5913.6 | 0 | 0 | 756 | 756 | 0
9:30 - 10:00 | 5610 | 4992 | 20.2 | 6 | 34.4 | 0 | 361.6 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 4.8 | 641.6 |  | 705.6 |  | 159.6 |  | 102 |  | 519 | 0 | 583.6 | 212.4 | 2859.6 | 0 | 3685.2 | 0 | 31.2 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 87.6 | 1.6 | 22.8 | 5640.8 | 0 | 5772.8 | 0 | 0 | 747.6 | 746.2 | 0
10:00 - 10:30 | 5556 | 5064 | 19.8 | 4.8 | 35.2 | 0 | 360.4 | 0 | 0 | 0 | 255.6 | 0 | 4 | 632 |  | 704 |  | 205.2 |  | 150 |  | 483.6 | 0 | 527.6 | 205.2 | 2869.2 | 0 | 3686.4 | 0 | 33.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 85.6 | 1.6 | 21.6 | 5588 | 0 | 5816.8 | 0 | 0 | 722.4 | 719.6 | 0
10:30 - 11:00 | 5634 | 5046 | 20.2 | 5.4 | 32 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 241.2 | 0 | 4.8 | 652.8 |  | 710.4 |  | 198 |  | 141.6 |  | 488.4 | 0 | 552.4 | 208.8 | 2880 | 0 | 3686.4 | 0 | 31.6 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 0 | 90 | 1.6 | 22.4 | 5667.2 | 0 | 5799.2 | 0 | 0 | 705.6 | 707 | 0
11:00 - 11:30 | 5520 | 5040 | 19.4 | 5 | 31.6 | 0 | 346.4 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 0 | 5.6 | 617.6 |  | 704 |  | 225.6 |  | 147.6 |  | 472.2 | 0 | 508.8 | 209.4 | 2859.6 | 0 | 3684 | 0 | 31.6 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 277.6 | 0 | 86.8 | 1.6 | 22.8 | 5544 | 0 | 5772.8 | 0 | 0 | 697.2 | 693 | 0
11:30 - 12:00 | 5484 | 5010 | 20.2 | 5.4 | 32.4 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 211.6 | 0 | 5.6 | 625.6 |  | 705.6 |  | 229.2 |  | 147.6 |  | 471.6 | 0 | 480.4 | 207.6 | 2847.6 | 0 | 3682.8 | 0 | 31.6 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 280.4 | 0 | 84.4 | 1.6 | 20.4 | 5517.6 | 0 | 5755.2 | 0 | 0 | 714 | 709.8 | 0
12:00 - 12:30 | 5304 | 4992 | 20.2 | 4.4 | 39.2 | 0 | 360.4 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 6.4 | 608 |  | 700.8 |  | 234 |  | 140.4 |  | 478.2 | 0 | 280.8 | 205.2 | 2840.4 | 0 | 3676.8 | 0 | 31.2 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 287.6 | 0 | 84 | 1.6 | 18 | 5332.8 | 0 | 5737.6 | 0 | 0 | 705.6 | 705.6 | 0
12:30 - 13:00 | 4092 | 3450 | 20.2 | 5.2 | 45.6 | 0 | 354.8 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 0 | 4.8 | 568 |  | 686.4 |  | 232.8 |  | 145.2 |  | 452.4 | 0 | 272.8 | 204.6 | 1708.8 | 0 | 2144.4 | 0 | 29.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 0 | 90 | 1.6 | 17.6 | 4118.4 | 0 | 4180 | 0 | 0 | 697.2 | 702.8 | 0
13:00 - 13:30 | 3504 | 2958 | 19.6 | 4.6 | 44.8 | 0 | 321.6 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 0 | 4 | 593.6 |  | 689.6 |  | 247.2 |  | 168 |  | 463.8 | 0 | 556.8 | 203.4 | 829.2 | 0 | 1621.2 | 0 | 27.6 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 83.2 | 1.6 | 18.4 | 3520 | 0 | 3678.4 | 0 | 0 | 705.6 | 697.2 | 0
13:30 - 14:00 | 3498 | 3036 | 19.4 | 5 | 43.6 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 3.2 | 590.4 |  | 742.4 |  | 247.2 |  | 170.4 |  | 450 | 0 | 564 | 211.8 | 824.4 | 0 | 1646.4 | 0 | 27.2 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 82.8 | 1.6 | 17.6 | 3528.8 | 0 | 3757.6 | 0 | 0 | 688.8 | 691.6 | 0
14:00 - 14:30 | 3540 | 3084 | 19.6 | 4.8 | 40 | 0 | 305.6 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 4 | 592 |  | 800 |  | 252 |  | 169.2 |  | 454.2 | 0 | 595.6 | 204 | 841.2 | 0 | 1656 | 0 | 27.6 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 88.8 | 1.6 | 16.4 | 3555.2 | 0 | 3792.8 | 0 | 0 | 688.8 | 686 | 0
14:30 - 15:00 | 3540 | 3084 | 20 | 5 | 48.8 | 0 | 314.4 | 0 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 3.2 | 600 |  | 804.8 |  | 265.2 |  | 163.2 |  | 456.6 | 0 | 559.2 | 207.6 | 840 | 0 | 1658.4 | 0 | 28.4 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 269.2 | 0 | 89.6 | 1.6 | 18.4 | 3564 | 0 | 3801.6 | 0 | 0 | 697.2 | 694.4 | 0
15:00 - 15:30 | 3552 | 3162 | 20.4 | 5 | 32 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 0 | 9.6 | 644.8 |  | 809.6 |  | 261.6 |  | 171.6 |  | 472.2 | 0 | 464.8 | 235.8 | 849.6 | 0 | 1668 | 0 | 26.4 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 296.8 | 0 | 89.2 | 1.6 | 20 | 3572.8 | 0 | 3942.4 | 0 | 0 | 747.6 | 749 | 0
15:30 - 16:00 | 3468 | 3144 | 20.4 | 5.2 | 45.2 | 0 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 0 | 11.2 | 636.8 |  | 800 |  | 235.2 |  | 168 |  | 504.6 | 0 | 311.6 | 222 | 844.8 | 0 | 1665.6 | 0 | 26.8 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 97.2 | 1.6 | 22 | 3484.8 | 0 | 3951.2 | 0 | 0 | 781.2 | 779.8 | 0
16:00 - 16:30 | 3684 | 3180 | 20 | 5.2 | 49.6 | 0 | 345.2 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 11.2 | 606.4 |  | 838.4 |  | 259.2 |  | 172.8 |  | 513 | 0 | 544 | 219 | 834 | 0 | 1664.4 | 0 | 26 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 329.2 | 0 | 102.8 | 1.6 | 21.2 | 3713.6 | 0 | 4021.6 | 0 | 0 | 806.4 | 810.6 | 0
16:30 - 17:00 | 3774 | 3144 | 20.6 | 5.4 | 49.2 | 0 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 11.2 | 606.4 |  | 772.8 |  | 274.8 |  | 183.6 |  | 527.4 | 0 | 590.4 | 223.8 | 834 | 0 | 1672.8 | 0 | 26 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 100 | 1.6 | 22.4 | 3784 | 0 | 3977.6 | 0 | 0 | 814.8 | 807.8 | 0
17:00 - 17:30 | 3618 | 3096 | 20 | 5.2 | 50.8 | 0 | 376.8 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 10.4 | 564.8 |  | 755.2 |  | 265.2 |  | 181.2 |  | 488.4 | 0 | 530.4 | 207.6 | 825.6 | 0 | 1663.2 | 0 | 26.8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 95.2 | 1.6 | 21.6 | 3643.2 | 0 | 3933.6 | 0 | 0 | 814.8 | 813.4 | 0
17:30 - 18:00 | 3420 | 3054 | 20.2 | 6 | 49.2 | 0 | 356.8 | 0 | 0 | 0 | 255.6 | 0 | 11.2 | 531.2 |  | 692.8 |  | 248.4 |  | 183.6 |  | 511.8 | 0 | 386.4 | 212.4 | 817.2 | 0 | 1653.6 | 0 | 26.4 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 348.4 | 0 | 92 | 1.6 | 20.4 | 3440.8 | 0 | 3872 | 0 | 0 | 798 | 796.6 | 0
18:00 - 18:30 | 4488 | 3246 | 19.8 | 4.8 | 50.4 | 0 | 337.2 | 0 | 0 | 0 | 252.4 | 0 | 10.4 | 497.6 |  | 632 |  | 279.6 |  | 187.2 |  | 528 | 0 | 263.2 | 210 | 1989.6 | 0 | 1912.8 | 0 | 26.4 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 356.8 | 0 | 98.4 | 1.6 | 20.4 | 4514.4 | 0 | 4056.8 | 0 | 0 | 781.2 | 782.6 | 0
18:30 - 19:00 | 4890 | 3174 | 20.2 | 5.6 | 48.4 | 0 | 343.6 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 11.2 | 476.8 |  | 643.2 |  | 279.6 |  | 184.8 |  | 537.6 | 0 | 158.8 | 200.4 | 2504.4 | 0 | 1843.2 | 0 | 26.4 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 365.2 | 0 | 93.6 | 1.6 | 22 | 4910.4 | 0 | 3977.6 | 0 | 0 | 781.2 | 779.8 | 0
19:00 - 19:30 | 4890 | 3120 | 19.6 | 5 | 47.6 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 0 | 10.4 | 497.6 |  | 563.2 |  | 294 |  | 198 |  | 508.8 | 0 | 158.8 | 211.8 | 2515.2 | 0 | 1846.8 | 0 | 28 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 93.6 | 1.6 | 22 | 4919.2 | 0 | 3924.8 | 0 | 0 | 772.8 | 770 | 0
19:30 - 20:00 | 4830 | 3114 | 19.8 | 5.6 | 49.2 | 0 | 324.4 | 0 | 0 | 0 | 248.8 | 0 | 10.4 | 494.4 |  | 585.6 |  | 279.6 |  | 165.6 |  | 486 | 0 | 154.8 | 217.8 | 2508 | 0 | 1838.4 | 0 | 32.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 93.2 | 1.6 | 22 | 4857.6 | 0 | 3907.2 | 0 | 0 | 764.4 | 770 | 0
20:00 - 20:30 | 4698 | 3048 | 19.6 | 5 | 49.2 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 11.2 | 465.6 |  | 563.2 |  | 201.6 |  | 142.8 |  | 480 | 0 | 154.4 | 208.2 | 2503.2 | 0 | 1830 | 0 | 30.8 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 350.4 | 0 | 94 | 1.6 | 20.8 | 4725.6 | 0 | 3828 | 0 | 0 | 756 | 753.2 | 0
20:30 - 21:00 | 4686 | 3036 | 19.4 | 5.4 | 50.4 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 0 | 10.4 | 491.2 |  | 569.6 |  | 202.8 |  | 140.4 |  | 462 | 0 | 149.6 | 207.6 | 2504.4 | 0 | 1827.6 | 0 | 31.6 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 94 | 1.6 | 21.2 | 4708 | 0 | 3792.8 | 0 | 0 | 739.2 | 737.8 | 0
21:00 - 21:30 | 4620 | 3066 | 19.8 | 5.2 | 48.8 | 0 | 303.2 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 10.4 | 484.8 |  | 585.6 |  | 204 |  | 140.4 |  | 448.8 | 0 | 153.2 | 216 | 2497.2 | 0 | 1827.6 | 0 | 30.4 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 318.4 | 0 | 85.2 | 1.6 | 21.6 | 4646.4 | 0 | 3819.2 | 0 | 0 | 730.8 | 728 | 0
21:30 - 22:00 | 4614 | 3042 | 19.8 | 5.4 | 47.6 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 11.2 | 494.4 |  | 587.2 |  | 206.4 |  | 142.8 |  | 451.2 | 0 | 154.4 | 210.6 | 2490 | 0 | 1826.4 | 0 | 29.2 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 306.4 | 0 | 90.4 | 1.6 | 22.4 | 4637.6 | 0 | 3784 | 0 | 0 | 714 | 711.2 | 0
22:00 - 22:30 | 4560 | 3024 | 20.4 | 4.8 | 47.6 | 0 | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 11.2 | 497.6 |  | 598.4 |  | 207.6 |  | 138 |  | 435.6 | 0 | 137.2 | 202.2 | 2497.2 | 0 | 1825.2 | 0 | 26.4 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 293.2 | 0 | 94.8 | 1.6 | 23.6 | 4584.8 | 0 | 3722.4 | 0 | 0 | 672 | 670.6 | 0
22:30 - 23:00 | 4518 | 3000 | 20.2 | 4.8 | 47.2 | 0 | 247.6 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 10.4 | 500.8 |  | 585.6 |  | 210 |  | 136.8 |  | 433.8 | 0 | 133.6 | 208.2 | 2491.2 | 0 | 1824 | 0 | 24 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 281.2 | 0 | 94 | 1.6 | 23.6 | 4540.8 | 0 | 3687.2 | 0 | 0 | 655.2 | 659.4 | 0
23:00 - 23:30 | 4470 | 3030 | 20.6 | 4.8 | 46.8 | 0 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 0 | 11.2 | 489.6 |  | 612.8 |  | 208.8 |  | 135.6 |  | 422.4 | 0 | 136 | 202.8 | 2486.4 | 0 | 1821.6 | 0 | 24 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 94 | 1.6 | 24 | 4488 | 0 | 3678.4 | 0 | 0 | 630 | 627.2 | 0
23:30 - 00:00 | 4434 | 2994 | 20.2 | 4.8 | 47.6 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 11.2 | 483.2 |  | 593.6 |  | 207.6 |  | 138 |  | 420.6 | 0 | 127.6 | 203.4 | 2496 | 0 | 1826.4 | 0 | 24 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 259.6 | 0 | 89.2 | 1.6 | 23.6 | 4461.6 | 0 | 3652 | 0 | 0 | 630 | 630 | 0
Сумма | 218856 | 166302 | 945 | 249 | 2068.4 | 0 | 14297.6 | 0 | 0 | 0 | 10497.2 | 0 | 461.6 | 27081.6 | 0 | 33196.8 | 0 | 10771.2 | 0 | 7278 | 0 | 22216.8 | 0 | 14023.2 | 10327.8 | 105676.8 | 0 | 102289.2 | 0 | 1394.8 | 0 | 2666.4 | 0 | 0 | 0 | 13945.2 | 0 | 4490.4 | 77.6 | 1053.6 | 220079.2 | 0 | 202004 | 0 | 0 | 34356 | 34312.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Приводино |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч