## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| РП 110 кВ Красавино | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | РП 110 кВ Красавино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
РП 110 кВ Красавино | [9 empty] | за 17.12.2025
Время | РП 110 Красавино СЭВ ао RS | РП 110 Красавино СЭВ ап RS | РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ао RS | РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ап RS | РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ао RS | РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ап RS | РП 110 Красавино-Заовражье 1 ао RS | РП 110 Красавино-Заовражье 1 ап RS | РП 110 Красавино-Заовражье 2 ао RS | РП 110 Красавино-Заовражье 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 4092 | 0 | 132 | 158.4 | 501.6 | 0 | 7101.6 | 0 | 7418.4 | 0
00:30 - 01:00 | 4092 | 0 | 1372.8 | 0 | 1716 | 0 | 5940 | 0 | 6230.4 | 0
01:00 - 01:30 | 4118.4 | 0 | 2032.8 | 0 | 2376 | 0 | 5227.2 | 0 | 5623.2 | 0
01:30 - 02:00 | 4092 | 0 | 2217.6 | 0 | 2560.8 | 0 | 5068.8 | 0 | 5438.4 | 0
02:00 - 02:30 | 4092 | 0 | 2032.8 | 0 | 2376 | 0 | 5174.4 | 0 | 5544 | 0
02:30 - 03:00 | 4118.4 | 0 | 2085.6 | 0 | 2402.4 | 0 | 5148 | 0 | 5491.2 | 0
03:00 - 03:30 | 4092 | 0 | 1953.6 | 0 | 2296.8 | 0 | 5280 | 0 | 5649.6 | 0
03:30 - 04:00 | 4092 | 0 | 1056 | 0 | 1452 | 0 | 6204 | 0 | 6520.8 | 0
04:00 - 04:30 | 4092 | 0 | 52.8 | 316.8 | 369.6 | 79.2 | 7312.8 | 0 | 7576.8 | 0
04:30 - 05:00 | 4092 | 0 | 0 | 1082.4 | 26.4 | 739.2 | 8131.2 | 0 | 8395.2 | 0
05:00 - 05:30 | 4092 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 1346.4 | 8764.8 | 0 | 9002.4 | 0
06:30 - 06:00 | 4092 | 0 | 0 | 2455.2 | 0 | 2059.2 | 9636 | 0 | 9847.2 | 0
06:00 - 06:30 | 4065.6 | 0 | 0 | 2217.6 | 0 | 1768.8 | 9398.4 | 0 | 9556.8 | 0
06:30 - 07:00 | 4092 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 1452 | 9108 | 0 | 9266.4 | 0
07:00 - 07:30 | 4065.6 | 0 | 0 | 976.8 | 79.2 | 554.4 | 8184 | 0 | 8263.2 | 0
07:30 - 08:00 | 4065.6 | 0 | 396 | 158.4 | 844.8 | 0 | 7022.4 | 0 | 7128 | 0
08:00 - 08:30 | 4620 | 0 | 4224 | 0 | 4857.6 | 0 | 3458.4 | 0 | 3775.2 | 0
08:30 - 09:00 | 7339.2 | 0 | 6441.6 | 0 | 7260 | 0 | 5676 | 0 | 6230.4 | 0
09:00 - 09:30 | 7154.4 | 0 | 5834.4 | 0 | 6652.8 | 0 | 6784.8 | 0 | 7286.4 | 0
9:30 - 10:00 | 7260 | 0 | 5042.4 | 0 | 5860.8 | 0 | 7128 | 0 | 7629.6 | 0
10:00 - 10:30 | 6916.8 | 0 | 3854.4 | 0 | 4593.6 | 0 | 7682.4 | 0 | 8263.2 | 0
10:30 - 11:00 | 6864 | 0 | 5148 | 0 | 5940 | 0 | 6336 | 0 | 6864 | 0
11:00 - 11:30 | 6943.2 | 0 | 5332.8 | 0 | 6151.2 | 0 | 6098.4 | 0 | 6652.8 | 0
11:30 - 12:00 | 6916.8 | 0 | 4884 | 0 | 5623.2 | 0 | 6547.2 | 0 | 7180.8 | 0
12:00 - 12:30 | 6996 | 0 | 3326.4 | 0 | 3986.4 | 0 | 8131.2 | 0 | 8896.8 | 0
12:30 - 13:00 | 7022.4 | 0 | 2930.4 | 0 | 3643.2 | 0 | 8448 | 0 | 8949.6 | 0
13:00 - 13:30 | 7656 | 0 | 4435.2 | 0 | 5200.8 | 0 | 6309.6 | 0 | 6468 | 0
13:30 - 14:00 | 7629.6 | 0 | 4461.6 | 0 | 5227.2 | 0 | 6204 | 0 | 6362.4 | 0
14:00 - 14:30 | 7603.2 | 0 | 4778.4 | 0 | 5544 | 0 | 5808 | 0 | 5966.4 | 0
14:30 - 15:00 | 7629.6 | 0 | 5544 | 0 | 6256.8 | 0 | 4936.8 | 0 | 5095.2 | 0
15:00 - 15:30 | 7656 | 0 | 5227.2 | 0 | 5913.6 | 0 | 5332.8 | 0 | 5544 | 0
15:30 - 16:00 | 7735.2 | 0 | 5860.8 | 0 | 6626.4 | 0 | 4725.6 | 0 | 4989.6 | 0
16:00 - 16:30 | 7576.8 | 0 | 5940 | 0 | 6679.2 | 0 | 4752 | 0 | 4910.4 | 0
16:30 - 17:00 | 7656 | 0 | 4144.8 | 0 | 4831.2 | 0 | 6547.2 | 0 | 6732 | 0
17:00 - 17:30 | 7154.4 | 0 | 1293.6 | 0 | 1927.2 | 0 | 9002.4 | 0 | 9240 | 0
17:30 - 18:00 | 6573.6 | 0 | 501.6 | 52.8 | 1188 | 0 | 9187.2 | 0 | 9477.6 | 0
18:00 - 18:30 | 6098.4 | 0 | 79.2 | 184.8 | 607.2 | 26.4 | 9108 | 0 | 9319.2 | 0
18:30 - 19:00 | 5781.6 | 0 | 105.6 | 105.6 | 660 | 0 | 8632.8 | 0 | 8817.6 | 0
19:00 - 19:30 | 5464.8 | 0 | 976.8 | 79.2 | 1504.8 | 0 | 7260 | 0 | 7471.2 | 0
19:30 - 20:00 | 3880.8 | 0 | 1346.4 | 0 | 1848 | 0 | 5016 | 0 | 5095.2 | 0
20:00 - 20:30 | 3194.4 | 0 | 1689.6 | 0 | 2164.8 | 0 | 3854.4 | 0 | 3960 | 0
20:30 - 21:00 | 3220.8 | 0 | 2772 | 0 | 3247.2 | 0 | 2745.6 | 0 | 2851.2 | 0
21:00 - 21:30 | 3247.2 | 0 | 2006.4 | 0 | 2481.6 | 0 | 3722.4 | 0 | 3907.2 | 0
21:30 - 22:00 | 3168 | 0 | 1346.4 | 0 | 1821.6 | 0 | 4752 | 0 | 5016 | 0
22:00 - 22:30 | 3194.4 | 0 | 607.2 | 52.8 | 1056 | 26.4 | 5544 | 0 | 5781.6 | 0
22:30 - 23:00 | 3220.8 | 0 | 26.4 | 633.6 | 211.2 | 316.8 | 6098.4 | 0 | 6283.2 | 0
23:00 - 23:30 | 3194.4 | 0 | 264 | 132 | 633.6 | 52.8 | 5227.2 | 0 | 5438.4 | 0
23:30 - 00:00 | 3220.8 | 0 | 924 | 0 | 1267.2 | 0 | 4620 | 0 | 4804.8 | 0
Сумма | 255235.2 | 0 | 114681.6 | 12223.2 | 138468 | 8421.6 | 308378.4 | 0 | 322212 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
РП 110 кВ Красавино |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч