## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| РП 110 кВ Красавино | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | РП 110 кВ Красавино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
РП 110 кВ Красавино | [9 empty] | за 17.12.2025
Время | РП 110 Красавино СЭВ ао RS | РП 110 Красавино СЭВ ап RS | РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ао RS | РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ап RS | РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ао RS | РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ап RS | РП 110 Красавино-Заовражье 1 ао RS | РП 110 Красавино-Заовражье 1 ап RS | РП 110 Красавино-Заовражье 2 ао RS | РП 110 Красавино-Заовражье 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 3273.6 | 0 | 9504 | 0 | 10032 | 0 | 3273.6 | 0 | 2719.2 | 0
00:30 - 01:00 | 3273.6 | 0 | 7286.4 | 0 | 7682.4 | 0 | 5464.8 | 0 | 5121.6 | 0
01:00 - 01:30 | 3247.2 | 0 | 5781.6 | 0 | 6072 | 0 | 6996 | 0 | 6705.6 | 0
01:30 - 02:00 | 3300 | 0 | 5412 | 0 | 5649.6 | 0 | 7418.4 | 0 | 7233.6 | 0
02:00 - 02:30 | 3273.6 | 0 | 5596.8 | 0 | 5860.8 | 0 | 7180.8 | 0 | 6943.2 | 0
02:30 - 03:00 | 3273.6 | 0 | 5438.4 | 0 | 5676 | 0 | 7392 | 0 | 7154.4 | 0
03:00 - 03:30 | 3247.2 | 0 | 5913.6 | 0 | 6204 | 0 | 6890.4 | 0 | 6626.4 | 0
03:30 - 04:00 | 3300 | 0 | 7867.2 | 0 | 8289.6 | 0 | 4963.2 | 0 | 4593.6 | 0
04:00 - 04:30 | 3352.8 | 0 | 10454.4 | 0 | 11061.6 | 0 | 2349.6 | 0 | 1795.2 | 26.4
04:30 - 05:00 | 3405.6 | 0 | 12144 | 0 | 12856.8 | 0 | 686.4 | 52.8 | 264 | 290.4
05:00 - 05:30 | 3352.8 | 0 | 13437.6 | 0 | 14282.4 | 0 | 105.6 | 871.2 | 26.4 | 1504.8
06:30 - 06:00 | 3326.4 | 0 | 15523.2 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 2824.8 | 0 | 3748.8
06:00 - 06:30 | 3273.6 | 0 | 15655.2 | 0 | 16632 | 0 | 0 | 3062.4 | 0 | 4012.8
06:30 - 07:00 | 3300 | 0 | 15840 | 0 | 16790.4 | 0 | 0 | 3247.2 | 0 | 4224
07:00 - 07:30 | 3247.2 | 0 | 15734.4 | 0 | 16684.8 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 4118.4
07:30 - 08:00 | 3247.2 | 0 | 13780.8 | 0 | 14546.4 | 0 | 105.6 | 1320 | 0 | 2059.2
08:00 - 08:30 | 3326.4 | 0 | 11035.2 | 0 | 11563.2 | 0 | 2006.4 | 0 | 1768.8 | 52.8
08:30 - 09:00 | 3590.4 | 0 | 12064.8 | 0 | 12513.6 | 0 | 2217.6 | 0 | 2217.6 | 0
09:00 - 09:30 | 3537.6 | 0 | 13094.4 | 0 | 13648.8 | 0 | 2217.6 | 0 | 2059.2 | 0
9:30 - 10:00 | 3696 | 0 | 13886.4 | 0 | 14520 | 0 | 2772 | 0 | 2613.6 | 0
10:00 - 10:30 | 3880.8 | 0 | 14414.4 | 0 | 15127.2 | 0 | 2692.8 | 0 | 2508 | 0
10:30 - 11:00 | 3880.8 | 0 | 13701.6 | 0 | 14308.8 | 0 | 3405.6 | 0 | 3273.6 | 0
11:00 - 11:30 | 3907.2 | 0 | 13622.4 | 0 | 14229.6 | 0 | 3432 | 0 | 3379.2 | 0
11:30 - 12:00 | 3880.8 | 0 | 13200 | 0 | 13780.8 | 0 | 3828 | 0 | 3748.8 | 0
12:00 - 12:30 | 3880.8 | 0 | 13200 | 0 | 13833.6 | 0 | 3801.6 | 0 | 3748.8 | 0
12:30 - 13:00 | 3828 | 0 | 14071.2 | 0 | 14784 | 0 | 2983.2 | 0 | 2772 | 0
13:00 - 13:30 | 3854.4 | 0 | 13464 | 0 | 14097.6 | 0 | 3537.6 | 0 | 3432 | 0
13:30 - 14:00 | 3880.8 | 0 | 13965.6 | 0 | 14599.2 | 0 | 3036 | 0 | 2956.8 | 0
14:00 - 14:30 | 3880.8 | 0 | 13015.2 | 0 | 13596 | 0 | 3590.4 | 0 | 3590.4 | 0
14:30 - 15:00 | 3748.8 | 0 | 10692 | 0 | 11140.8 | 0 | 5253.6 | 0 | 5332.8 | 0
15:00 - 15:30 | 3775.2 | 0 | 11008.8 | 0 | 11457.6 | 0 | 5227.2 | 0 | 5332.8 | 0
15:30 - 16:00 | 3907.2 | 0 | 11299.2 | 0 | 11748 | 0 | 5385.6 | 0 | 5596.8 | 0
16:00 - 16:30 | 3616.8 | 0 | 10665.6 | 0 | 11061.6 | 0 | 5966.4 | 0 | 6124.8 | 0
16:30 - 17:00 | 3801.6 | 0 | 11959.2 | 0 | 12540 | 0 | 4435.2 | 0 | 4382.4 | 0
17:00 - 17:30 | 3643.2 | 0 | 15549.6 | 0 | 16394.4 | 0 | 1029.6 | 0 | 818.4 | 26.4
17:30 - 18:00 | 3880.8 | 0 | 16579.2 | 0 | 17476.8 | 0 | 475.2 | 264 | 369.6 | 396
18:00 - 18:30 | 3643.2 | 0 | 16711.2 | 0 | 17661.6 | 0 | 211.2 | 448.8 | 52.8 | 950.4
18:30 - 19:00 | 3484.8 | 0 | 15787.2 | 0 | 16684.8 | 0 | 290.4 | 158.4 | 26.4 | 739.2
19:00 - 19:30 | 3300 | 0 | 13675.2 | 0 | 14440.8 | 0 | 1372.8 | 79.2 | 844.8 | 316.8
19:30 - 20:00 | 3273.6 | 0 | 11457.6 | 0 | 12064.8 | 0 | 1610.4 | 0 | 1029.6 | 0
20:00 - 20:30 | 3194.4 | 0 | 10269.6 | 0 | 10824 | 0 | 2217.6 | 0 | 1742.4 | 0
20:30 - 21:00 | 3194.4 | 0 | 8500.8 | 0 | 8923.2 | 0 | 4039.2 | 0 | 3643.2 | 0
21:00 - 21:30 | 3379.2 | 0 | 9583.2 | 0 | 10058.4 | 0 | 4329.6 | 0 | 3986.4 | 0
21:30 - 22:00 | 3669.6 | 0 | 10586.4 | 0 | 11167.2 | 0 | 5596.8 | 0 | 5227.2 | 0
22:00 - 22:30 | 3484.8 | 0 | 11668.8 | 0 | 12302.4 | 0 | 4118.4 | 0 | 3669.6 | 0
22:30 - 23:00 | 3273.6 | 0 | 11695.2 | 0 | 12381.6 | 0 | 1636.8 | 26.4 | 1135.2 | 132
23:00 - 23:30 | 3273.6 | 0 | 9768 | 0 | 10348.8 | 0 | 2877.6 | 0 | 2428.8 | 0
23:30 - 00:00 | 3352.8 | 0 | 8474.4 | 0 | 8923.2 | 0 | 4329.6 | 0 | 3907.2 | 0
Сумма | 168616.8 | 0 | 564036 | 0 | 593023.2 | 0 | 152750.4 | 15549.6 | 142903.2 | 22598.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
РП 110 кВ Красавино |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч