## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Сусоловка | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ Сусоловка | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [7 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS | 10 Сусоловка Т 1 ао RS | 10 Сусоловка Т 1 ап RS | 10 Сусоловка-Северный ао RS | 10 Сусоловка-Сусоловский ЛПХ ао RS | 10 Сусоловка-Христофоровский ЛПХ ао RS | 110 Сусоловка Т 1 ао RS | 110 Сусоловка Т 1 ап RS
00:00 - 00:30 | 5.784 | 0 | 148.8 | 85.6 | 37.2 | 20.4 | 0 | 154
00:30 - 01:00 | 5.412 | 0 | 150 | 86.4 | 37.2 | 20.4 | 0 | 154
01:00 - 01:30 | 5.724 | 0 | 150 | 86.4 | 36 | 20.8 | 0 | 154
01:30 - 02:00 | 5.4 | 0 | 145.2 | 86 | 34.2 | 20 | 0 | 149.6
02:00 - 02:30 | 5.34 | 0 | 140.4 | 80.4 | 34.2 | 19.6 | 0 | 145.2
02:30 - 03:00 | 5.688 | 0 | 141.6 | 84 | 33.6 | 19.2 | 0 | 145.2
03:00 - 03:30 | 5.34 | 0 | 145.2 | 85.6 | 33.6 | 19.2 | 0 | 149.6
03:30 - 04:00 | 5.46 | 0 | 144 | 84.4 | 34.2 | 20 | 0 | 147.4
04:00 - 04:30 | 5.628 | 0 | 144 | 84.8 | 33.6 | 20.8 | 0 | 149.6
04:30 - 05:00 | 5.412 | 0 | 145.2 | 84 | 33 | 21.2 | 0 | 147.4
05:00 - 05:30 | 5.412 | 0 | 151.2 | 88.4 | 37.2 | 20.4 | 0 | 156.2
06:30 - 06:00 | 5.76 | 0 | 153.6 | 94 | 33 | 21.6 | 0 | 158.4
06:00 - 06:30 | 5.376 | 0 | 152.4 | 94.4 | 30.6 | 21.2 | 0 | 156.2
06:30 - 07:00 | 5.376 | 0 | 146.4 | 91.2 | 28.8 | 20.8 | 0 | 151.8
07:00 - 07:30 | 5.496 | 0 | 148.8 | 90.4 | 32.4 | 21.2 | 0 | 154
07:30 - 08:00 | 5.388 | 0 | 150 | 87.6 | 33 | 23.2 | 0 | 151.8
08:00 - 08:30 | 5.388 | 0 | 168 | 103.6 | 34.8 | 23.6 | 0 | 171.6
08:30 - 09:00 | 5.244 | 0 | 158.4 | 98.4 | 30.6 | 24.8 | 0 | 162.8
09:00 - 09:30 | 5.292 | 0 | 142.8 | 84 | 28.8 | 24.4 | 0 | 147.4
9:30 - 10:00 | 5.352 | 0 | 138 | 82.4 | 25.2 | 25.2 | 0 | 143
10:00 - 10:30 | 5.652 | 0 | 134.4 | 84 | 21.6 | 22.8 | 0 | 136.4
10:30 - 11:00 | 5.412 | 0 | 136.8 | 86 | 22.2 | 22.4 | 0 | 140.8
11:00 - 11:30 | 5.352 | 0 | 140.4 | 88 | 26.4 | 21.2 | 0 | 145.2
11:30 - 12:00 | 5.4 | 0 | 133.2 | 81.2 | 24.6 | 20.4 | 0 | 136.4
12:00 - 12:30 | 5.496 | 0 | 127.2 | 80 | 21 | 21.6 | 0 | 132
12:30 - 13:00 | 5.556 | 0 | 126 | 77.2 | 22.2 | 20.4 | 0 | 129.8
13:00 - 13:30 | 5.46 | 0 | 126 | 76.4 | 23.4 | 20.4 | 0 | 129.8
13:30 - 14:00 | 5.496 | 0 | 126 | 75.2 | 23.4 | 22 | 0 | 132
14:00 - 14:30 | 5.556 | 0 | 129.6 | 79.6 | 23.4 | 20.4 | 0 | 132
14:30 - 15:00 | 5.544 | 0 | 134.4 | 80.8 | 23.4 | 24.8 | 0 | 138.6
15:00 - 15:30 | 5.508 | 0 | 151.2 | 90 | 24.6 | 30 | 0 | 154
15:30 - 16:00 | 5.412 | 0 | 150 | 90.4 | 24.6 | 29.6 | 0 | 156.2
16:00 - 16:30 | 5.4 | 0 | 153.6 | 89.2 | 31.2 | 27.6 | 0 | 156.2
16:30 - 17:00 | 5.496 | 0 | 158.4 | 93.2 | 31.8 | 27.6 | 0 | 162.8
17:00 - 17:30 | 5.544 | 0 | 164.4 | 98 | 32.4 | 28.4 | 0 | 169.4
17:30 - 18:00 | 5.544 | 0 | 168 | 100 | 34.2 | 28.4 | 0 | 171.6
18:00 - 18:30 | 5.532 | 0 | 164.4 | 97.2 | 33.6 | 27.2 | 0 | 169.4
18:30 - 19:00 | 5.532 | 0 | 162 | 97.6 | 33.6 | 25.6 | 0 | 167.2
19:00 - 19:30 | 5.532 | 0 | 164.4 | 98 | 33.6 | 26.8 | 0 | 167.2
19:30 - 20:00 | 5.472 | 0 | 159.6 | 94.8 | 33.6 | 25.6 | 0 | 165
20:00 - 20:30 | 5.436 | 0 | 159.6 | 95.2 | 33.6 | 24.8 | 0 | 162.8
20:30 - 21:00 | 5.436 | 0 | 152.4 | 91.6 | 31.2 | 24 | 0 | 156.2
21:00 - 21:30 | 5.484 | 0 | 157.2 | 94.4 | 33.6 | 24.4 | 0 | 162.8
21:30 - 22:00 | 5.52 | 0 | 153.6 | 89.6 | 34.2 | 23.2 | 0 | 156.2
22:00 - 22:30 | 5.424 | 0 | 146.4 | 88.4 | 30 | 22.4 | 0 | 151.8
22:30 - 23:00 | 4.98 | 0 | 138 | 82.4 | 30 | 21.2 | 0 | 143
23:00 - 23:30 | 5.088 | 0 | 141.6 | 86.4 | 29.4 | 20 | 0 | 145.2
23:30 - 00:00 | 5.112 | 0 | 141.6 | 86.8 | 29.4 | 20.4 | 0 | 145.2
Сумма | 261.648 | 0 | 7064.4 | 4233.6 | 1457.4 | 1101.6 | 0 | 7264.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Сусоловка |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч