## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ У-Алексеево | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ У-Алексеево | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [19 empty] | за 17.12.2025
Время | 10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 10 У-Алексеево ТСН 1 ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 10 У-Алексеево-Биричево ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Биричево ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Варжа ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Гаврино ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Загарье ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Загарье ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 10 У-Алексеево-Село 1 ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Село 1 ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 10 У-Алексеево-Теплогорье ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Теплогорье ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Якутино ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Якутино ап (xml Пирамида)
00:00 - 00:30 | 128 | 171.2 |  | 2.4 | [6 empty] | 53.1 | 0 |  |  | 32.8 | 0
00:30 - 01:00 | 123.2 | 169.6 |  | 2.4 | [6 empty] | 50.4 | 0 |  |  | 32.4 | 0
01:00 - 01:30 | 121.6 | 168 |  | 2.4 | [6 empty] | 50.4 | 0 |  |  | 32.2 | 0
01:30 - 02:00 | 120 | 163.2 |  | 2.4 | [6 empty] | 48.6 | 0 |  |  | 30.6 | 0
02:00 - 02:30 | 118.4 | 161.6 |  | 2.2 | [6 empty] | 48.3 | 0 |  |  | 31.6 | 0
02:30 - 03:00 | 116.8 | 161.6 |  | 2.2 | [6 empty] | 48 | 0 |  |  | 31.8 | 0
03:00 - 03:30 | 116.8 | 160 |  | 2.2 | [6 empty] | 48 | 0 |  |  | 31 | 0
03:30 - 04:00 | 116.8 | 163.2 |  | 2.4 | [6 empty] | 48.6 | 0 |  |  | 32.2 | 0
04:00 - 04:30 | 121.6 | 168 |  | 2.4 | [6 empty] | 49.5 | 0 |  |  | 32.2 | 0
04:30 - 05:00 | 120 | 169.6 |  | 2.4 | [6 empty] | 50.7 | 0 |  |  | 32.4 | 0
05:00 - 05:30 | 120 | 168 |  | 2.4 | [6 empty] | 51 | 0 |  |  | 32 | 0
06:30 - 06:00 | 123.2 | 169.6 |  | 2.2 | [6 empty] | 51 | 0 |  |  | 33.2 | 0
06:00 - 06:30 | 120 | 168 |  | 2.4 | [6 empty] | 50.1 | 0 |  |  | 31.4 | 0
06:30 - 07:00 | 126.4 | 164.8 |  | 2.2 | [6 empty] | 50.7 | 0 |  |  | 31.6 | 0
07:00 - 07:30 | 136 | 174.4 |  | 2.6 | [6 empty] | 54.3 | 0 |  |  | 32.8 | 0
07:30 - 08:00 | 139.2 | 174.4 |  | 2.4 | [6 empty] | 54.3 | 0 |  |  | 31.8 | 0
08:00 - 08:30 | 156.8 | 198.4 |  | 3.6 | [6 empty] | 60.6 | 0 |  |  | 30.2 | 0
08:30 - 09:00 | 212.8 | 222.4 |  | 3.4 | [6 empty] | 69 | 0 |  |  | 31.4 | 0
09:00 - 09:30 | 217.6 | 252.8 |  | 7 | [6 empty] | 67.8 | 0 |  |  | 32 | 0
9:30 - 10:00 | 219.2 | 262.4 |  | 7.2 | [6 empty] | 74.7 | 0 |  |  | 32 | 0
10:00 - 10:30 | 193.6 | 208 |  | 7.4 | [6 empty] | 65.7 | 0 |  |  | 33.2 | 0
10:30 - 11:00 | 193.6 | 233.6 |  | 6.6 | [6 empty] | 66 | 0 |  |  | 33 | 0
11:00 - 11:30 | 179.2 | 252.8 |  | 6.8 | [6 empty] | 64.8 | 0 |  |  | 33.6 | 0
11:30 - 12:00 | 160 | 235.2 |  | 4.8 | [6 empty] | 63.6 | 0 |  |  | 32 | 0
12:00 - 12:30 | 166.4 | 198.4 |  | 3.2 | [6 empty] | 63 | 0 |  |  | 32.8 | 0
12:30 - 13:00 | 176 | 208 |  | 3.2 | [6 empty] | 65.1 | 0 |  |  | 34.6 | 0
13:00 - 13:30 | 214.4 | 256 |  | 3.6 | [6 empty] | 72.6 | 0 |  |  | 31.2 | 0
13:30 - 14:00 | 220.8 | 265.6 |  | 3.2 | [6 empty] | 72 | 0 |  |  | 32 | 0
14:00 - 14:30 | 208 | 254.4 |  | 3.4 | [6 empty] | 66.6 | 0 |  |  | 32.6 | 0
14:30 - 15:00 | 196.8 | 238.4 |  | 3.4 | [6 empty] | 68.7 | 0 |  |  | 33 | 0
15:00 - 15:30 | 177.6 | 196.8 |  | 3.6 | [6 empty] | 59.7 | 0 |  |  | 35.2 | 0
15:30 - 16:00 | 166.4 | 251.2 |  | 3.2 | [6 empty] | 65.7 | 0 |  |  | 35.2 | 0
16:00 - 16:30 | 163.2 | 244.8 |  | 3.4 | [6 empty] | 59.4 | 0 |  |  | 35.6 | 0
16:30 - 17:00 | 174.4 | 225.6 |  | 3.4 | [6 empty] | 56.1 | 0 |  |  | 36.6 | 0
17:00 - 17:30 | 155.2 | 208 |  | 2.8 | [6 empty] | 54.9 | 0 |  |  | 37 | 0
17:30 - 18:00 | 139.2 | 193.6 |  | 2.4 | [6 empty] | 56.1 | 0 |  |  | 38.2 | 0
18:00 - 18:30 | 139.2 | 190.4 |  | 2.6 | [6 empty] | 59.1 | 0 |  |  | 35.8 | 0
18:30 - 19:00 | 134.4 | 192 |  | 2.6 | [6 empty] | 61.5 | 0 |  |  | 37.4 | 0
19:00 - 19:30 | 132.8 | 184 |  | 2.4 | [6 empty] | 55.8 | 0 |  |  | 36.6 | 0
19:30 - 20:00 | 128 | 180.8 |  | 2.4 | [6 empty] | 56.7 | 0 |  |  | 36 | 0
20:00 - 20:30 | 124.8 | 179.2 |  | 2.4 | [6 empty] | 58.2 | 0 |  |  | 34.8 | 0
20:30 - 21:00 | 121.6 | 176 |  | 2.2 | [6 empty] | 55.5 | 0 |  |  | 34.6 | 0
21:00 - 21:30 | 126.4 | 177.6 |  | 2.4 | [6 empty] | 52.8 | 0 |  |  | 35.8 | 0
21:30 - 22:00 | 131.2 | 188.8 |  | 2.6 | [6 empty] | 60.9 | 0 |  |  | 35.6 | 0
22:00 - 22:30 | 137.6 | 195.2 |  | 2.6 | [6 empty] | 60.3 | 0 |  |  | 37 | 0
22:30 - 23:00 | 126.4 | 166.4 |  | 2.2 | [6 empty] | 52.2 | 0 |  |  | 33 | 0
23:00 - 23:30 | 124.8 | 160 |  | 2.2 | [6 empty] | 51.9 | 0 |  |  | 31.4 | 0
23:30 - 00:00 | 126.4 | 160 |  | 2.2 | [6 empty] | 48 | 0 |  |  | 32.8 | 0
Сумма | 7212.8 | 9432 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 1604.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ У-Алексеево |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч