## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ У-Алексеево | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 110 кВ У-Алексеево | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [19 empty] | за 17.12.2025
Время | 10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 10 У-Алексеево ТСН 1 ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 10 У-Алексеево-Биричево ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Биричево ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Варжа ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Гаврино ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Загарье ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Загарье ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 10 У-Алексеево-Село 1 ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Село 1 ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 10 У-Алексеево-Теплогорье ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Теплогорье ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Якутино ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Якутино ап (xml Пирамида)
00:00 - 00:30 | 491.2 | 454.4 |  | 3 | [6 empty] | 168.9 | 0 |  |  | 121 | 0
00:30 - 01:00 | 496 | 435.2 |  | 3 | [6 empty] | 159 | 0 |  |  | 118.2 | 0
01:00 - 01:30 | 484.8 | 422.4 |  | 3 | [6 empty] | 148.8 | 0 |  |  | 117.6 | 0
01:30 - 02:00 | 473.6 | 428.8 |  | 2.8 | [6 empty] | 154.5 | 0 |  |  | 118.6 | 0
02:00 - 02:30 | 483.2 | 430.4 |  | 3.2 | [6 empty] | 156 | 0 |  |  | 120.4 | 0
02:30 - 03:00 | 475.2 | 419.2 |  | 3 | [6 empty] | 144 | 0 |  |  | 121 | 0
03:00 - 03:30 | 489.6 | 428.8 |  | 3 | [6 empty] | 153.6 | 0 |  |  | 120.2 | 0
03:30 - 04:00 | 484.8 | 430.4 |  | 2.8 | [6 empty] | 153.6 | 0 |  |  | 121.8 | 0
04:00 - 04:30 | 488 | 441.6 |  | 3 | [6 empty] | 161.7 | 0 |  |  | 122.6 | 0
04:30 - 05:00 | 492.8 | 444.8 |  | 3 | [6 empty] | 162.6 | 0 |  |  | 121.6 | 0
05:00 - 05:30 | 492.8 | 443.2 |  | 3 | [6 empty] | 155.7 | 0 |  |  | 126 | 0
06:30 - 06:00 | 515.2 | 481.6 |  | 3 | [6 empty] | 181.8 | 0 |  |  | 130 | 0
06:00 - 06:30 | 560 | 504 |  | 2.8 | [6 empty] | 191.4 | 0 |  |  | 130 | 0
06:30 - 07:00 | 585.6 | 497.6 |  | 3 | [6 empty] | 180 | 0 |  |  | 133 | 0
07:00 - 07:30 | 601.6 | 532.8 |  | 3 | [6 empty] | 201.6 | 0 |  |  | 135.8 | 0
07:30 - 08:00 | 601.6 | 534.4 |  | 3 | [6 empty] | 200.1 | 0 |  |  | 139.8 | 0
08:00 - 08:30 | 628.8 | 555.2 |  | 3.6 | [6 empty] | 197.4 | 0 |  |  | 136.8 | 0
08:30 - 09:00 | 656 | 569.6 |  | 3.6 | [6 empty] | 208.2 | 0 |  |  | 129 | 0
09:00 - 09:30 | 643.2 | 571.2 |  | 5.6 | [6 empty] | 206.4 | 0 |  |  | 129.4 | 0
9:30 - 10:00 | 632 | 563.2 |  | 5.8 | [6 empty] | 196.5 | 0 |  |  | 130.8 | 0
10:00 - 10:30 | 608 | 502.4 |  | 5.6 | [6 empty] | 195 | 0 |  |  | 133.8 | 0
10:30 - 11:00 | 622.4 | 531.2 |  | 5.6 | [6 empty] | 188.4 | 0 |  |  | 134.4 | 0
11:00 - 11:30 | 582.4 | 544 |  | 5.4 | [6 empty] | 178.2 | 0 |  |  | 133.8 | 0
11:30 - 12:00 | 553.6 | 532.8 |  | 4.6 | [6 empty] | 186.3 | 0 |  |  | 128.4 | 0
12:00 - 12:30 | 542.4 | 468.8 |  | 3.2 | [6 empty] | 170.7 | 0 |  |  | 134.2 | 0
12:30 - 13:00 | 556.8 | 465.6 |  | 3.2 | [6 empty] | 175.2 | 0 |  |  | 124.2 | 0
13:00 - 13:30 | 584 | 521.6 |  | 3.6 | [6 empty] | 178.2 | 0 |  |  | 123.2 | 0
13:30 - 14:00 | 587.2 | 544 |  | 3.4 | [6 empty] | 184.5 | 0 |  |  | 130 | 0
14:00 - 14:30 | 585.6 | 526.4 |  | 3.4 | [6 empty] | 169.2 | 0 |  |  | 129.6 | 0
14:30 - 15:00 | 576 | 539.2 |  | 3.4 | [6 empty] | 191.7 | 0 |  |  | 132.4 | 0
15:00 - 15:30 | 571.2 | 492.8 |  | 3.4 | [6 empty] | 175.5 | 0 |  |  | 131 | 0
15:30 - 16:00 | 577.6 | 580.8 |  | 3.4 | [6 empty] | 194.1 | 0 |  |  | 133 | 0
16:00 - 16:30 | 572.8 | 577.6 |  | 3.4 | [6 empty] | 190.5 | 0 |  |  | 136 | 0
16:30 - 17:00 | 576 | 579.2 |  | 3.4 | [6 empty] | 201.6 | 0 |  |  | 131.8 | 0
17:00 - 17:30 | 569.6 | 547.2 |  | 3 | [6 empty] | 179.4 | 0 |  |  | 137 | 0
17:30 - 18:00 | 574.4 | 531.2 |  | 3.2 | [6 empty] | 198.3 | 0 |  |  | 135.4 | 0
18:00 - 18:30 | 563.2 | 508.8 |  | 3 | [6 empty] | 183 | 0 |  |  | 131 | 0
18:30 - 19:00 | 542.4 | 510.4 |  | 3 | [6 empty] | 187.5 | 0 |  |  | 128.8 | 0
19:00 - 19:30 | 536 | 510.4 |  | 3 | [6 empty] | 187.5 | 0 |  |  | 127.2 | 0
19:30 - 20:00 | 540.8 | 516.8 |  | 3 | [6 empty] | 197.1 | 0 |  |  | 126.2 | 0
20:00 - 20:30 | 518.4 | 492.8 |  | 3 | [6 empty] | 182.4 | 0 |  |  | 124 | 0
20:30 - 21:00 | 523.2 | 488 |  | 3 | [6 empty] | 187.2 | 0 |  |  | 120 | 0
21:00 - 21:30 | 520 | 480 |  | 3 | [6 empty] | 179.7 | 0 |  |  | 117.2 | 0
21:30 - 22:00 | 516.8 | 462.4 |  | 2.8 | [6 empty] | 172.5 | 0 |  |  | 115.2 | 0
22:00 - 22:30 | 505.6 | 454.4 |  | 3.2 | [6 empty] | 167.1 | 0 |  |  | 114.6 | 0
22:30 - 23:00 | 480 | 440 |  | 2.8 | [6 empty] | 164.4 | 0 |  |  | 109.4 | 0
23:00 - 23:30 | 481.6 | 424 |  | 2.8 | [6 empty] | 155.1 | 0 |  |  | 107.8 | 0
23:30 - 00:00 | 468.8 | 428.8 |  | 2.8 | [6 empty] | 164.1 | 0 |  |  | 106.4 | 0
Сумма | 26212.8 | 23790.4 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8566.2 | 0 | 0 | 0 | 6059.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ У-Алексеево |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч