## Лист1
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 17.12.2025 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | 2:00:00 |  |  | 3:00:00 |  |  | 4:00:00 |  |  | 5:00:00 |  |  | 6:00:00 |  |  | 7:00:00 |  |  | 8:00:00 |  |  | 9:00:00 |  |  | 10:00:00 |  |  | 11:00:00 |  |  | 12:00:00 |  |  | 13:00:00 |  |  | 14:00:00 |  |  | 15:00:00 |  |  | 16:00:00 |  |  | 17:00:00 |  |  | 18:00:00 |  |  | 19:00:00 |  |  | 20:00:00 |  |  | 21:00:00 |  |  | 22:00:00 |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ГПП-9 110/10 кВ | Т-1 | ТРДН-25000/115-0 | ВН | 110 | 6.8902 | 0.8704 | 40.8453 | 6.8112 | 0.8514 | 40.3295 | 6.3888 | 0.825 | 37.9674 | 6.336 | 0.8844 | 38.0021 | 6.1578 | 0.7788 | 36.5084 | 6.2502 | 0.792 | 37.0642 | 6.9102 | 0.9372 | 41.3021 | 8.0388 | 1.0824 | 48.0063 | 9.009 | 1.155 | 53.4947 | 10.4742 | 1.6566 | 63.8463 | 11.352 | 2.0724 | 70.6547 | 11.7678 | 2.079 | 72.8779 | 11.55 | 1.9074 | 70.8284 | 11.2134 | 1.5642 | 67.2505 | 11.6094 | 1.8282 | 70.7242 | 11.649 | 1.881 | 71.2105 | 11.7678 | 1.8414 | 71.6274 | 12.2958 | 1.9008 | 74.7189 | 12.177 | 2.0064 | 74.6495 | 11.9064 | 1.9338 | 72.8432 | 11.2728 | 1.6038 | 67.7716 | 10.593 | 1.4058 | 63.1516 | 9.8604 | 1.3794 | 59.1568 | 8.679 | 1.2408 | 52.2095
| Т-2 | ТРДН-25000/115-0 | ВН | 110 | 2.5102 | 0.0758 | 13.6105 | 2.4882 | 0.0726 | 13.4779 | 2.376 | 0.0462 | 12.7484 | 2.3034 | 0.033 | 12.2968 | 2.2638 | 0.0132 | 11.9842 | 2.3694 | 0.0528 | 12.7484 | 2.5938 | 0.0528 | 13.9295 | 3.1218 | 0.1254 | 17.0905 | 3.6366 | 0.2046 | 20.2168 | 4.1646 | 0.2706 | 23.3432 | 4.356 | 0.3036 | 24.5242 | 4.4286 | 0.33 | 25.0453 | 4.3494 | 0.33 | 24.6284 | 4.2306 | 0.3102 | 23.8989 | 4.1844 | 0.3102 | 23.6558 | 4.092 | 0.2904 | 23.0653 | 4.1448 | 0.297 | 23.3779 | 4.2636 | 0.3102 | 24.0726 | 4.1844 | 0.3036 | 23.6211 | 4.0062 | 0.2706 | 22.5095 | 3.9534 | 0.2772 | 22.2663 | 3.7224 | 0.2574 | 20.9463 | 3.4386 | 0.1848 | 19.0705 | 3.1548 | 0.2244 | 17.7853
| Т-1 | ТРДН-25000/115-0 | НН | 10 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-2 | ТРДН-25000/115-0 | НН | 10 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-1 | ТРДН-25000/115-0 | РПН | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Т-2 | ТРДН-25000/115-0 | РПН | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 1 с.ш. ЗРУ-10 кВ | - | U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 2 с.ш. ЗРУ-10 кВ | - | U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ИП Череповец 110/10 кВ | Т-1 | ТДН-25000/115-0 | ВН | 110 | 0.132 | 0 | 0.69474 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.132 | 0 | 0.69474 | 0.066 | 0 | 0.34737 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.132 | 0 | 0.69474 | 0.066 | 0 | 0.34737 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.132 | 0 | 0.69474 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.066 | 0 | 0.34737 | 0.132 | 0 | 0.69474 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.066 | 0 | 0.34737 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.132 | 0 | 0.69474 | 0.066 | 0 | 0.34737 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.132 | 0 | 0.69474 | 0.066 | 0 | 0.34737 | 0.132 | 0 | 0.69474
| Т-2 | ТДН-25000/115-0 | ВН | 110 | 0.264 | 0 | 1.3895 | 0.264 | 0 | 1.3895 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.264 | 0 | 1.3895 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.396 | 0.066 | 2.4316 | 0.594 | 0.198 | 4.1684 | 0.594 | 0.198 | 4.1684 | 0.594 | 0.198 | 4.1684 | 0.594 | 0.198 | 4.1684 | 0.528 | 0.198 | 3.8211 | 0.594 | 0.198 | 4.1684 | 0.594 | 0.198 | 4.1684 | 0.594 | 0.132 | 3.8211 | 0.594 | 0.198 | 4.1684 | 0.528 | 0.198 | 3.8211 | 0.594 | 0.198 | 4.1684 | 0.396 | 0 | 2.0842 | 0.396 | 0.066 | 2.4316 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.198 | 0 | 1.0421
| Т-1 | ТДН-25000/115-0 | НН | 10 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-2 | ТДН-25000/115-0 | НН | 10 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-1 | ТДН-25000/115-0 | РПН | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Т-2 | ТДН-25000/115-0 | РПН | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 1 с.ш. ЗРУ-10 кВ | - | U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 2 с.ш. ЗРУ-10 кВ | - | U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Главный инженер |  | А.А. Пестерев
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | ГПП-9 | Т1 | ээ акт | 6890.2 | 6811.2 | 6388.8 | 6336 | 6157.8 | 6250.2 | 6910.2 | 8038.8 | 9009 | 10474.2 | 11352 | 11767.8 | 11550 | 11213.4 | 11609.4 | 11649 | 11767.8 | 12295.8 | 12177 | 11906.4 | 11272.8 | 10593 | 9860.4 | 8679
|  |  |  | ээ реакт | 870.4 | 851.4 | 825 | 884.4 | 778.8 | 792 | 937.2 | 1082.4 | 1155 | 1656.6 | 2072.4 | 2079 | 1907.4 | 1564.2 | 1828.2 | 1881 | 1841.4 | 1900.8 | 2006.4 | 1933.8 | 1603.8 | 1405.8 | 1379.4 | 1240.8
|  |  |  | мощн. Акт | 6.8902 | 6.8112 | 6.3888 | 6.336 | 6.1578 | 6.2502 | 6.9102 | 8.0388 | 9.009 | 10.4742 | 11.352 | 11.7678 | 11.55 | 11.2134 | 11.6094 | 11.649 | 11.7678 | 12.2958 | 12.177 | 11.9064 | 11.2728 | 10.593 | 9.8604 | 8.679
|  |  |  | мощн. Реакт. | 0.8704 | 0.8514 | 0.825 | 0.8844 | 0.7788 | 0.792 | 0.9372 | 1.0824 | 1.155 | 1.6566 | 2.0724 | 2.079 | 1.9074 | 1.5642 | 1.8282 | 1.881 | 1.8414 | 1.9008 | 2.0064 | 1.9338 | 1.6038 | 1.4058 | 1.3794 | 1.2408
|  |  |  | мощн. Полн | 7760.6 | 7662.6 | 7213.8 | 7220.4 | 6936.6 | 7042.2 | 7847.4 | 9121.2 | 10164 | 12130.8 | 13424.4 | 13846.8 | 13457.4 | 12777.6 | 13437.6 | 13530 | 13609.2 | 14196.6 | 14183.4 | 13840.2 | 12876.6 | 11998.8 | 11239.8 | 9919.8
|  |  |  | ток | 40.8453 | 40.3295 | 37.9674 | 38.0021 | 36.5084 | 37.0642 | 41.3021 | 48.0063 | 53.4947 | 63.8463 | 70.6547 | 72.8779 | 70.8284 | 67.2505 | 70.7242 | 71.2105 | 71.6274 | 74.7189 | 74.6495 | 72.8432 | 67.7716 | 63.1516 | 59.1568 | 52.2095
|  |  | Т2 | ээ акт | 2510.2 | 2488.2 | 2376 | 2303.4 | 2263.8 | 2369.4 | 2593.8 | 3121.8 | 3636.6 | 4164.6 | 4356 | 4428.6 | 4349.4 | 4230.6 | 4184.4 | 4092 | 4144.8 | 4263.6 | 4184.4 | 4006.2 | 3953.4 | 3722.4 | 3438.6 | 3154.8
|  |  |  | ээ реакт | 75.8 | 72.6 | 46.2 | 33 | 13.2 | 52.8 | 52.8 | 125.4 | 204.6 | 270.6 | 303.6 | 330 | 330 | 310.2 | 310.2 | 290.4 | 297 | 310.2 | 303.6 | 270.6 | 277.2 | 257.4 | 184.8 | 224.4
|  |  |  | мощн. Акт | 2.5102 | 2.4882 | 2.376 | 2.3034 | 2.2638 | 2.3694 | 2.5938 | 3.1218 | 3.6366 | 4.1646 | 4.356 | 4.4286 | 4.3494 | 4.2306 | 4.1844 | 4.092 | 4.1448 | 4.2636 | 4.1844 | 4.0062 | 3.9534 | 3.7224 | 3.4386 | 3.1548
|  |  |  | мощн. Реакт. | 0.0758 | 0.0726 | 0.0462 | 0.033 | 0.0132 | 0.0528 | 0.0528 | 0.1254 | 0.2046 | 0.2706 | 0.3036 | 0.33 | 0.33 | 0.3102 | 0.3102 | 0.2904 | 0.297 | 0.3102 | 0.3036 | 0.2706 | 0.2772 | 0.2574 | 0.1848 | 0.2244
|  |  |  | мощн. Полн | 2586 | 2560.8 | 2422.2 | 2336.4 | 2277 | 2422.2 | 2646.6 | 3247.2 | 3841.2 | 4435.2 | 4659.6 | 4758.6 | 4679.4 | 4540.8 | 4494.6 | 4382.4 | 4441.8 | 4573.8 | 4488 | 4276.8 | 4230.6 | 3979.8 | 3623.4 | 3379.2
|  |  |  | ток | 13.6105 | 13.4779 | 12.7484 | 12.2968 | 11.9842 | 12.7484 | 13.9295 | 17.0905 | 20.2168 | 23.3432 | 24.5242 | 25.0453 | 24.6284 | 23.8989 | 23.6558 | 23.0653 | 23.3779 | 24.0726 | 23.6211 | 22.5095 | 22.2663 | 20.9463 | 19.0705 | 17.7853
|  | ИПЧ | Т1 | ээ акт | 132 | 198 | 132 | 66 | 198 | 132 | 66 | 198 | 132 | 198 | 66 | 132 | 198 | 198 | 198 | 66 | 198 | 198 | 132 | 66 | 198 | 132 | 66 | 132
|  |  |  | ээ реакт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | мощн. Акт | 0.132 | 0.198 | 0.132 | 0.066 | 0.198 | 0.132 | 0.066 | 0.198 | 0.132 | 0.198 | 0.066 | 0.132 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.066 | 0.198 | 0.198 | 0.132 | 0.066 | 0.198 | 0.132 | 0.066 | 0.132
|  |  |  | мощн. Реакт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | мощн. Полн | 132 | 198 | 132 | 66 | 198 | 132 | 66 | 198 | 132 | 198 | 66 | 132 | 198 | 198 | 198 | 66 | 198 | 198 | 132 | 66 | 198 | 132 | 66 | 132
|  |  |  | ток | 0.69474 | 1.0421 | 0.69474 | 0.34737 | 1.0421 | 0.69474 | 0.34737 | 1.0421 | 0.69474 | 1.0421 | 0.34737 | 0.69474 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0421 | 0.34737 | 1.0421 | 1.0421 | 0.69474 | 0.34737 | 1.0421 | 0.69474 | 0.34737 | 0.69474
|  |  | Т2 | ээ акт | 264 | 264 | 198 | 198 | 264 | 198 | 198 | 396 | 594 | 594 | 594 | 594 | 528 | 594 | 594 | 594 | 594 | 528 | 594 | 396 | 396 | 198 | 198 | 198
|  |  |  | ээ реакт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 132 | 198 | 198 | 198 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | мощн. Акт | 0.264 | 0.264 | 0.198 | 0.198 | 0.264 | 0.198 | 0.198 | 0.396 | 0.594 | 0.594 | 0.594 | 0.594 | 0.528 | 0.594 | 0.594 | 0.594 | 0.594 | 0.528 | 0.594 | 0.396 | 0.396 | 0.198 | 0.198 | 0.198
|  |  |  | мощн. Реакт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.132 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | мощн. Полн | 264 | 264 | 198 | 198 | 264 | 198 | 198 | 462 | 792 | 792 | 792 | 792 | 726 | 792 | 792 | 726 | 792 | 726 | 792 | 396 | 462 | 198 | 198 | 198
|  |  |  | ток | 1.3895 | 1.3895 | 1.0421 | 1.0421 | 1.3895 | 1.0421 | 1.0421 | 2.4316 | 4.1684 | 4.1684 | 4.1684 | 4.1684 | 3.8211 | 4.1684 | 4.1684 | 3.8211 | 4.1684 | 3.8211 | 4.1684 | 2.0842 | 2.4316 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0421