## Реестр САОН_АОСН
Реестр
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики,
действующей на отключение нагрузки потребителей (кроме АЧР)
по операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ
по данным контрольных замеров 18.06.2025 года
Управляющие воздействия на отключение потребителей | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Потребители, подключенные под воздействия протпвоаварийной автоматики ( ПА) (наименование потребителей) | Объемы воздействия ПА (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ по Новгородской области
ПС 110 кВ Парфино |  | Т-1 ВЛ-6 кВ
|  | ф.2 г/с | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 г/с | 0.06 | 0.1 | 0.1 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 ПФК | 0.98 | 1.22 | 1.04 | "Новгородэнерго"
Т-2 ВЛ-6 кВ
|  | ф.1 г/с | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 ПФК | 0.05 | 0.07 | 0.06 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Детский приют, кот-я, КНС | 0.07 | 0.11 | 0.11 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г/с ЦРБ | 0.14 | 0.25 | 0.24 | "Новгородэнерго"
Т-2 ВЛ-10 кВ
|  | ф.1 Школа, КНС, кот-я | 0.09 | 0.16 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | ф.2 БОС, кот-я | 0.08 | 0.18 | 0.13 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г/с ВОС | 0.01 | 0.03 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 г\с | 0.03 | 0.04 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 1.51 | 2.16 | 1.9 | "Новгородэнерго"
ОН 1 |  | Итого | 1.51 | 2.16 | 1.9
ПС 110 кВ НПС-7 |  | НПС7-Ц-1, НПС7-Ц-2 | 8.05 | 8.09 | 8.31
ПАО "Акрон" от НТЭЦ (ф.36; 28-2; 29-1) |  | ф.36 | 0 | 0 | 0
|  | ф.29-1 | 13.42 | 13.37 | 13.24
|  | ф.28-2 | 4.77 | 4.73 | 4.74
|  | Всего | 18.19 | 18.1 | 17.98
ПС 110 кВ Районная |  | 1В Т-2 Iс.2ш.
|  | ф.1 Г/С РП-1, ФСБ, Кремль, администрация, котельная | 0.7 | 1.3 | 1.12 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 Г/С Рем.мех. з-д, военкомат, ул.Лазаревская, Бредова | 0.24 | 0.31 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Г/С Обл.газ, Алкон, суд | 0.66 | 1.09 | 0.93 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 НРЭС (з-д Волна) | 0.37 | 0.37 | 0.41 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Г/С ДК Попова, налог.полиция, АБЗ | 0.06 | 0.17 | 0.19 | "Новгородэнерго"
|  | ф.13 Г/С трансвит | 0.42 | 0.97 | 0.36 | "Новгородэнерго"
|  | ф.14 Г/С з-д Автоспец.обор., Новгородхлеб | 0.24 | 0.42 | 0.3 | "Новгородэнерго"
|  | ф.15 Г/С РП-7 | 0.47 | 0.63 | 0.83 | "Новгородэнерго"
|  | ф.16 АО Заряд | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 3.16 | 5.26 | 4.31
ОН 2 |  | ИТОГО | 29.4 | 31.45 | 30.6
ПС 110 кВ Базовая |  | ф. 35 Г/С | 0.04 | 0.14 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | ф. 37 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.43 Г/С, Универсам | 0.66 | 1.15 | 0.93 | "Новгородэнерго"
|  | ф.45 Г/С, Вокзал | 0.89 | 1.73 | 1.52 | "Новгородэнерго"
|  | ф.51 Г/С, Гидромелиоративный техникум | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.55 Г/С, Водопровод | 0.38 | 0.56 | 0.56 | "Новгородэнерго"
|  | ф.57 Г/С, АО Стройдеталь п. Панковка | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.81 НРЭС База ПРП | 0.19 | 0.16 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | ф.79 З-д Контур | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.77 ИЭС котельная ПРП | 0.06 | 0.1 | 0.07 | "Новгородэнерго"
|  | ДГК - отключен | откл. | откл. | откл. | "Новгородэнерго"
|  | ф. 75 Г/С | 0.4 | 0.61 | 0.65 | "Новгородэнерго"
|  | ф.76 з/д Старт | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.74 З-д Контур | 0.07 | 0.2 | 0.07 | "Новгородэнерго"
|  | ф.72 Г/С водопровод | 0.22 | 0.5 | 0.59 | "Новгородэнерго"
|  | ф.70 З-д Контур | 0.12 | 0.15 | 0.15 | "Новгородэнерго"
|  | ф.68 ПРЭС УФ Казначейства | 0.19 | 0.35 | 0.25 | "Новгородэнерго"
|  | ф.73 З-д Контур | 0.1 | 0.55 | 0.19 | "Новгородэнерго"
|  | ф.71 Г/С | 0.12 | 0.13 | 0.16 | "Новгородэнерго"
|  | ф.69 ПО Старт | 0.39 | 1.28 | 0.46 | "Новгородэнерго"
|  | ф.67 ИЭС котельная ПРП | 0.01 | 0.06 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | ф.66 З-д Контур | 0.14 | 0.47 | 0.11 | "Новгородэнерго"
|  | ф.64 ООО Газэнергосервис котельная | 0.01 | 0.04 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | ф.62 НРЭС база ПРП | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.60 ПРЭС УФ Казначейства | 0.07 | 0.13 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/3 НРЭС | 0.6 | 0.85 | 1.06 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/7 Г/С | 0.35 | 0.55 | 0.62 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/2 НРЭС | 0.26 | 0.75 | 0.56 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/9 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/6 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/4 НРЭС | 0.18 | 0.33 | 0.38 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/1 НРЭС | 0.33 | 0.42 | 0.29 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/5 Г/С | 0.89 | 1.42 | 1.62 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/8 НРДУ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/10 Нординвест | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/11 Нординвест | 0.26 | 1.15 | 0.95 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 6.98 | 13.83 | 11.52
ПС 110 кВ Мостищи 1 сш |  | ф.1 ОЯ 22/7 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 Г/С п. Мелиораторов | 0.32 | 0.17 | 0.2 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 Г/С п. Панковка | 0.38 | 0.4 | 0.63 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 Г/С п. Панковка | 0.14 | 0.05 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 Г/С п. Панковка | 0.03 | 0.05 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | ф.11 ТОО Криста | 0.01 | 0.06 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | ф.13 ЧП Емельянов | 0.02 | 0.03 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | ф.21 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0.01 | 0.01 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | ф.45 261 рем. Завод | 0.02 | 0.08 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 1.12 | 1.03 | 1.17
ПС 110 кВ Мостищи 2 сш |  | ф.23 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.25 Г/С | 0.02 | 0.03 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.27 Г/С п. Панковка | 0.27 | 0.24 | 0.29 | "Новгородэнерго"
|  | ф.31 ОЯ 22/7 | 0 | 0.03 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | ф.33 НРЭС Новгородагровод | 0.22 | 0.21 | 0.2 | "Новгородэнерго"
|  | ф.35 НРЭС | 0.29 | 0.24 | 0.29 | "Новгородэнерго"
|  | ф.37 НРЭС п. Панковка | 0.15 | 0.42 | 0.24 | "Новгородэнерго"
|  | ф.39 Г/С п. Панковка | 0.01 | 0 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | ф.40 261 рем. Завод | 0.01 | 0.01 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | ф.42 Г/С п. Мелиораторов | 0.29 | 0.26 | 0.37 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 1.26 | 1.44 | 1.47
ОН 3-1 |  | Итого | 9.36 | 16.3 | 14.16
ПС 35 кВ ЖБИ |  | ф.1 ООО ЖБК-1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | ф.2 г/с новгородстальконструкция, Нефтезаводмонтаж, п. Энергетиков | 0.06 | 0.25 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф. 3 г/с | 0.41 | 1.59 | 0.44 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Предпр. Ж/Д транспорта, таможня, Новотрак, п.Энергетиков | 0.05 | 0.17 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 ООО ЖБК-1 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 ООО Керамзит | 0.01 | 0.03 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 ремзавод | 0.02 | 0.03 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Новобалт | 0.55 | 0.52 | 0.59 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 НПО Стеклопластик | 0.43 | 0.42 | 0.41 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10 НПО Стеклопластик | 0.3 | 0.35 | 0.32 | "Новгородэнерго"
|  | ф.11 УМВД | 0.01 | 0.14 | 0.09 | "Новгородэнерго"
|  | ф.12 УМВД | 0.01 | 0.03 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 1.88 | 3.7 | 2.01
ПС 35 кВ Кречевицы |  | ф.1 г\с:ЦТП,школа,гарнизон | 0.04 | 0.06 | 0.07 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 г\с,котельная | 0.03 | 0.03 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г\с ТП-340 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 г\с:котельная,гарнизон | 0.21 | 0.34 | 0.39 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Аэродром | 0.01 | 0.01 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 г\с | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.29 | 0.44 | 0.51 | "Новгородэнерго"
ОН 3-2 |  | Итого | 2.17 | 4.14 | 2.52
ПАО "Акрон" (ОН 3-3) |  | ОАО "Акрон" от ТЭЦ (ф.2;21;44;24-1;35-2) | 11.9 | 12.31 | 12.07
ОН 3 = ОН3-1+ОН3-2+ОН3-3 |  |  | 23.43 | 32.75 | 28.75
Итого САОН Новгородского узла (ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС-Старорусская)=ОН1+ОН2+ОН3 |  |  | 54.34 | 66.36 | 61.25
В том числе САОН Новгородского узла (ремонт ВЛ 330 кВ Юго-Западная-Старорусская)=ОН 2+ОН 3 |  |  | 52.83 | 64.2 | 59.35
В том числе САОН ОЭС Северо-Запада |  |  | 52.83 | 64.2 | 59.35
ПС 110 кВ Парфино | АОСН-110 ПС 110 кВ Парфино | 1 ступень
|  | В-6 кВ ф.2 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.062972 | 0.1016 | 0.10493 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.7 ПФК | 0.98432 | 1.2213 | 1.0432 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.1 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.3 ПФК | 0.053556 | 0.074074 | 0.059666 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 1.1008 | 1.397 | 1.2078 | "Новгородэнерго"
2 ступень
|  | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.017672 | 0.034908 | 0.020325 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская кот-я, ВОС, КНС | 0.025323 | 0.036282 | 0.039263 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 Сельская кот-я, ВОС | 0.083639 | 0.18497 | 0.12576 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.012766 | 0.029183 | 0.025154 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.028042 | 0.042664 | 0.053989 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.16744 | 0.32801 | 0.2645 | "Новгородэнерго"
Итого АОСН-110 ПС 110 кВ Парфино |  |  | 1.2683 | 1.725 | 1.4723
ПС 110 кВ Прогресс | АОСН Окуловско-Боровичского узла | В-110 кВ л. Яг-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-110 кВ л. Пт-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.04 | 0.067 | 0.049 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.56 | 1.25 | 0.9 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.67 | 1.04 | 0.96 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.257 | 0.82 | 0.38 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.54 | 1.29 | 1.06 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.13 Г/С | 0.46 | 1.06 | 0.66 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.18 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.21 | 1.9 | 1.78 | 1.77 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.23 | 0.013 | 0.024 | 0.013 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.24 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.25 | 0.005 | 0.074 | 0.006 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 4.445 | 7.405 | 5.798
ПС 110 кВ Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.13 | 0.23 | 0.26 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 | 0.086 | 0.263 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.026 | 0.033 | 0.037 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.24 | 1.353 | 0.37 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 | 0.028 | 0.231 | 0.029 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.51 | 2.11 | 0.866
ПС 110 кВ Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 0.09 | 0.06 | 0.061 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.075 | 2.4 | 2.2 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.86 | 1.25 | 1.28 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.138 | 0.295 | 0.189 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.1 | 0.147 | 0.138 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.03 | 0.048 | 0.063 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.022 | 0.142 | 0.018 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 1.368 | 4.395 | 4
ПС 110 кВ Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | 2.477 | 3.362 | 3.269 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ Т-2 | 3.384 | 5.369 | 4.937 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-1 | 5.032 | 6.51 | 5.422 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-2 | 4.889 | 3.965 | 4.431 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 15.782 | 19.206 | 18.059
Итого АОСН Окуловско-Боровичского узла |  |  | 22.105 | 33.116 | 28.723
ИТОГО по ОЗ Новгородское РДУ по Новгородской области |  |  | 77.7133 | 101.201 | 91.4453
ИТОГО по ОЗ Новгородское РДУ