## Прилож. 3 - Реестр АОСН
Приложение 3
Реестр потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики АОСН в Новгородском филиале ПАО "Россети Северо-Запад" по данным контрольных замеров 17.12.2025 г
Управляющее воздействие на отключение потребителей | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | Объемы воздействия ПА (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
АОСН ПС 110 кВ Парфино
ПС 110 кВ Парфино |  | 1 ступень
|  | В-6 кВ ф.2 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.28176 | 0.366 | 0.40387 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.7 ПФК | 1.4022 | 1.8548 | 1.3546 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.1 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.3 ПФК | 0.3579 | 0.40412 | 0.39017 | "Новгородэнерго"
2 ступень
|  | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.051748 | 0.077378 | 0.061212 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская кот-я, ВОС, КНС | 0.10672 | 0.1159 | 0.15411 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 Сельская кот-я, ВОС | 0.49812 | 0.5958 | 0.5755 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.11834 | 0.17872 | 0.15073 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.072151 | 0.11118 | 0.13376 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 2.8889 | 3.7039 | 3.2239
Итого СЭС |  |  | 2.8889 | 3.7039 | 3.2239
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла
ПС 110 кВ Прогресс |  | В-110 кВ л. Яг-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-110 кВ л. Пт-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.61 | 0.079 | 0.076 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.77 | 1.6 | 1.27 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 1.07 | 1.4 | 1.38 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.39 | 0.98 | 0.6 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.53 | 1.125 | 0.83 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.13 Г/С | 0.72 | 1.54 | 1.066 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.18 | 0.65 | 0.9 | 0.66 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.21 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.23 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.24 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.25 | 0.0084 | 0.055 | 0.008 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 6.4714 | 9.402 | 7.613
ПС 110 кВ Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.31 | 0.684 | 0.59 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 | 0.14 | 0.31 | 0.28 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.065 | 0.076 | 0.087 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.26 | 1.03 | 0.33 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.13 | 0.25 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 0.983 | 2.428 | 1.505
ПС 110 кВ Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 2.49 | 3.28 | 3.05 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 2.54 | 3.01 | 3.011 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 1.71 | 1.94 | 2.15 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.2 | 0.29 | 0.22 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.21 | 0.3 | 0.24 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 7.68 | 9.36 | 9.181
ПС 110 кВ Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | 5.5 | 5 | 6 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ Т-2 | 5 | 4.5 | 5 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 19.5 | 18.5 | 20
Итого БЭС |  |  | 34.6344 | 39.69 | 38.299
Итого АОСН |  |  | 37.5233 | 43.3939 | 41.5229
Начальник службы электрических
| режимов ЦУС |  |  |  | А.В.Антонова

## Прил. 5 - Сводный АОСН
Приложение 7
Сводные таблицы по объемам нагрузки потребителей, подключенных к АОСН в Новгородском филиале ПАО "Россети Северо-Запад" по данным контрольных замеров 17.12.2025 г.
АОСН ПС 110 кВ Парфино
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 18-00
ПС 110 кВ Парфино | 1 ступень | 2.04 | 2.62 | 2.14
Т-1
| В 6 кВ: Л-2, Л-5, Л-7 | 1.68 | 2.22 | 1.75
Т-2
| В 6 кВ: Л-1, Л-3 | 0.36 | 0.4 | 0.39
| 2 ступень | 0.85 | 1.08 | 1.08
Т-1
| В 10 кВ: Л-5, Л-3 | 0.16 | 0.2 | 0.21
Т-2
| В 10 кВ:Л-2, Л-6, Л-7 | 0.69 | 0.88 | 0.87
ОН от АОСН |  | 2.89 | 3.7 | 3.22
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 18-00
ПС 110 кв Прогресс | В-110 кВ л. Яг-1 выведено В-110 кВ л. Пт-1 выведено В-10 кВ ф.3,7,8,11,12,13, 18,21,23,24,25 | 6.47 | 9.4 | 7.61
ПС 110 кВ Сельская | В-10 кВ ф. 1,2,5,8,10,11 | 0.98 | 2.43 | 1.51
ПС 110 кВ Пестово | В-10 кВ ф. 6, 7, 8, 10, 12 В-10 кВ ф.2, 3, 5 | 7.68 | 9.36 | 9.18
ПС 110 кВ Огнеупоры | В-6 кВ Т-1, Т-2 В-35 кВ Т-1, Т-2 | 19.5 | 18.5 | 20
ОН от АОСН |  | 34.63 | 39.69 | 38.3
ИТОГО АОСН |  | 37.52 | 43.39 | 41.52
Начальник службы электрических
режимов ЦУС |  |  |  | А.В. Антонова