## Реестр САОН_АОСН
Реестр
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики,
действующей на отключение нагрузки потребителей (кроме АЧР)
по операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ
по данным контрольных замеров 17.12.2025 года
Управляющие воздействия на отключение потребителей | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Потребители, подключенные под воздействия протпвоаварийной автоматики ( ПА) (наименование потребителей) | Объемы воздействия ПА (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ по Новгородской области
ПС 110 кВ Парфино |  | Т-1 ВЛ-6 кВ
|  | ф.2 г/с | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 г/с | 0.28176 | 0.366 | 0.40387 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 ПФК | 1.4022 | 1.8548 | 1.3546 | "Новгородэнерго"
Т-2 ВЛ-6 кВ
|  | ф.1 г/с | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 ПФК | 0.3579 | 0.40412 | 0.39017 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Детский приют, кот-я, КНС | 0.26996 | 0.35474 | 0.36618 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г/с ЦРБ | 0.49369 | 0.71531 | 0.84474 | "Новгородэнерго"
Т-2 ВЛ-10 кВ
|  | ф.1 Школа, КНС, кот-я | 0.46324 | 0.56865 | 0.51667 | "Новгородэнерго"
|  | ф.2 БОС, кот-я | 0.49812 | 0.5958 | 0.5755 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г/с ВОС | 0.11834 | 0.17872 | 0.15073 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 г\с | 0.072151 | 0.11118 | 0.13376 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 3.9573 | 5.1494 | 4.7362 | "Новгородэнерго"
ОН 1 |  | Итого | 3.9573 | 5.1494 | 4.7362
ПС 110 кВ НПС-7 |  | НПС7-Ц-1, НПС7-Ц-2 | 6.289 | 6.289 | 6.289
ПАО "Акрон" от НТЭЦ (ф.36; 28-2; 29-1) |  | ф.36 | 0 | 0 | 0
|  | ф.29-1 | 14 | 14.1 | 13.67
|  | ф.28-2 | 4.77 | 0 | 0
|  | Всего | 18.77 | 14.1 | 13.67
ПС 110 кВ Районная |  | 1В Т-2 Iс.2ш.
|  | ф.1 Г/С РП-1, ФСБ, Кремль, администрация, котельная | 0.97 | 1.75 | 1.79 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 Г/С Рем.мех. з-д, военкомат, ул.Лазаревская, Бредова | 0.27 | 0.29 | 0.29 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Г/С Обл.газ, Алкон, суд | 0.71 | 1.37 | 1.23 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 НРЭС (з-д Волна) | 0.43 | 0.68 | 0.62 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Г/С ДК Попова, налог.полиция, АБЗ | 0.07 | 0.28 | 0.27 | "Новгородэнерго"
|  | ф.13 Г/С трансвит | 0.42 | 0.97 | 0.51 | "Новгородэнерго"
|  | ф.14 Г/С з-д Автоспец.обор., Новгородхлеб | 0.29 | 0.44 | 0.33 | "Новгородэнерго"
|  | ф.15 Г/С РП-7 | 0.46 | 0.94 | 0.95 | "Новгородэнерго"
|  | ф.16 АО Заряд | 0.25 | 0.29 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 3.87 | 7.01 | 6.16
ОН 2 |  | ИТОГО | 28.929 | 27.399 | 26.119
ПС 110 кВ Базовая |  | ф. 35 Г/С | 0.05 | 0.21 | 0.12 | "Новгородэнерго"
|  | ф. 37 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.43 Г/С, Универсам | 0.92 | 1.51 | 1.38 | "Новгородэнерго"
|  | ф.45 Г/С, Вокзал | 1.27 | 2.07 | 2.04 | "Новгородэнерго"
|  | ф.51 Г/С, Гидромелиоративный техникум | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.55 Г/С, Водопровод | 0.57 | 0.8 | 0.9 | "Новгородэнерго"
|  | ф.57 Г/С, АО Стройдеталь п. Панковка | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.81 НРЭС База ПРП | 0.07 | 0.07 | 0.07 | "Новгородэнерго"
|  | ф.79 З-д Контур | 0.19 | 0.94 | 0.55 | "Новгородэнерго"
|  | ф.77 ИЭС котельная ПРП | 0.07 | 0.09 | 0.13 | "Новгородэнерго"
|  | ДГК - отключен | откл. | откл. | откл. | "Новгородэнерго"
|  | ф. 75 Г/С | 0.97 | 1.35 | 1.58 | "Новгородэнерго"
|  | ф.76 з/д Старт | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.74 З-д Контур | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.72 Г/С водопровод | 0.44 | 0.71 | 0.76 | "Новгородэнерго"
|  | ф.70 З-д Контур | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.68 ПРЭС УФ Казначейства | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.73 З-д Контур | 0.42 | 1.13 | 0.57 | "Новгородэнерго"
|  | ф.71 Г/С | 0.12 | 0.25 | 0.28 | "Новгородэнерго"
|  | ф.69 ПО Старт | 0.53 | 1.51 | 0.76 | "Новгородэнерго"
|  | ф.67 ИЭС котельная ПРП | 0.03 | 0.08 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | ф.66 З-д Контур | 0.38 | 0.58 | 0.32 | "Новгородэнерго"
|  | ф.64 ООО Газэнергосервис котельная | 0.03 | 0.06 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | ф.62 НРЭС база ПРП | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.60 ПРЭС УФ Казначейства | 0.33 | 0.5 | 0.41 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/3 НРЭС | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/7 Г/С | 0.68 | 1.03 | 1.11 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/2 НРЭС | 0.83 | 1.24 | 1.28 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/9 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/6 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/4 НРЭС | 0.67 | 0.8 | 0.72 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/1 НРЭС | 0.59 | 0.65 | 0.54 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/5 Г/С | 1.08 | 1.83 | 2.03 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/8 НРДУ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/10 Нординвест | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/11 Нординвест | 0.36 | 0.86 | 0.95 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 10.65 | 18.32 | 16.62
ПС 110 кВ Мостищи 1 сш |  | ф.1 ОЯ 22/7 | 0.34 | 0.44 | 0.41 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 Г/С п. Мелиораторов | 0.26 | 0.27 | 0.3 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 Г/С п. Панковка | 0.46 | 0.56 | 0.7 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 Г/С п. Панковка | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 Г/С п. Панковка | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.11 ТОО Криста | 0.04 | 0.1 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | ф.13 ЧП Емельянов | 0.02 | 0.03 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | ф.21 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0.05 | 0.05 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | ф.45 261 рем. Завод | 0.08 | 0.24 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 1.25 | 1.69 | 1.67
ПС 110 кВ Мостищи 2 сш |  | ф.23 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0.01 | 0.01 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | ф.25 Г/С | 0.26 | 0.28 | 0.3 | "Новгородэнерго"
|  | ф.27 Г/С п. Панковка | 1 | 1.44 | 1.44 | "Новгородэнерго"
|  | ф.31 ОЯ 22/7 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | "Новгородэнерго"
|  | ф.33 НРЭС Новгородагровод | 0.16 | 0.27 | 0.21 | "Новгородэнерго"
|  | ф.35 НРЭС | 0.73 | 0.82 | 0.86 | "Новгородэнерго"
|  | ф.37 НРЭС п. Панковка | 0.38 | 0.98 | 0.52 | "Новгородэнерго"
|  | ф.39 Г/С п. Панковка | 0 | 0 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | ф.40 261 рем. Завод | 0.03 | 0.09 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.42 Г/С п. Мелиораторов | 0.58 | 0.64 | 0.7 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 3.31 | 4.75 | 4.35
ОН 3-1 |  | Итого | 15.21 | 24.76 | 22.64
ПС 35 кВ ЖБИ |  | ф.1 ООО ЖБК-1 | 0.04 | 0.17 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.2 г/с новгородстальконструкция, Нефтезаводмонтаж, п. Энергетиков | 0.15 | 0.39 | 0.23 | "Новгородэнерго"
|  | ф. 3 г/с | 0.6 | 2.21 | 1.3 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Предпр. Ж/Д транспорта, таможня, Новотрак, п.Энергетиков | 0.03 | 0.06 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 ООО ЖБК-1 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 ООО Керамзит | 0.05 | 0.09 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 ремзавод | 0.06 | 0.08 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Новобалт | 0.09 | 0.14 | 0.09 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 НПО Стеклопластик | 0.4 | 0.41 | 0.41 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10 НПО Стеклопластик | 0.29 | 0.33 | 0.32 | "Новгородэнерго"
|  | ф.11 УМВД | 0.06 | 0.21 | 0.15 | "Новгородэнерго"
|  | ф.12 УМВД | 0.04 | 0.08 | 0.06 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 1.84 | 4.25 | 2.81
ПС 35 кВ Кречевицы |  | ф.1 г\с:ЦТП,школа,гарнизон | 0.08 | 0.12 | 0.11 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 г\с,котельная | 0.04 | 0.05 | 0.06 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г\с ТП-340 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 г\с:котельная,гарнизон | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Аэродром | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 г\с | 0.3 | 0.43 | 0.49 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.42 | 0.6 | 0.66 | "Новгородэнерго"
ОН 3-2 |  | Итого | 2.26 | 4.85 | 3.47
ПАО "Акрон" (ОН 3-3) |  | ОАО "Акрон" от ТЭЦ (ф.2;21;44;24-1;35-2) | 11.9 | 12.31 | 12.07
ОН 3 = ОН3-1+ОН3-2+ОН3-3 |  |  | 29.37 | 41.92 | 38.18
Итого САОН Новгородского узла (ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС-Старорусская)=ОН1+ОН2+ОН3 |  |  | 62.2563 | 74.4684 | 69.0352
В том числе САОН Новгородского узла (ремонт ВЛ 330 кВ Юго-Западная-Старорусская)=ОН 2+ОН 3 |  |  | 58.299 | 69.319 | 64.299
В том числе САОН ОЭС Северо-Запада |  |  | 58.299 | 69.319 | 64.299
ПС 110 кВ Парфино | АОСН-110 ПС 110 кВ Парфино | 1 ступень
|  | В-6 кВ ф.2 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.062972 | 0.1016 | 0.10493 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.7 ПФК | 0.98432 | 1.2213 | 1.0432 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.1 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.3 ПФК | 0.053556 | 0.074074 | 0.059666 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 1.1008 | 1.397 | 1.2078 | "Новгородэнерго"
2 ступень
|  | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.017672 | 0.034908 | 0.020325 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская кот-я, ВОС, КНС | 0.025323 | 0.036282 | 0.039263 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 Сельская кот-я, ВОС | 0.083639 | 0.18497 | 0.12576 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.012766 | 0.029183 | 0.025154 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.028042 | 0.042664 | 0.053989 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.16744 | 0.32801 | 0.2645 | "Новгородэнерго"
Итого АОСН-110 ПС 110 кВ Парфино |  |  | 1.2683 | 1.725 | 1.4723
ПС 110 кВ Прогресс | АОСН Окуловско-Боровичского узла | В-110 кВ л. Яг-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-110 кВ л. Пт-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.61 | 0.079 | 0.076 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.77 | 1.6 | 1.27 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 1.07 | 1.4 | 1.38 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.39 | 0.98 | 0.6 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.53 | 1.125 | 0.83 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.13 Г/С | 0.72 | 1.54 | 1.066 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.18 | 0.65 | 0.9 | 0.66 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.21 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.23 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.24 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.25 | 0.0084 | 0.055 | 0.008 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 6.4714 | 9.402 | 7.613
ПС 110 кВ Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.31 | 0.684 | 0.59 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 | 0.14 | 0.31 | 0.28 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.065 | 0.076 | 0.087 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.26 | 1.03 | 0.33 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.13 | 0.25 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.983 | 2.428 | 1.505
ПС 110 кВ Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 2.49 | 3.28 | 3.05 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 2.54 | 3.01 | 3.011 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 1.71 | 1.94 | 2.15 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.2 | 0.29 | 0.22 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.21 | 0.3 | 0.24 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 7.68 | 9.36 | 9.181
ПС 110 кВ Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | 5.5 | 5 | 6 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ Т-2 | 5 | 4.5 | 5 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 19.5 | 18.5 | 20
Итого АОСН Окуловско-Боровичского узла |  |  | 34.6344 | 39.69 | 38.299
ИТОГО по ОЗ Новгородское РДУ по Новгородской области |  |  | 98.159 | 115.8834 | 108.8065
ИТОГО по ОЗ Новгородское РДУ