## Прил.6 ГВО
Приложение 1
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Псковской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 18 июня 2025 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом | [9 empty] | Фактический процент
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
0 | 227.73 | 0-5 | 11.7321 | 14.7575 | 17.8506 | 19.8755 | 20.1883 | 21.8255 | 21.8255 | 21.8255 | 21.8255 | 22.1405 | 45.19%
|  | 0-20 | 11.7321 | 14.8652 | 18.5452 | 21.8656 | 23.9122 | 27.2646 | 28.7079 | 30.679 | 32.1022 | 32.5601 | 66.46%
|  | Итого: | 11.7321 | 15.7396 | 20.2958 | 26.6049 | 30.5838 | 35.2885 | 38.3182 | 43.2922 | 46.631 | 48.9904 | 21.51%
в т.ч. Южный узел | 91.04 | 0-5 | 1.6021 | 4.2863 | 5.2481 | 7.237 | 7.3788 | 7.7812 | 7.7812 | 7.7812 | 7.7812 | 8.0962 | 52.28%
|  | 0-20 | 1.6021 | 4.344 | 5.3927 | 7.5627 | 8.1706 | 9.2692 | 9.4802 | 9.5201 | 9.5201 | 9.9612 | 64.32%
|  | Итого: | 1.6021 | 4.4154 | 5.6832 | 7.9613 | 8.8736 | 10.9568 | 11.5627 | 13.688 | 14.5498 | 15.4874 | 6.801%
1 | 214.91 | 0-5 | 11.3815 | 14.1235 | 16.9491 | 18.8118 | 19.0982 | 20.7349 | 20.7349 | 20.7349 | 20.7349 | 21.0517 | 44.15%
|  | 0-20 | 11.3815 | 14.2342 | 17.6494 | 21.2293 | 23.3955 | 26.6574 | 28.2715 | 29.9646 | 31.5579 | 32.0056 | 67.13%
|  | Итого: | 11.3815 | 15.1587 | 19.0115 | 25.2409 | 29.3725 | 34.0755 | 37.3051 | 41.9161 | 45.28 | 47.6802 | 22.19%
в т.ч. Южный узел | 83.93 | 0-5 | 1.4687 | 3.8722 | 4.7028 | 6.5316 | 6.652 | 7.061 | 7.061 | 7.061 | 7.061 | 7.3778 | 51.39%
|  | 0-20 | 1.4687 | 3.9329 | 4.8532 | 6.8643 | 7.4188 | 8.4331 | 8.625 | 8.662 | 8.662 | 9.0927 | 63.33%
|  | Итого: | 1.4687 | 3.9864 | 5.1244 | 7.2486 | 8.0934 | 10.1094 | 10.6851 | 12.673 | 13.5002 | 14.3568 | 6.68%
2 | 202.05 | 0-5 | 11.6017 | 14.2766 | 17.0175 | 18.9755 | 19.244 | 20.8464 | 20.8464 | 20.8464 | 20.8464 | 21.1614 | 45.5%
|  | 0-20 | 11.6017 | 14.3912 | 17.7174 | 21.2632 | 23.2232 | 26.4169 | 27.9594 | 29.8246 | 31.1158 | 31.557 | 67.85%
|  | Итого: | 11.6017 | 15.0329 | 18.7953 | 24.8715 | 28.8189 | 33.3889 | 36.4867 | 41.2848 | 44.2318 | 46.5088 | 23.02%
в т.ч. Южный узел | 82.52 | 0-5 | 1.4191 | 3.7506 | 4.5612 | 6.4871 | 6.6026 | 6.9907 | 6.9907 | 6.9907 | 6.9907 | 7.3057 | 51.98%
|  | 0-20 | 1.4191 | 3.8152 | 4.7111 | 6.8141 | 7.3356 | 8.2959 | 8.4702 | 8.5066 | 8.5066 | 8.931 | 63.55%
|  | Итого: | 1.4191 | 3.8589 | 4.9716 | 7.1859 | 7.9784 | 9.8826 | 10.4071 | 12.4193 | 13.2333 | 14.0542 | 6.956%
3 | 201.89 | 0-5 | 11.3145 | 13.967 | 16.564 | 18.4205 | 18.6817 | 20.2991 | 20.2991 | 20.2991 | 20.2991 | 20.6141 | 45.45%
|  | 0-20 | 11.3145 | 14.0931 | 17.2774 | 20.3767 | 22.2856 | 25.3702 | 26.8124 | 28.6407 | 30.1069 | 30.5435 | 67.34%
|  | Итого: | 11.3145 | 14.7525 | 18.4135 | 23.9896 | 27.7475 | 32.1793 | 35.3258 | 40.0447 | 43.1572 | 45.359 | 22.47%
в т.ч. Южный узел | 80.32 | 0-5 | 1.3359 | 3.6627 | 4.4087 | 6.2342 | 6.3434 | 6.7224 | 6.7224 | 6.7224 | 6.7224 | 7.0374 | 51.67%
|  | 0-20 | 1.3359 | 3.7388 | 4.5721 | 6.5773 | 7.0869 | 8.0151 | 8.1831 | 8.2183 | 8.2183 | 8.638 | 63.42%
|  | Итого: | 1.3359 | 3.7782 | 4.8208 | 6.9401 | 7.7208 | 9.5236 | 10.1027 | 12.0334 | 12.8127 | 13.6203 | 6.746%
4 | 191.48 | 0-5 | 11.4783 | 14.0481 | 16.5466 | 18.3397 | 18.5998 | 20.2277 | 20.2277 | 20.2277 | 20.2277 | 20.5367 | 44.94%
|  | 0-20 | 11.4783 | 14.2024 | 17.2817 | 20.5233 | 22.2686 | 25.2274 | 26.8774 | 28.7786 | 30.2476 | 30.6682 | 67.11%
|  | Итого: | 11.4783 | 15.0697 | 18.6563 | 24.3251 | 28.2124 | 32.516 | 35.9584 | 40.5102 | 43.5335 | 45.6975 | 23.87%
в т.ч. Южный узел | 75.83 | 0-5 | 1.4621 | 3.6991 | 4.4076 | 6.1718 | 6.2779 | 6.7405 | 6.7405 | 6.7405 | 6.7405 | 7.0495 | 53.1%
|  | 0-20 | 1.4621 | 3.8023 | 4.5918 | 6.5619 | 7.0469 | 8.0236 | 8.1866 | 8.2198 | 8.2198 | 8.6243 | 64.96%
|  | Итого: | 1.4621 | 3.8376 | 4.8636 | 6.9404 | 7.6704 | 9.5209 | 10.088 | 11.8043 | 12.5055 | 13.2757 | 6.933%
5 | 194.61 | 0-5 | 11.1458 | 13.7801 | 16.4024 | 18.1354 | 18.4115 | 20.0318 | 20.0318 | 20.0318 | 20.0318 | 20.2378 | 45.32%
|  | 0-20 | 11.1458 | 13.9235 | 17.127 | 19.9807 | 21.7749 | 24.8192 | 26.3572 | 28.165 | 29.628 | 29.9459 | 67.06%
|  | Итого: | 11.1458 | 14.6553 | 18.428 | 23.6704 | 27.4394 | 31.8172 | 35.1273 | 39.551 | 42.5833 | 44.6585 | 22.95%
в т.ч. Южный узел | 77.39 | 0-5 | 1.4684 | 3.8217 | 4.5315 | 6.2384 | 6.3455 | 6.7983 | 6.7983 | 6.7983 | 6.7983 | 7.0043 | 53.19%
|  | 0-20 | 1.4684 | 3.9191 | 4.7101 | 6.6142 | 7.1109 | 8.0717 | 8.2387 | 8.2757 | 8.2757 | 8.5776 | 65.14%
|  | Итого: | 1.4684 | 3.9539 | 5.0367 | 7.0388 | 7.7849 | 9.594 | 10.1596 | 11.8081 | 12.5207 | 13.1684 | 6.767%
6 | 200.89 | 0-5 | 11.4109 | 14.3378 | 17.2573 | 18.9907 | 19.3027 | 21.3753 | 21.3753 | 21.3753 | 21.3753 | 21.5753 | 45.63%
|  | 0-20 | 11.4109 | 14.4741 | 18.0027 | 20.9307 | 22.8085 | 26.367 | 27.825 | 29.6316 | 31.1076 | 31.4337 | 66.48%
|  | Итого: | 11.4109 | 15.2956 | 19.4627 | 25.0637 | 28.8841 | 33.8779 | 37.1087 | 41.8305 | 45.0366 | 47.2798 | 23.54%
в т.ч. Южный узел | 82.51 | 0-5 | 1.5304 | 4.1424 | 4.9378 | 6.6422 | 6.7562 | 7.1787 | 7.1787 | 7.1787 | 7.1787 | 7.3787 | 52.59%
|  | 0-20 | 1.5304 | 4.2368 | 5.1411 | 7.049 | 7.5845 | 8.566 | 8.736 | 8.7786 | 8.7786 | 9.0887 | 64.78%
|  | Итого: | 1.5304 | 4.2743 | 5.5431 | 7.5576 | 8.3974 | 10.2317 | 10.7728 | 12.5153 | 13.3387 | 14.0298 | 6.984%
7 | 229.65 | 0-5 | 12.2687 | 15.4555 | 19.1207 | 20.8283 | 21.2083 | 23.3645 | 23.3645 | 23.3645 | 23.3645 | 23.4645 | 44.7%
|  | 0-20 | 12.2687 | 15.5834 | 20.019 | 22.8603 | 24.8643 | 28.7616 | 30.4836 | 32.395 | 33.872 | 34.1191 | 65%
|  | Итого: | 12.2687 | 16.2775 | 21.744 | 27.6109 | 31.662 | 37.2077 | 41.1065 | 46.7703 | 50.0459 | 52.4882 | 22.86%
в т.ч. Южный узел | 91.74 | 0-5 | 2.0144 | 5.1569 | 6.0485 | 7.7241 | 7.8581 | 8.2875 | 8.2875 | 8.2875 | 8.2875 | 8.3875 | 50.32%
|  | 0-20 | 2.0144 | 5.2087 | 6.3708 | 8.2651 | 8.8815 | 9.923 | 10.109 | 10.1602 | 10.1602 | 10.3913 | 62.34%
|  | Итого: | 2.0144 | 5.2558 | 7.1837 | 9.1524 | 10.0943 | 12.1221 | 12.9206 | 15.1616 | 15.9523 | 16.6674 | 7.258%
8 | 254.61 | 0-5 | 13.0946 | 17.11 | 21.4254 | 23.5776 | 24.0426 | 26.3233 | 26.3233 | 26.3233 | 26.3233 | 26.5233 | 43.45%
|  | 0-20 | 13.0946 | 17.2718 | 22.2259 | 25.9451 | 28.1653 | 32.303 | 34.014 | 35.951 | 37.478 | 37.831 | 61.97%
|  | Итого: | 13.0946 | 18.1672 | 24.6756 | 32.2238 | 36.9718 | 43.1542 | 47.4762 | 54.3287 | 58.0345 | 61.0496 | 23.98%
в т.ч. Южный узел | 105.24 | 0-5 | 2.2412 | 5.9011 | 6.9376 | 9.0538 | 9.2118 | 9.6433 | 9.6433 | 9.6433 | 9.6433 | 9.8433 | 50.07%
|  | 0-20 | 2.2412 | 5.9629 | 7.1382 | 9.5048 | 10.2476 | 11.5051 | 11.7141 | 11.7717 | 11.7717 | 12.1087 | 61.59%
|  | Итого: | 2.2412 | 6.0183 | 8.4193 | 10.9071 | 12.0243 | 14.4502 | 15.2663 | 17.8099 | 18.752 | 19.6596 | 7.721%
9 | 282.97 | 0-5 | 13.5848 | 18.0585 | 22.6555 | 25.0771 | 25.5291 | 27.8181 | 27.8181 | 27.8181 | 27.8181 | 28.1181 | 42.62%
|  | 0-20 | 13.5848 | 18.2598 | 23.4159 | 27.3423 | 29.692 | 33.801 | 35.798 | 38.0218 | 39.6718 | 40.1267 | 60.82%
|  | Итого: | 13.5848 | 19.1158 | 26.0353 | 34.2609 | 39.3356 | 45.5655 | 50.9259 | 58.4973 | 62.5475 | 65.9776 | 23.32%
в т.ч. Южный узел | 117.1 | 0-5 | 2.198 | 5.8736 | 7.0544 | 9.437 | 9.586 | 9.979 | 9.979 | 9.979 | 9.979 | 10.279 | 50.2%
|  | 0-20 | 2.198 | 5.975 | 7.2148 | 9.8006 | 10.6455 | 11.7255 | 11.9605 | 12.0147 | 12.0147 | 12.4536 | 60.82%
|  | Итого: | 2.198 | 6.047 | 8.6658 | 11.3602 | 12.6067 | 14.845 | 15.6535 | 18.393 | 19.424 | 20.4755 | 7.236%
10 | 289.46 | 0-5 | 13.9026 | 18.5004 | 23.182 | 25.2878 | 25.7558 | 28.0653 | 28.0653 | 28.0653 | 28.0653 | 28.2653 | 41.87%
|  | 0-20 | 13.9026 | 18.6661 | 23.9066 | 27.5747 | 29.9072 | 34.0877 | 36.1927 | 38.576 | 40.43 | 40.7853 | 60.42%
|  | Итого: | 13.9026 | 19.6767 | 26.7434 | 35.1947 | 40.316 | 46.6356 | 52.1218 | 60.0711 | 64.2362 | 67.5082 | 23.32%
в т.ч. Южный узел | 115.47 | 0-5 | 2.3812 | 6.2229 | 7.3529 | 9.4187 | 9.5767 | 9.9398 | 9.9398 | 9.9398 | 9.9398 | 10.1398 | 49.35%
|  | 0-20 | 2.3812 | 6.2885 | 7.4776 | 9.7695 | 10.6072 | 11.7093 | 11.9493 | 12.0006 | 12.0006 | 12.3398 | 60.06%
|  | Итого: | 2.3812 | 6.3641 | 9.0098 | 11.4248 | 12.649 | 14.9491 | 15.7736 | 18.6684 | 19.6004 | 20.5448 | 7.098%
11 | 289.45 | 0-5 | 13.3307 | 17.9249 | 22.6219 | 24.9289 | 25.3749 | 27.6476 | 27.6476 | 27.6476 | 27.6476 | 28.0476 | 41.95%
|  | 0-20 | 13.3307 | 18.0912 | 23.3472 | 27.1767 | 29.5724 | 33.6801 | 35.6991 | 37.9668 | 39.8308 | 40.3898 | 60.41%
|  | Итого: | 13.3307 | 19.0342 | 25.9751 | 34.7959 | 39.9796 | 46.1369 | 51.2859 | 59.3428 | 63.3473 | 66.8627 | 23.1%
в т.ч. Южный узел | 116.35 | 0-5 | 2.1857 | 6.0427 | 7.1357 | 9.4067 | 9.5677 | 9.9721 | 9.9721 | 9.9721 | 9.9721 | 10.3721 | 50.18%
|  | 0-20 | 2.1857 | 6.109 | 7.2611 | 9.7718 | 10.6413 | 11.8516 | 12.0826 | 12.1355 | 12.1355 | 12.6785 | 61.34%
|  | Итого: | 2.1857 | 6.187 | 8.6739 | 11.2771 | 12.5199 | 14.864 | 15.5538 | 18.7318 | 19.5206 | 20.6699 | 7.141%
12 | 287.24 | 0-5 | 13.5632 | 17.7799 | 22.2928 | 24.6014 | 25.0054 | 27.1283 | 27.1283 | 27.1283 | 27.1283 | 27.5283 | 42.14%
|  | 0-20 | 13.5632 | 17.9648 | 23.0366 | 26.7241 | 29.1926 | 33.2806 | 35.2146 | 37.6245 | 39.4745 | 40.0223 | 61.26%
|  | Итого: | 13.5632 | 18.9085 | 25.6149 | 34.2999 | 39.502 | 45.5836 | 50.3329 | 58.2361 | 62.0722 | 65.3313 | 22.74%
в т.ч. Южный узел | 113.71 | 0-5 | 2.1997 | 5.837 | 6.942 | 9.2176 | 9.3816 | 9.7862 | 9.7862 | 9.7862 | 9.7862 | 10.1862 | 49.46%
|  | 0-20 | 2.1997 | 5.9219 | 7.0858 | 9.5749 | 10.499 | 11.7426 | 11.9746 | 12.0273 | 12.0273 | 12.5591 | 60.99%
|  | Итого: | 2.1997 | 5.9946 | 8.4964 | 11.0783 | 12.3281 | 14.6941 | 15.5397 | 18.7551 | 19.467 | 20.5928 | 7.169%
13 | 286.01 | 0-5 | 13.0488 | 17.5745 | 22.29 | 24.6252 | 25.0042 | 26.9016 | 26.9016 | 26.9016 | 26.9016 | 27.3016 | 41.61%
|  | 0-20 | 13.0488 | 17.7279 | 23.0024 | 26.6077 | 28.9879 | 32.9343 | 35.0183 | 37.6925 | 39.3865 | 39.9303 | 60.86%
|  | Итого: | 13.0488 | 18.6156 | 25.657 | 34.0906 | 39.1929 | 45.1754 | 50.1562 | 58.4075 | 62.1228 | 65.6055 | 22.94%
в т.ч. Южный узел | 116.06 | 0-5 | 2.3021 | 6.1073 | 7.242 | 9.5402 | 9.6992 | 10.1338 | 10.1338 | 10.1338 | 10.1338 | 10.5338 | 50.58%
|  | 0-20 | 2.3021 | 6.1607 | 7.3544 | 9.8781 | 10.8196 | 12.0802 | 12.3142 | 12.3736 | 12.3736 | 12.9014 | 61.95%
|  | Итого: | 2.3021 | 6.2374 | 8.9028 | 11.5533 | 12.845 | 15.293 | 16.0879 | 19.0194 | 19.7379 | 20.8241 | 7.281%
14 | 292.46 | 0-5 | 13.3045 | 17.8072 | 22.5807 | 25.0933 | 25.4843 | 27.3313 | 27.3313 | 27.3313 | 27.3313 | 27.7313 | 42.21%
|  | 0-20 | 13.3045 | 17.9584 | 23.3072 | 27.0577 | 29.3749 | 33.242 | 35.297 | 37.7397 | 39.3207 | 39.8633 | 60.68%
|  | Итого: | 13.3045 | 18.7722 | 25.6189 | 34.1959 | 39.1444 | 45.1481 | 50.4457 | 58.4975 | 62.2189 | 65.6975 | 22.46%
в т.ч. Южный узел | 116.39 | 0-5 | 2.1997 | 6.1354 | 7.2991 | 9.7737 | 9.9547 | 10.4301 | 10.4301 | 10.4301 | 10.4301 | 10.8301 | 51.54%
|  | 0-20 | 2.1997 | 6.1866 | 7.4256 | 10.1173 | 10.9433 | 12.2177 | 12.4397 | 12.4998 | 12.4998 | 13.0265 | 62%
|  | Итого: | 2.1997 | 6.2594 | 8.6913 | 11.4917 | 12.6521 | 15.1984 | 16.149 | 19.1351 | 19.9433 | 21.0114 | 7.184%
15 | 284.16 | 0-5 | 13.5746 | 18.2088 | 22.5793 | 24.8513 | 25.2273 | 27.064 | 27.064 | 27.064 | 27.064 | 27.464 | 42.34%
|  | 0-20 | 13.5746 | 18.3515 | 23.3028 | 26.7894 | 29.0299 | 32.7596 | 34.7266 | 37.2255 | 38.9685 | 39.5171 | 60.92%
|  | Итого: | 13.5746 | 19.2475 | 25.3775 | 33.7383 | 38.5497 | 44.3926 | 49.4004 | 57.5527 | 61.4725 | 64.869 | 22.83%
в т.ч. Южный узел | 116.03 | 0-5 | 2.2085 | 5.9097 | 6.9961 | 9.2321 | 9.3931 | 9.8678 | 9.8678 | 9.8678 | 9.8678 | 10.2678 | 50.82%
|  | 0-20 | 2.2085 | 5.9524 | 7.1196 | 9.5789 | 10.4023 | 11.75 | 11.968 | 12.0219 | 12.0219 | 12.5544 | 62.14%
|  | Итого: | 2.2085 | 6.0214 | 8.0598 | 10.6118 | 11.7771 | 14.403 | 15.1968 | 18.2688 | 19.1197 | 20.2038 | 7.11%
16 | 282.99 | 0-5 | 13.2376 | 17.5979 | 21.7912 | 23.9362 | 24.3312 | 26.1346 | 26.1346 | 26.1346 | 26.1346 | 26.5346 | 42.45%
|  | 0-20 | 13.2376 | 17.7324 | 22.4984 | 26.1211 | 28.4763 | 32.3847 | 34.2697 | 36.6463 | 38.4753 | 39.0244 | 62.44%
|  | Итого: | 13.2376 | 18.6953 | 24.456 | 32.7899 | 37.6948 | 43.6022 | 48.0871 | 55.2221 | 59.2012 | 62.5035 | 22.09%
в т.ч. Южный узел | 112.24 | 0-5 | 2.2576 | 5.8752 | 6.9398 | 9.0458 | 9.2038 | 9.692 | 9.692 | 9.692 | 9.692 | 10.092 | 53.32%
|  | 0-20 | 2.2576 | 5.9098 | 7.047 | 9.3837 | 10.2281 | 11.5993 | 11.7973 | 11.8549 | 11.8549 | 12.388 | 65.45%
|  | Итого: | 2.2576 | 5.9717 | 7.7771 | 10.208 | 11.4379 | 14.0544 | 14.7084 | 17.061 | 17.8454 | 18.9279 | 6.689%
17 | 277.16 | 0-5 | 13.3413 | 17.7501 | 21.9167 | 24.0878 | 24.5429 | 26.3609 | 26.3609 | 26.3609 | 26.3609 | 26.7729 | 44.07%
|  | 0-20 | 13.3413 | 17.887 | 22.6969 | 26.1956 | 28.8233 | 32.5703 | 34.4503 | 36.8418 | 38.5498 | 39.1137 | 64.39%
|  | Итого: | 13.3413 | 18.8571 | 24.4632 | 32.5761 | 37.7171 | 43.2259 | 47.3387 | 53.6575 | 57.5469 | 60.7464 | 21.92%
в т.ч. Южный узел | 110.96 | 0-5 | 2.1893 | 5.9098 | 7.0626 | 9.1958 | 9.3698 | 9.863 | 9.863 | 9.863 | 9.863 | 10.275 | 55.3%
|  | 0-20 | 2.1893 | 5.9467 | 7.2429 | 9.6163 | 10.4098 | 11.711 | 11.922 | 11.9853 | 11.9853 | 12.5332 | 67.46%
|  | Итого: | 2.1893 | 6.0088 | 7.7866 | 10.2646 | 11.4511 | 13.8416 | 14.4703 | 16.734 | 17.4523 | 18.5792 | 6.703%
18 | 278.03 | 0-5 | 12.7969 | 16.9569 | 21.0974 | 23.5041 | 23.9954 | 25.8026 | 25.8026 | 25.8026 | 25.8026 | 26.1116 | 43.92%
|  | 0-20 | 12.7969 | 17.1103 | 21.8972 | 25.5579 | 28.0072 | 31.7303 | 33.6147 | 35.9863 | 37.5914 | 38.0563 | 64.01%
|  | Итого: | 12.7969 | 17.9681 | 23.534 | 31.8555 | 36.9209 | 42.4449 | 46.3908 | 52.6151 | 56.4668 | 59.4529 | 21.38%
в т.ч. Южный узел | 113.15 | 0-5 | 2.2611 | 5.8082 | 6.967 | 9.3306 | 9.515 | 10.0106 | 10.0106 | 10.0106 | 10.0106 | 10.3196 | 54.77%
|  | 0-20 | 2.2611 | 5.8616 | 7.1667 | 9.7814 | 10.5927 | 11.8752 | 12.0905 | 12.1562 | 12.1562 | 12.6046 | 66.9%
|  | Итого: | 2.2611 | 5.9264 | 7.7089 | 10.4333 | 11.6535 | 14.0438 | 14.6278 | 17.0571 | 17.8 | 18.8421 | 6.777%
19 | 276.55 | 0-5 | 12.5986 | 16.3641 | 20.452 | 22.8431 | 23.2945 | 25.0914 | 25.0914 | 25.0914 | 25.0914 | 25.2489 | 43.76%
|  | 0-20 | 12.5986 | 16.5006 | 21.161 | 24.8577 | 27.1709 | 30.8591 | 32.5624 | 34.846 | 36.4821 | 36.7978 | 63.78%
|  | Итого: | 12.5986 | 17.2473 | 22.6202 | 30.9228 | 35.7744 | 41.2923 | 44.9171 | 51.1929 | 54.8775 | 57.6972 | 20.86%
в т.ч. Южный узел | 108.61 | 0-5 | 1.9956 | 5.3574 | 6.5642 | 8.9093 | 9.0997 | 9.633 | 9.633 | 9.633 | 9.633 | 9.7905 | 52.83%
|  | 0-20 | 1.9956 | 5.4298 | 6.7092 | 9.3109 | 10.1149 | 11.4115 | 11.6457 | 11.7138 | 11.7138 | 12.013 | 64.82%
|  | Итого: | 1.9956 | 5.5055 | 7.1989 | 9.9462 | 11.1576 | 13.5968 | 14.2391 | 16.9573 | 17.6502 | 18.5331 | 6.702%
20 | 274.55 | 0-5 | 12.8047 | 16.5871 | 20.5816 | 23.0925 | 23.5383 | 25.3159 | 25.3159 | 25.3159 | 25.3159 | 25.6309 | 44.28%
|  | 0-20 | 12.8047 | 16.6759 | 21.2613 | 25.0409 | 27.4491 | 31.1747 | 32.9491 | 35.3168 | 36.8029 | 37.2772 | 64.4%
|  | Итого: | 12.8047 | 17.4401 | 22.7206 | 30.9669 | 36.1053 | 41.5418 | 45.1679 | 51.4456 | 54.9057 | 57.8869 | 21.08%
в т.ч. Южный узел | 107.38 | 0-5 | 2.0584 | 5.394 | 6.5757 | 9.0356 | 9.2215 | 9.7295 | 9.7295 | 9.7295 | 9.7295 | 10.0445 | 53.83%
|  | 0-20 | 2.0584 | 5.4258 | 6.6984 | 9.3917 | 10.1801 | 11.5081 | 11.7454 | 11.8098 | 11.8098 | 12.2677 | 65.74%
|  | Итого: | 2.0584 | 5.501 | 7.175 | 10.0229 | 11.2221 | 13.6205 | 14.2797 | 16.9506 | 17.6211 | 18.6603 | 6.797%
21 | 272.72 | 0-5 | 12.7788 | 16.5586 | 20.6089 | 23.4231 | 23.8656 | 25.539 | 25.539 | 25.539 | 25.539 | 25.854 | 46.02%
|  | 0-20 | 12.7788 | 16.6402 | 21.2796 | 25.3437 | 27.6385 | 31.1925 | 32.9846 | 35.2626 | 36.7948 | 37.2827 | 66.36%
|  | Итого: | 12.7788 | 17.4517 | 22.6999 | 30.5802 | 35.2446 | 40.4768 | 44.1116 | 49.7811 | 53.1679 | 56.182 | 20.6%
в т.ч. Южный узел | 109.12 | 0-5 | 1.8868 | 5.1553 | 6.362 | 9.1292 | 9.3297 | 9.7935 | 9.7935 | 9.7935 | 9.7935 | 10.1085 | 55.58%
|  | 0-20 | 1.8868 | 5.1839 | 6.4797 | 9.4671 | 10.2452 | 11.4565 | 11.7085 | 11.7751 | 11.7751 | 12.2465 | 67.33%
|  | Итого: | 1.8868 | 5.2675 | 6.9097 | 10.0503 | 11.2395 | 13.518 | 14.229 | 16.4926 | 17.1451 | 18.1888 | 6.669%
22 | 258.95 | 0-5 | 8.4949 | 12.0264 | 16.1866 | 19.034 | 19.4298 | 21.1146 | 21.1146 | 21.1146 | 21.1146 | 21.4296 | 41.03%
|  | 0-20 | 8.4949 | 12.108 | 16.8783 | 20.9438 | 23.3079 | 26.9677 | 28.8325 | 31.2914 | 33.007 | 33.4879 | 64.11%
|  | Итого: | 8.4949 | 13.0789 | 18.4227 | 26.0724 | 30.8113 | 36.1733 | 39.8881 | 45.6131 | 49.2245 | 52.2335 | 20.17%
в т.ч. Южный узел | 106.47 | 0-5 | 1.7308 | 4.7855 | 5.9843 | 8.7866 | 8.9777 | 9.4415 | 9.4415 | 9.4415 | 9.4415 | 9.7565 | 54.91%
|  | 0-20 | 1.7308 | 4.8114 | 6.0954 | 9.135 | 9.8674 | 11.1239 | 11.3707 | 11.4302 | 11.4302 | 11.8946 | 66.94%
|  | Итого: | 1.7308 | 4.9003 | 6.4949 | 9.6795 | 10.8 | 13.1519 | 13.8514 | 16.0113 | 16.7291 | 17.7695 | 6.862%
23 | 249.05 | 0-5 | 7.8417 | 11.1884 | 15.132 | 17.9103 | 18.2919 | 19.9516 | 19.9516 | 19.9516 | 19.9516 | 20.1616 | 40.22%
|  | 0-20 | 7.8417 | 11.2762 | 15.8458 | 19.8116 | 22.0845 | 25.5926 | 27.4531 | 29.8875 | 31.7179 | 32.0837 | 64.01%
|  | Итого: | 7.8417 | 12.3372 | 17.4232 | 24.8035 | 29.3452 | 34.4805 | 38.1841 | 43.7439 | 47.402 | 50.125 | 20.13%
в т.ч. Южный узел | 100.95 | 0-5 | 1.5179 | 4.4785 | 5.5708 | 8.3037 | 8.4801 | 8.9397 | 8.9397 | 8.9397 | 8.9397 | 9.1497 | 54.4%
|  | 0-20 | 1.5179 | 4.5079 | 5.6862 | 8.6284 | 9.3131 | 10.5184 | 10.7494 | 10.7982 | 10.7982 | 11.1476 | 66.28%
|  | Итого: | 1.5179 | 4.5985 | 6.0616 | 9.1289 | 10.1571 | 12.4482 | 13.13 | 15.1963 | 15.9419 | 16.8186 | 6.753%
| Прогноз потребления | 466
| Задание ГВО | 93.2 | 20%
| Задание ГВО ю.у. | 31 | 6.652%