Раскрытие информации по производству электроэнергии (мощности) филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» на территории Архангельской области на 2020 год в соответствии со Стандартом раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24.

- Информация в соответствии с П. 35

  - п.п а) Информация о тарифах:

| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на электроэнергию, отпускаемую от Мезенской ДЭС | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
| --- | --- |
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на электроэнергию | Постановление от 10.12.2019 № 79-э/2 |
| Срок действия установленного тарифа на электроэнергию | с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на электроэнергию | https://tarif29.ru/files/instruct/2019/12/10/2019-12-10-79-e2-f88ffff49a.pdf |

Величина установленного тарифа на электроэнергию:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Прочие потребители |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 21,21 | 21,21 |
| 2 | Трехставочный тариф |  |  |  |
| 2.1 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | - | - |
| 2.2 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | - | - |
| 2.3 | ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./кВт·ч | - | - |
| 3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток |  |  |  |
| 3.1 | - ночная зона | руб./кВт·ч | 21,21 | 21,21 |
| 3.2 | - полупиковая зона | руб./кВт·ч | 21,21 | 21,21 |
| 3.3 | - пиковая зона | руб./кВт·ч | 21,21 | 21,21 |
| 4 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток |  |  |  |
| 4.1 | - ночная зона | руб./кВт·ч | 21,21 | 21,21 |
| 4.2 | - дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 21,21 | 21,21 |

  - п.п б) информация о выбросах загрязняющих веществ: В НВВ на 2020 год включена плата за выбросы в объеме 14 тыс. руб.

1.3.  п.п. в) информация об инвестиционных программах на 2020 год:

в НВВ включен объем амортизационных отчислений в сумме 6 739 тыс. руб.

| Наименование инвестиционной программы, сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | Дата утверждения инвестиционной программы | Цели инвестиционной программы | Наименование органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу | Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год (тыс. руб.) | Источник финансирования инвестиционной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| инвестиционная программа Архангельскогофилиала на 2016-2025 гг. | утверждена в соответствии с приказом Минэнерго №26@ от 21.12.2018 | надежное и бесперебойное энергоснабжение региона | Минэнерго РФ |  |  |  |

1.4. п.п. г) информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды в 2020 году:

| N п/п | Наименование, реквизиты, тип электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВтч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | на собственные нужды | на хозяйственные нужды |
|  |  | на выработку электрической энергии | на выработку тепловой энергии |  |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дизельная электростанция | 692,7 |  |  |  |
|  |  | всего: 692,7 | всего: | всего: | всего: |

1.5. п.п. д) информация об используемом топливе в 2020 году:

| Наименование электростанции | Вид используемого топлива | показатель | Удельный расход условного топлива, гут/кВтч | Характеристика топлива | Общий расход топлива электростанции, тонн | Информация о поставщике топлива (наименование, место нахождения) | Расходы на топливо тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дизельная электростанция | Дизельное топливо | план | 359,83 | ДТ евро класс 2 вид III, ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изменением №1 (ГОСТ 32511-2013 (EN590:2009) | 3729,33 |  | 239 620 |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |

1.6. п.37 Информация по генерирующему объекту

| Показатель | План 2020 |
| --- | --- |
| Установленная мощность генерирующего оборудования, МВт | 7,03 |
| Объем производства электрической энергии, млн.кВтч | 15,72 |
| Удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт·ч электрической энергии, гут/кВтч | 359,83 |
| Фактические расходы на производство 1 кВт·ч электрической энергии, руб./кВтч |  |

1.7. п.40 Информация об объеме продажи электроэнергии и мощности ГП на 2020

| Объем продажи электрической энергии гарантирующему поставщику, млн.кВтч | Величина мощности, соответствующая продаже электрической энергии гарантирующему поставщику, МВт |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 15,03 | 7,03 |

2. Информация в соответствии с п.п б) п. 12.  Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг):

| Показатель | План 2020 | Факт 2020 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка от регулируемой деятельности (тыс. руб.) | 318 702,8 |  |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс.руб.): | 316 879 |  |
| - расходы на дизельное топливо (тыс.руб.) | 239 620 |  |
| объем приобретения дизельного топлива (тыс.т) | 3,72933 |  |
| средневзвешенная стоимость 1 тонны (руб./т) | 64 253 |  |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) | 41 526 |  |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств (тыс.руб.) | 6 739 |  |
| - прочие расходы (тыс.руб.) | 28 994 |  |
| Чистая прибыль (тыс. руб.) | 0 |  |
| Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.) | 1 824 |  |
| Объем вырабатываемой электроэнергии в рамках осуществления регулируемой деятельности (млн. кВтч) | 15,72 |  |
| Объем электроэнергии, отпускаемой потребителям (млн. кВтч) | 15,03 |  |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала (чел.) | 27,15 |  |
| Среднесписочная численность административно-управленческого персонала (чел.) | - |  |
| Удельный расход дизельного топлива на единицу электроэнергии, отпускаемой потребителями по договорам (гут/кВтч) | 359,83 |  |